## Sheet1
RUNSTARTED | 1750964014 | 2025-06-26 14:54
RESULT | -1 | S1 | Standard 1 | 0 | 0.00174 | 0.00174 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750965110 | 2025-06-26 15:12
RESULT | -2 | S90 | Standard .006 | 1 | 0.002633 | 0.002633 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750965191 | 2025-06-26 15:13
RESULT | -2 | S91 | Standard .0150 | 2 | 0.005551 | 0.005551 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750965272 | 2025-06-26 15:15
RESULT | -2 | S92 | Standard .03 | 3 | 0.011003 | 0.011003 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750965353 | 2025-06-26 15:16
RESULT | -2 | S93 | Standard .075 | 4 | 0.027712 | 0.027712 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750965434 | 2025-06-26 15:17
RESULT | -2 | S94 | Standard .15 | 5 | 0.058168 | 0.058168 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750965514 | 2025-06-26 15:19
RESULT | -2 | S95 | Standard .225 | 6 | 0.086202 | 0.086202 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750965595 | 2025-06-26 15:20
RESULT | -2 | S96 | Standard .3 | 7 | 0.11466 | 0.11466 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750965676 | 2025-06-26 15:21
RESULT | -1 | S0 | Standard 0 | 8 | 0.000927 | 0.000927 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750965757 | 2025-06-26 15:23
CALIBRATION | o-PHOS 0.3 | 1750965757 | 2025-06-26 15:23
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 9 | 0.14924 | 0.057193 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750965837 | 2025-06-26 15:24
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1750965837
QCPRODECISION | IN | 1750965837
RESULT | -3 | C12 | Blank | 10 | 0.001662 | 0.000899 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750965918 | 2025-06-26 15:25
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1750965919
QCPRODECISION | IN | 1750965919
RESULT | 5 | U1 | test_blk | 11 | 0.002163 | 0.00109 | 0 | 0 | 0 | 18 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750966001 | 2025-06-26 15:27
RESULT | 5 | C14 | Auto Spike | 12 | 0.13963 | 0.051933 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750966082 | 2025-06-26 15:28
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 90.4407 | 1750966082
QCPRODECISION | IN | 1750966082
RESULT | 6 | U2 | SWH_202409_UP_LysA_20cm | 13 | 0.004958 | 0.002156 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750966164 | 2025-06-26 15:29
RESULT | 7 | U3 | SWH_202409_UP_LysA_45cm | 14 | 0.003564 | 0.001624 | 0 | 0 | 0 | 18 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750966245 | 2025-06-26 15:31
RESULT | 8 | U4 | SWH_202409_UP_LysB_10cm | 15 | 0.016842 | 0.006689 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750966327 | 2025-06-26 15:32
RESULT | 9 | U5 | SWH_202409_UP_LysB_20cm | 16 | 0.003596 | 0.001637 | 0 | 0 | 0 | 18 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750966407 | 2025-06-26 15:33
RESULT | 10 | U6 | SWH_202409_UP_LysB_45cm | 17 | 0.005763 | 0.002463 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750966488 | 2025-06-26 15:35
RESULT | 10 | C14 | Auto Spike | 18 | 0.13529 | 0.050326 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750966569 | 2025-06-26 15:36
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 85.2155 | 1750966569
QCPRODECISION | IN | 1750966569
RESULT | 11 | U7 | SWH_202409_UP_LysC_10cm | 19 | 0.016564 | 0.006583 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750966651 | 2025-06-26 15:38
RESULT | 11 | C13 | Duplicate | 20 | 0.016325 | 0.006492 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750966731 | 2025-06-26 15:39
QCPRORESULT | DUPLICATE | 1.4517 | 1750966731
QCPRODECISION | IN | 1750966731
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 21 | 0.14944 | 0.057271 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750966813 | 2025-06-26 15:40
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1750966813
QCPRODECISION | IN | 1750966813
RESULT | -3 | C12 | Blank | 22 | 0.001903 | 0.000991 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750966894 | 2025-06-26 15:42
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1750966894
QCPRODECISION | IN | 1750966894
RESULT | 12 | U8 | SWH_202409_UP_LysC_20cm | 23 | 0.01843 | 0.007295 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750966975 | 2025-06-26 15:43
RESULT | 13 | U9 | SWH_202409_UP_LysC_45cm | 24 | 0.005445 | 0.002342 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750967055 | 2025-06-26 15:44
RESULT | 14 | U10 | SWH_202409_SWAMP_LysA_10cm | 25 | 0.014195 | 0.00568 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750967137 | 2025-06-26 15:46
RESULT | 15 | U11 | SWH_202409_SWAMP_LysA_20cm | 26 | 0.012248 | 0.004937 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750967218 | 2025-06-26 15:47
RESULT | 16 | U12 | SWH_202409_SWAMP_LysA_45cm | 27 | 0.033832 | 0.01317 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750967299 | 2025-06-26 15:48
RESULT | 17 | U13 | SWH_202409_SWAMP_LysB_10cm | 28 | 0.013753 | 0.005511 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750967380 | 2025-06-26 15:50
RESULT | 18 | U14 | SWH_202409_SWAMP_LysB_20cm | 29 | 0.22312 | 0.085377 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750967462 | 2025-06-26 15:51
RESULT | 19 | U15 | SWH_202409_SWAMP_LysB_45cm | 30 | 0.13506 | 0.051786 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750967543 | 2025-06-26 15:52
RESULT | 20 | U16 | SWH_202409_SWAMP_LysC_10cm | 31 | 0.005275 | 0.002277 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750967624 | 2025-06-26 15:54
RESULT | 20 | C14 | Auto Spike | 32 | 0.13467 | 0.050095 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750967705 | 2025-06-26 15:55
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 85.1265 | 1750967705
QCPRODECISION | IN | 1750967705
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 33 | 0.15239 | 0.058395 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750967786 | 2025-06-26 15:56
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1750967786
QCPRODECISION | IN | 1750967786
RESULT | -3 | C12 | Blank | 34 | 0.001871 | 0.000979 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750967867 | 2025-06-26 15:58
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1750967867
QCPRODECISION | IN | 1750967867
RESULT | 21 | U17 | SWH_202409_SWAMP_LysC_20cm | 35 | 0.004618 | 0.002026 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750967948 | 2025-06-26 15:59
RESULT | 21 | C13 | Duplicate | 36 | 0.004444 | 0.00196 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750968029 | 2025-06-26 16:00
QCPRORESULT | DUPLICATE | 3.8324 | 1750968029
QCPRODECISION | IN | 1750968029
RESULT | 22 | U18 | SWH_202409_SWAMP_LycC_45cm | 37 | 0.004494 | 0.001979 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750968111 | 2025-06-26 16:02
RESULT | 23 | U19 | SWH_202409_TR_LysA_10cm | 38 | 0.074023 | 0.028502 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750968191 | 2025-06-26 16:03
RESULT | 24 | U20 | SWH_202409_TR_LysA_20cm | 39 | 0.37158 | 0.14201 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750968272 | 2025-06-26 16:05
AUTODILUTION | APPROVED | 1750968272
AUTODILUTION | ADDED | 1750968272
RESULT | 25 | U21 | SWH_202409_TR_LysA_45cm | 40 | 0.28147 | 0.10763 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750968353 | 2025-06-26 16:06
RESULT | 26 | U22 | SWH_202409_TR_LysB_10cm | 41 | 0.08947 | 0.034394 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750968434 | 2025-06-26 16:07
RESULT | 27 | U23 | SWH_202409_TR_LysB_20cm | 42 | 0.5518 | 0.21075 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750968515 | 2025-06-26 16:09
AUTODILUTION | APPROVED | 1750968515
AUTODILUTION | ADDED | 1750968515
RESULT | 28 | U24 | SWH_202409_TR_LysB_45cm | 43 | 0.8616 | 0.32893 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750968596 | 2025-06-26 16:10
AUTODILUTION | APPROVED | 1750968596
AUTODILUTION | ADDED | 1750968596
RESULT | 29 | U25 | SWH_202409_TR_LysC_10cm | 44 | 0.015971 | 0.006357 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750968677 | 2025-06-26 16:11
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 45 | 0.15256 | 0.05846 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750968758 | 2025-06-26 16:13
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1750968758
QCPRODECISION | IN | 1750968758
RESULT | -3 | C12 | Blank | 46 | 0.002013 | 0.001033 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750968839 | 2025-06-26 16:14
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1750968839
QCPRODECISION | IN | 1750968839
RESULT | 30 | U26 | SWH_202409_TR_LysC_20cm | 47 | 0.26727 | 0.10222 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750968921 | 2025-06-26 16:15
RESULT | 30 | C14 | Auto Spike | 48 | 0.39761 | 0.14739 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750969002 | 2025-06-26 16:17
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 85.7544 | 1750969002
QCPRODECISION | IN | 1750969002
AUTODILUTION | APPROVED | 1750969002
AUTODILUTION | ADDED | 1750969002
RESULT | 31 | U27 | SWH_202409_TR_LysC_45cm | 49 | 0.40369 | 0.15426 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750969083 | 2025-06-26 16:18
AUTODILUTION | APPROVED | 1750969083
AUTODILUTION | ADDED | 1750969083
RESULT | 31 | C13 | Duplicate | 50 | 0.39814 | 0.15214 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750969164 | 2025-06-26 16:19
QCPRORESULT | DUPLICATE | 1.3841 | 1750969164
QCPRODECISION | IN | 1750969164
AUTODILUTION | APPROVED | 1750969164
AUTODILUTION | ADDED | 1750969164
RESULT | 32 | U28 | SWH_202409_WC_LysA_10cm | 51 | 0.037078 | 0.014409 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750969246 | 2025-06-26 16:21
RESULT | 33 | U29 | SWH_202409_WC_LysA_20cm | 52 | 0.055687 | 0.021507 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750969327 | 2025-06-26 16:22
RESULT | 34 | U30 | SWH_202409_WC_LysB_10cm | 53 | 0.22632 | 0.086599 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750969408 | 2025-06-26 16:23
RESULT | 35 | U31 | SWH_202409_WC_LysB_45cm | 54 | 0.06843 | 0.026368 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750969489 | 2025-06-26 16:25
RESULT | 36 | U32 | SWH_202409_WC_LysC_10cm | 55 | 0.18182 | 0.069621 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750969570 | 2025-06-26 16:26
RESULT | 37 | U33 | SWH_202409_WC_LysC_45cm | 56 | 0.2383 | 0.091166 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750969651 | 2025-06-26 16:28
RESULT | 37 | C14 | Auto Spike | 57 | 0.37167 | 0.13779 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750969732 | 2025-06-26 16:29
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 87.7422 | 1750969732
QCPRODECISION | IN | 1750969732
AUTODILUTION | APPROVED | 1750969733
AUTODILUTION | ADDED | 1750969733
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 58 | 0.15128 | 0.057973 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750969813 | 2025-06-26 16:30
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1750969813
QCPRODECISION | IN | 1750969813
RESULT | -3 | C12 | Blank | 59 | 0.002477 | 0.00121 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750969894 | 2025-06-26 16:32
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1750969894
QCPRODECISION | IN | 1750969894
RESULT | 38 | U34 | SWH_202409_SW_A | 60 | 0.016102 | 0.006407 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750969975 | 2025-06-26 16:33
RESULT | 38 | C13 | Duplicate | 61 | 0.016848 | 0.006692 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750970056 | 2025-06-26 16:34
QCPRORESULT | DUPLICATE | 4.5288 | 1750970056
QCPRODECISION | IN | 1750970056
RESULT | 39 | U35 | SWH_202409_SW_B | 62 | 0.017435 | 0.006916 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750970137 | 2025-06-26 16:36
RESULT | 40 | U36 | SWH_202409_SW_C | 63 | 0.018256 | 0.007229 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750970218 | 2025-06-26 16:37
RESULT | 41 | U37 | SWH_202409_UP_LysA_10cm | 64 | 0.006081 | 0.002585 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750970299 | 2025-06-26 16:38
RESULT | 42 | U38 | Abs_Chk_10ppt | 65 | 0.001937 | 0.001004 | 0 | 0 | 0 | 18 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750970336 | 2025-06-26 16:39
RESULT | 42 | C14 | Auto Spike | 66 | 0.13809 | 0.051361 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750970420 | 2025-06-26 16:40
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 89.5728 | 1750970420
QCPRODECISION | IN | 1750970420
RESULT | 43 | U39 | Abs_Chk_20ppt | 67 | 0.002281 | 0.001135 | 0 | 0 | 0 | 18 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750970501 | 2025-06-26 16:42
RESULT | 43 | C14 | Auto Spike | 68 | 0.13546 | 0.050388 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750970583 | 2025-06-26 16:43
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 87.6159 | 1750970583
QCPRODECISION | IN | 1750970583
RESULT | 44 | U40 | peChk_NH3_PO4 | 69 | 0.82972 | 0.31677 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750970664 | 2025-06-26 16:44
AUTODILUTION | APPROVED | 1750970664
AUTODILUTION | ADDED | 1750970664
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 70 | 0.15069 | 0.057748 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750970745 | 2025-06-26 16:46
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1750970745
QCPRODECISION | IN | 1750970745
RESULT | -3 | C12 | Blank | 71 | 0.00212 | 0.001074 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750970826 | 2025-06-26 16:47
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1750970826
QCPRODECISION | IN | 1750970826
RESULT | -1 | S1 | Standard 1 | 0 | 0.016203 | 0.016203 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750971465 | 2025-06-26 16:58
RESULT | -2 | S90 | Standard .0389 | 1 | 0.039355 | 0.039355 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750971625 | 2025-06-26 17:00
RESULT | -2 | S91 | Standard .1000 | 2 | 0.065285 | 0.065285 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750971785 | 2025-06-26 17:03
RESULT | -2 | S92 | Standard .2000 | 3 | 0.11366 | 0.11366 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750971945 | 2025-06-26 17:06
RESULT | -2 | S93 | Standard .5000 | 4 | 0.24992 | 0.24992 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750972105 | 2025-06-26 17:08
RESULT | -2 | S94 | Standard 1.0000 | 5 | 0.53603 | 0.53603 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750972265 | 2025-06-26 17:11
RESULT | -2 | S95 | Standard 1.5000 | 6 | 0.7518 | 0.7518 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750972425 | 2025-06-26 17:14
RESULT | -2 | S96 | Standard 2.0000 | 7 | 1.0462 | 1.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750972585 | 2025-06-26 17:16
RESULT | -1 | S0 | Standard 0 | 8 | 0.018073 | 0.018073 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750972745 | 2025-06-26 17:19
CALIBRATION | Ammonia 2 | 1750972745 | 2025-06-26 17:19
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 9 | 0.96592 | 0.50433 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750972905 | 2025-06-26 17:22
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1750972905
QCPRODECISION | IN | 1750972905
RESULT | -3 | C12 | Blank | 10 | 0.010334 | 0.01775 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750973065 | 2025-06-26 17:24
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1750973065
QCPRODECISION | IN | 1750973065
RESULT | 5 | U1 | test_blk | 11 | 0.021056 | 0.02321 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750973225 | 2025-06-26 17:27
RESULT | 5 | C14 | Auto Spike | 12 | 0.93526 | 0.41608 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750973385 | 2025-06-26 17:30
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 91.4207 | 1750973385
QCPRODECISION | IN | 1750973385
RESULT | 6 | U2 | SWH_202409_UP_LysA_20cm | 13 | 0.041801 | 0.033773 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750973545 | 2025-06-26 17:32
RESULT | 7 | U3 | SWH_202409_UP_LysA_45cm | 14 | 0.084809 | 0.055673 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750973705 | 2025-06-26 17:35
RESULT | 8 | U4 | SWH_202409_UP_LysB_10cm | 15 | 0.084755 | 0.055646 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750973865 | 2025-06-26 17:38
RESULT | 9 | U5 | SWH_202409_UP_LysB_20cm | 16 | 0.23217 | 0.13071 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750974025 | 2025-06-26 17:40
RESULT | 10 | U6 | SWH_202409_UP_LysB_45cm | 17 | 0.080302 | 0.053378 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750974185 | 2025-06-26 17:43
RESULT | 10 | C14 | Auto Spike | 18 | 0.98005 | 0.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750974345 | 2025-06-26 17:46
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 89.975 | 1750974345
QCPRODECISION | IN | 1750974345
RESULT | 11 | U7 | SWH_202409_UP_LysC_10cm | 19 | 0.13894 | 0.083236 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750974505 | 2025-06-26 17:48
RESULT | 11 | C13 | Duplicate | 20 | 0.14043 | 0.083996 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750974665 | 2025-06-26 17:51
QCPRORESULT | DUPLICATE | 1.0696 | 1750974665
QCPRODECISION | IN | 1750974665
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 21 | 0.97334 | 0.50811 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750974825 | 2025-06-26 17:54
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1750974825
QCPRODECISION | IN | 1750974825
RESULT | -3 | C12 | Blank | 22 | 0.011553 | 0.018371 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750974985 | 2025-06-26 17:56
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1750974985
QCPRODECISION | IN | 1750974985
RESULT | 12 | U8 | SWH_202409_UP_LysC_20cm | 23 | 0.35752 | 0.19454 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750975145 | 2025-06-26 17:59
RESULT | 13 | U9 | SWH_202409_UP_LysC_45cm | 24 | 0.071805 | 0.049051 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750975305 | 2025-06-26 18:02
RESULT | 14 | U10 | SWH_202409_SWAMP_LysA_10cm | 25 | 0.69499 | 0.36638 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750975465 | 2025-06-26 18:04
RESULT | 15 | U11 | SWH_202409_SWAMP_LysA_20cm | 26 | 1.0262 | 0.53503 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750975625 | 2025-06-26 18:07
RESULT | 16 | U12 | SWH_202409_SWAMP_LysA_45cm | 27 | 0.66608 | 0.35166 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750975785 | 2025-06-26 18:10
RESULT | 17 | U13 | SWH_202409_SWAMP_LysB_10cm | 28 | 0.82461 | 0.43238 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750975945 | 2025-06-26 18:12
RESULT | 18 | U14 | SWH_202409_SWAMP_LysB_20cm | 29 | 0.68474 | 0.36116 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750976105 | 2025-06-26 18:15
RESULT | 19 | U15 | SWH_202409_SWAMP_LysB_45cm | 30 | 0.31861 | 0.17472 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750976265 | 2025-06-26 18:18
RESULT | 20 | U16 | SWH_202409_SWAMP_LysC_10cm | 31 | 0.49533 | 0.26471 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750976425 | 2025-06-26 18:20
RESULT | 20 | C14 | Auto Spike | 32 | 1.2823 | 0.56583 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750976585 | 2025-06-26 18:23
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 78.6958 | 1750976585
QCPRODECISION | IN | 1750976585
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 33 | 0.92129 | 0.48161 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750976745 | 2025-06-26 18:26
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1750976745
QCPRODECISION | IN | 1750976745
RESULT | -3 | C12 | Blank | 34 | 0.015759 | 0.020513 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750976905 | 2025-06-26 18:28
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1750976905
QCPRODECISION | IN | 1750976905
RESULT | 21 | U17 | SWH_202409_SWAMP_LysC_20cm | 35 | 0.74284 | 0.39074 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750977065 | 2025-06-26 18:31
RESULT | 21 | C13 | Duplicate | 36 | 0.71365 | 0.37588 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750977225 | 2025-06-26 18:34
QCPRORESULT | DUPLICATE | 4.0089 | 1750977225
QCPRODECISION | IN | 1750977225
RESULT | 22 | U18 | SWH_202409_SWAMP_LycC_45cm | 37 | 1.21 | 0.62861 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750977385 | 2025-06-26 18:36
RESULT | 23 | U19 | SWH_202409_TR_LysA_10cm | 38 | 0.39855 | 0.21543 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750977545 | 2025-06-26 18:39
RESULT | 24 | U20 | SWH_202409_TR_LysA_20cm | 39 | 0.8226 | 0.43135 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750977705 | 2025-06-26 18:42
RESULT | 25 | U21 | SWH_202409_TR_LysA_45cm | 40 | 0.7957 | 0.41765 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750977865 | 2025-06-26 18:44
RESULT | 26 | U22 | SWH_202409_TR_LysB_10cm | 41 | 0.14852 | 0.088116 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750978025 | 2025-06-26 18:47
RESULT | 27 | U23 | SWH_202409_TR_LysB_20cm | 42 | 1.0284 | 0.53615 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750978185 | 2025-06-26 18:50
RESULT | 28 | U24 | SWH_202409_TR_LysB_45cm | 43 | 2.7725 | 1.4242 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750978345 | 2025-06-26 18:52
AUTODILUTION | APPROVED | 1750978345
AUTODILUTION | ADDED | 1750978345
RESULT | 29 | U25 | SWH_202409_TR_LysC_10cm | 44 | 0.23054 | 0.12988 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750978505 | 2025-06-26 18:55
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 45 | 0.94025 | 0.49126 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750978665 | 2025-06-26 18:58
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1750978665
QCPRODECISION | IN | 1750978665
RESULT | -3 | C12 | Blank | 46 | 0.016325 | 0.020801 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750978825 | 2025-06-26 19:00
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1750978825
QCPRODECISION | IN | 1750978825
RESULT | 30 | U26 | SWH_202409_TR_LysC_20cm | 47 | 1.3686 | 0.70937 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750978985 | 2025-06-26 19:03
RESULT | 30 | C14 | Auto Spike | 48 | 2.2451 | 0.98129 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750979145 | 2025-06-26 19:06
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 87.647 | 1750979145
QCPRODECISION | IN | 1750979145
RESULT | 31 | U27 | SWH_202409_TR_LysC_45cm | 49 | 1.5301 | 0.79164 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750979305 | 2025-06-26 19:08
RESULT | 31 | C13 | Duplicate | 50 | 1.352 | 0.70095 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750979465 | 2025-06-26 19:11
QCPRORESULT | DUPLICATE | 12.3583 | 1750979465
QCPRODECISION | OUT | 1750979465
QCPROACTION | CONTINUE | 1750979465
RESULT | 32 | U28 | SWH_202409_WC_LysA_10cm | 51 | 0.054255 | 0.040115 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750979625 | 2025-06-26 19:14
RESULT | 33 | U29 | SWH_202409_WC_LysA_20cm | 52 | 0.042501 | 0.03413 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750979785 | 2025-06-26 19:16
RESULT | 34 | U30 | SWH_202409_WC_LysB_10cm | 53 | 0.071699 | 0.048998 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750979945 | 2025-06-26 19:19
RESULT | 35 | U31 | SWH_202409_WC_LysB_45cm | 54 | 0.028365 | 0.026932 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750980105 | 2025-06-26 19:22
RESULT | 36 | U32 | SWH_202409_WC_LysC_10cm | 55 | 0.054993 | 0.040491 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750980265 | 2025-06-26 19:24
RESULT | 37 | U33 | SWH_202409_WC_LysC_45cm | 56 | 0.04822 | 0.037042 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750980425 | 2025-06-26 19:27
RESULT | 37 | C14 | Auto Spike | 57 | 0.90573 | 0.40333 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750980585 | 2025-06-26 19:30
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 85.7505 | 1750980585
QCPRODECISION | IN | 1750980585
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 58 | 0.85646 | 0.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750980745 | 2025-06-26 19:32
QCPRORESULT | NORMAL | 0.043538 | 1750980745
QCPRODECISION | OUT | 1750980745
QCPROACTION | CONTINUE | 1750980745
RESULT | -3 | C12 | Blank | 59 | 0.006948 | 0.016026 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750980905 | 2025-06-26 19:35
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1750980905
QCPRODECISION | IN | 1750980905
RESULT | 38 | U34 | SWH_202409_SW_A | 60 | 0.045835 | 0.035828 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750981065 | 2025-06-26 19:38
RESULT | 38 | C13 | Duplicate | 61 | 0.043581 | 0.03468 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750981225 | 2025-06-26 19:40
QCPRORESULT | DUPLICATE | 5.041 | 1750981225
QCPRODECISION | IN | 1750981225
RESULT | 39 | U35 | SWH_202409_SW_B | 62 | 0.053804 | 0.039885 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750981385 | 2025-06-26 19:43
RESULT | 40 | U36 | SWH_202409_SW_C | 63 | 0.046677 | 0.036256 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750981545 | 2025-06-26 19:46
RESULT | 41 | U37 | SWH_202409_UP_LysA_10cm | 64 | 0.046216 | 0.036022 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750981705 | 2025-06-26 19:48
RESULT | 42 | U38 | Abs_Chk_10ppt | 65 | 0.026807 | 0.026138 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750981865 | 2025-06-26 19:51
RESULT | 42 | C14 | Auto Spike | 66 | 0.90388 | 0.40253 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750982025 | 2025-06-26 19:54
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 87.7074 | 1750982025
QCPRODECISION | IN | 1750982025
RESULT | 43 | U39 | Abs_Chk_20ppt | 67 | 0.025953 | 0.025704 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750982185 | 2025-06-26 19:56
RESULT | 43 | C14 | Auto Spike | 68 | 0.88031 | 0.39236 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750982341 | 2025-06-26 19:59
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 85.4356 | 1750982341
QCPRODECISION | IN | 1750982341
RESULT | 44 | U40 | peChk_NH3_PO4 | 69 | 1.1662 | 0.60633 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750982501 | 2025-06-26 20:02
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 70 | 0.8015 | 0.42061 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750982661 | 2025-06-26 20:04
QCPRORESULT | NORMAL | 0.098497 | 1750982661
QCPRODECISION | OUT | 1750982661
QCPROACTION | CONTINUE | 1750982661
RESULT | -3 | C12 | Blank | 71 | 0.016549 | 0.020915 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750982821 | 2025-06-26 20:07
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1750982821
QCPRODECISION | IN | 1750982821
RESULT | 24 | U20 | SWH_202409_TR_LysA_20cm | 39 | 0.37597 | 0.028948 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750983874 | 2025-06-26 20:25
RESULT | 27 | U23 | SWH_202409_TR_LysB_20cm | 42 | 0.56726 | 0.043542 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750983968 | 2025-06-26 20:26
RESULT | 28 | U24 | SWH_202409_TR_LysB_45cm | 43 | 1.0205 | 0.078121 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750984056 | 2025-06-26 20:28
RESULT | 30 | U26 | SWH_202409_TR_LysC_20cm | 47 | 0.24092 | 0.018645 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750984134 | 2025-06-26 20:29
RESULT | 30 | C14 | Auto Spike | 48 | 0.40106 | 0.07735 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750984217 | 2025-06-26 20:30
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 105.354 | 1750984217
QCPRODECISION | IN | 1750984217
RESULT | 31 | U27 | SWH_202409_TR_LysC_45cm | 49 | 0.43605 | 0.033532 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750984298 | 2025-06-26 20:32
RESULT | 31 | C13 | Duplicate | 50 | 0.44083 | 0.033896 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750984379 | 2025-06-26 20:33
QCPRORESULT | DUPLICATE | 1.0892 | 1750984379
QCPRODECISION | IN | 1750984379
RESULT | 37 | U33 | SWH_202409_WC_LysC_45cm | 56 | 0.27096 | 0.020937 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750984460 | 2025-06-26 20:34
RESULT | 37 | C14 | Auto Spike | 57 | 0.42725 | 0.078148 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750984542 | 2025-06-26 20:36
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 102.82 | 1750984542
QCPRODECISION | IN | 1750984542
RESULT | 44 | U40 | peChk_NH3_PO4 | 69 | 0.99478 | 0.076159 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1750984623 | 2025-06-26 20:37
RESULT | 28 | U24 | SWH_202409_TR_LysB_45cm | 43 | 2.7041 | 0.70095 | 0 | 2 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1750985258 | 2025-06-26 20:48
RUNENDED | 1750985342 | COMPLETE