## Sheet1
RUNSTARTED | 1751911120 | 2025-07-07 13:59
RESULT | -1 | S1 | Standard 1 | 0 | 0.001109 | 0.001109 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751912235 | 2025-07-07 14:17
RESULT | -2 | S90 | Standard .006 | 1 | 0.002522 | 0.002522 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751912315 | 2025-07-07 14:19
RESULT | -2 | S91 | Standard .0150 | 2 | 0.005686 | 0.005686 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751912396 | 2025-07-07 14:20
RESULT | -2 | S92 | Standard .03 | 3 | 0.010573 | 0.010573 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751912477 | 2025-07-07 14:21
RESULT | -2 | S93 | Standard .075 | 4 | 0.027082 | 0.027082 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751912558 | 2025-07-07 14:23
RESULT | -2 | S94 | Standard .15 | 5 | 0.054844 | 0.054844 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751912639 | 2025-07-07 14:24
RESULT | -2 | S95 | Standard .225 | 6 | 0.083683 | 0.083683 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751912719 | 2025-07-07 14:25
RESULT | -2 | S96 | Standard .3 | 7 | 0.11026 | 0.11026 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751912800 | 2025-07-07 14:27
RESULT | -1 | S0 | Standard 0 | 8 | 0.00094 | 0.00094 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751912881 | 2025-07-07 14:28
CALIBRATION | o-PHOS 0.3 | 1751912881 | 2025-07-07 14:28
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 9 | 0.14872 | 0.054829 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751912962 | 2025-07-07 14:29
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1751912962
QCPRODECISION | IN | 1751912962
RESULT | -3 | C12 | Blank | 10 | 0.002514 | 0.001098 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751913043 | 2025-07-07 14:31
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1751913043
QCPRODECISION | IN | 1751913043
RESULT | 5 | U1 | MSM_202409_UP_LysA_45cm | 11 | 0.007265 | 0.002844 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751913125 | 2025-07-07 14:32
RESULT | 6 | U2 | MSM_202409_UP_LysC_20cm | 12 | 0.010834 | 0.004155 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751913206 | 2025-07-07 14:33
RESULT | 7 | U3 | MSM_202409_TR_LysA_10cm | 13 | 0.012177 | 0.004649 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751913288 | 2025-07-07 14:35
RESULT | 8 | U4 | MSM_202409_TR_LysA_20cm | 14 | 0.015226 | 0.005769 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751913369 | 2025-07-07 14:36
RESULT | 9 | U5 | MSM_202409_TR_LysB_10cm | 15 | 0.010324 | 0.003968 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751913451 | 2025-07-07 14:38
RESULT | 10 | U6 | MSM_202409_TR_LysB_20cm | 16 | 0.011406 | 0.004365 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751913531 | 2025-07-07 14:39
RESULT | 10 | C13 | Duplicate | 17 | 0.012041 | 0.004599 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751913613 | 2025-07-07 14:40
QCPRORESULT | DUPLICATE | 5.4214 | 1751913613
QCPRODECISION | IN | 1751913613
RESULT | 11 | U7 | MSM_202409_TR_LysB_45cm | 18 | 0.013739 | 0.005223 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751913694 | 2025-07-07 14:42
RESULT | 11 | C14 | Auto Spike | 19 | 0.13809 | 0.049402 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751913775 | 2025-07-07 14:43
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 81.8115 | 1751913775
QCPRODECISION | IN | 1751913775
RESULT | 12 | U8 | MSM_202409_TR_LysC_10cm | 20 | 0.007964 | 0.003101 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751913857 | 2025-07-07 14:44
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 21 | 0.15142 | 0.055819 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751913938 | 2025-07-07 14:46
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1751913938
QCPRODECISION | IN | 1751913938
RESULT | -3 | C12 | Blank | 22 | 0.002364 | 0.001042 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751914020 | 2025-07-07 14:47
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1751914020
QCPRODECISION | IN | 1751914020
RESULT | 13 | U9 | MSM_202409_TR_LysC_20cm | 23 | 0.012196 | 0.004656 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751914102 | 2025-07-07 14:48
RESULT | 14 | U10 | MSM_202409_TR_LysC_45cm | 24 | 0.020807 | 0.00782 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751914183 | 2025-07-07 14:50
RESULT | 15 | U11 | MSM_202409_WC_LysA_10cm | 25 | 0.053718 | 0.019915 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751914264 | 2025-07-07 14:51
RESULT | 16 | U12 | MSM_202409_WC_LysA_20cm | 26 | 0.045374 | 0.016849 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751914345 | 2025-07-07 14:52
RESULT | 17 | U13 | MSM_202409_WC_LysB_10cm | 27 | 0.062735 | 0.023229 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751914427 | 2025-07-07 14:54
RESULT | 18 | U14 | MSM_202409_WC_LysB_20cm | 28 | 0.050793 | 0.01884 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751914508 | 2025-07-07 14:55
RESULT | 19 | U15 | MSM_202409_WC_LysC_20cm | 29 | 0.088101 | 0.032551 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751914590 | 2025-07-07 14:56
RESULT | 20 | U16 | MSM_202409_WC_LysC_45cm | 30 | 0.019843 | 0.007466 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751914670 | 2025-07-07 14:58
RESULT | 20 | C13 | Duplicate | 31 | 0.019913 | 0.007492 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751914751 | 2025-07-07 14:59
QCPRORESULT | DUPLICATE | 0.35202 | 1751914751
QCPRODECISION | IN | 1751914751
RESULT | 21 | U17 | MSM_202409_SW_A | 32 | 0.004325 | 0.001763 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751914833 | 2025-07-07 15:01
RESULT | 21 | C14 | Auto Spike | 33 | 0.12782 | 0.045739 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751914914 | 2025-07-07 15:02
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 81.2449 | 1751914914
QCPRODECISION | IN | 1751914914
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 34 | 0.1508 | 0.055591 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751914996 | 2025-07-07 15:03
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1751914996
QCPRODECISION | IN | 1751914996
RESULT | -3 | C12 | Blank | 35 | 0.002346 | 0.001036 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751915078 | 2025-07-07 15:05
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1751915078
QCPRODECISION | IN | 1751915078
RESULT | 22 | U18 | MSM_202409_SW_B | 36 | 0.004319 | 0.001761 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751915160 | 2025-07-07 15:06
RESULT | 23 | U19 | MSM_202409_SW_C | 37 | 0.005029 | 0.002022 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751915241 | 2025-07-07 15:07
RESULT | 24 | U20 | GCW_202409_TR_LysA_20cm | 38 | 0.004285 | 0.001749 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751915323 | 2025-07-07 15:09
RESULT | 25 | U21 | GCW_202409_TR_LysA_45cm | 39 | 0.008294 | 0.003222 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751915404 | 2025-07-07 15:10
RESULT | 26 | U22 | GCW_202409_TR_LysB_10cm | 40 | 0.00947 | 0.003654 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751915485 | 2025-07-07 15:11
RESULT | 27 | U23 | GCW_202409_TR_LysB_20cm | 41 | 0.011939 | 0.004562 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751915566 | 2025-07-07 15:13
RESULT | 28 | U24 | GCW_202409_TR_LysB_45cm | 42 | 0.011153 | 0.004273 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751915647 | 2025-07-07 15:14
RESULT | 29 | U25 | GCW_202409_TR_LysC_20cm | 43 | 0.005012 | 0.002016 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751915727 | 2025-07-07 15:15
RESULT | 30 | U26 | GCW_202409_TR_LysC_45cm | 44 | 0.012474 | 0.004758 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751915809 | 2025-07-07 15:17
RESULT | 30 | C13 | Duplicate | 45 | 0.013012 | 0.004956 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751915890 | 2025-07-07 15:18
QCPRORESULT | DUPLICATE | 4.2235 | 1751915890
QCPRODECISION | IN | 1751915890
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 46 | 0.15003 | 0.055309 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751915972 | 2025-07-07 15:20
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1751915972
QCPRODECISION | IN | 1751915972
RESULT | -3 | C12 | Blank | 47 | 0.002992 | 0.001273 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751916055 | 2025-07-07 15:21
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1751916055
QCPRODECISION | IN | 1751916055
RESULT | 31 | U27 | GCW_202409_WC_LysA_10cm | 48 | 0.21077 | 0.077633 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751916137 | 2025-07-07 15:22
RESULT | 31 | C14 | Auto Spike | 49 | 0.34981 | 0.12488 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751916218 | 2025-07-07 15:24
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 91.4738 | 1751916218
QCPRODECISION | IN | 1751916218
AUTODILUTION | APPROVED | 1751916220
AUTODILUTION | ADDED | 1751916220
RESULT | 32 | U28 | GCW_202409_WC_LysA_20cm | 50 | 0.22374 | 0.082397 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751916301 | 2025-07-07 15:25
RESULT | 33 | U29 | GCW_202409_WC_LysA_45cm | 51 | 0.22074 | 0.081295 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751916381 | 2025-07-07 15:26
RESULT | 34 | U30 | GCW_202409_WC_LysB_10cm | 52 | 0.20309 | 0.074809 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751916462 | 2025-07-07 15:28
RESULT | 35 | U31 | GCW_202409_WC_LysB_20cm | 53 | 0.22624 | 0.083317 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751916543 | 2025-07-07 15:29
RESULT | 36 | U32 | GCW_202409_WC_LysB_45cm | 54 | 0.31522 | 0.11602 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751916624 | 2025-07-07 15:30
AUTODILUTION | APPROVED | 1751916624
AUTODILUTION | ADDED | 1751916624
RESULT | 37 | U33 | GCW_202409_WC_LysC_10cm | 55 | 0.052653 | 0.019524 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751916706 | 2025-07-07 15:32
RESULT | 38 | U34 | GCW_202409_WC_LysC_20cm | 56 | 0.10442 | 0.038548 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751916787 | 2025-07-07 15:33
RESULT | 39 | U35 | GCW_202409_WC_LysC_45cm | 57 | 0.2547 | 0.093775 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751916868 | 2025-07-07 15:34
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 58 | 0.15427 | 0.056868 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751916950 | 2025-07-07 15:36
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1751916950
QCPRODECISION | IN | 1751916950
RESULT | -3 | C12 | Blank | 59 | 0.002996 | 0.001275 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751917032 | 2025-07-07 15:37
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1751917032
QCPRODECISION | IN | 1751917032
RESULT | 40 | U36 | GCW_202409_SW_A | 60 | 0.033534 | 0.012497 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751917114 | 2025-07-07 15:39
RESULT | 40 | C13 | Duplicate | 61 | 0.035457 | 0.013204 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751917195 | 2025-07-07 15:40
QCPRORESULT | DUPLICATE | 5.5766 | 1751917195
QCPRODECISION | IN | 1751917195
RESULT | 41 | U37 | GCW_202409_SW_B | 62 | 0.036482 | 0.013581 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751917278 | 2025-07-07 15:41
RESULT | 41 | C14 | Auto Spike | 63 | 0.17413 | 0.062247 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751917359 | 2025-07-07 15:43
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 90.5558 | 1751917359
QCPRODECISION | IN | 1751917359
RESULT | 42 | U38 | GCW_202409_SW_C | 64 | 0.036936 | 0.013748 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751917441 | 2025-07-07 15:44
RESULT | 43 | U39 | AbsChk_10ppt | 65 | 0.002926 | 0.001249 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751917478 | 2025-07-07 15:45
RESULT | 43 | C14 | Auto Spike | 66 | 0.1374 | 0.049156 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751917562 | 2025-07-07 15:46
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 88.471 | 1751917562
QCPRODECISION | IN | 1751917562
RESULT | 44 | U40 | AbsChk_20ppt | 67 | 0.003707 | 0.001536 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751917644 | 2025-07-07 15:47
RESULT | 44 | C14 | Auto Spike | 68 | 0.14081 | 0.050372 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751917726 | 2025-07-07 15:49
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 90.2025 | 1751917726
QCPRODECISION | IN | 1751917726
RESULT | 45 | U41 | peChk_NH3_PO4 | 69 | 0.84487 | 0.31066 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751917809 | 2025-07-07 15:50
AUTODILUTION | APPROVED | 1751917809
AUTODILUTION | ADDED | 1751917809
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 70 | 0.15363 | 0.056631 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751917890 | 2025-07-07 15:52
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1751917890
QCPRODECISION | IN | 1751917890
RESULT | -3 | C12 | Blank | 71 | 0.002941 | 0.001255 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751917974 | 2025-07-07 15:53
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1751917974
QCPRODECISION | IN | 1751917974
RESULT | -1 | S1 | Standard 1 | 0 | 0.014684 | 0.014684 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751918615 | 2025-07-07 16:04
RESULT | -2 | S90 | Standard .0389 | 1 | 0.036301 | 0.036301 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751918775 | 2025-07-07 16:06
RESULT | -2 | S91 | Standard .1000 | 2 | 0.065578 | 0.065578 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751918935 | 2025-07-07 16:09
RESULT | -2 | S92 | Standard .2000 | 3 | 0.12093 | 0.12093 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751919095 | 2025-07-07 16:12
RESULT | -2 | S93 | Standard .5000 | 4 | 0.26506 | 0.26506 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751919255 | 2025-07-07 16:14
RESULT | -2 | S94 | Standard 1.0000 | 5 | 0.56225 | 0.56225 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751919416 | 2025-07-07 16:17
RESULT | -2 | S95 | Standard 1.5000 | 6 | 0.76151 | 0.76151 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751919576 | 2025-07-07 16:20
RESULT | -2 | S96 | Standard 2.0000 | 7 | 1.0614 | 1.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751919736 | 2025-07-07 16:22
RESULT | -1 | S0 | Standard 0 | 8 | 0.014165 | 0.014165 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751919896 | 2025-07-07 16:25
CALIBRATION | Ammonia 2 | 1751919896 | 2025-07-07 16:25
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 9 | 0.90697 | 0.48501 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751920056 | 2025-07-07 16:28
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1751920056
QCPRODECISION | IN | 1751920056
RESULT | -3 | C12 | Blank | 10 | 0.001252 | 0.016123 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751920216 | 2025-07-07 16:30
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1751920216
QCPRODECISION | IN | 1751920216
RESULT | 5 | U1 | MSM_202409_UP_LysA_45cm | 11 | 0.22349 | 0.13118 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751920376 | 2025-07-07 16:33
RESULT | 6 | U2 | MSM_202409_UP_LysC_20cm | 12 | 0.14808 | 0.092133 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751920536 | 2025-07-07 16:36
RESULT | 7 | U3 | MSM_202409_TR_LysA_10cm | 13 | 0.62599 | 0.33954 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751920696 | 2025-07-07 16:38
RESULT | 8 | U4 | MSM_202409_TR_LysA_20cm | 14 | 2.3513 | 1.2327 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751920856 | 2025-07-07 16:41
AUTODILUTION | APPROVED | 1751920856
AUTODILUTION | ADDED | 1751920856
RESULT | 9 | U5 | MSM_202409_TR_LysB_10cm | 15 | 2.2925 | 1.2023 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751921016 | 2025-07-07 16:44
AUTODILUTION | APPROVED | 1751921016
AUTODILUTION | ADDED | 1751921016
RESULT | 10 | U6 | MSM_202409_TR_LysB_20cm | 16 | 2.4812 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751921176 | 2025-07-07 16:46
AUTODILUTION | APPROVED | 1751921176
AUTODILUTION | ADDED | 1751921176
RESULT | 10 | C13 | Duplicate | 17 | 2.6844 | 1.4051 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751921336 | 2025-07-07 16:49
QCPRORESULT | DUPLICATE | 7.8663 | 1751921336
QCPRODECISION | IN | 1751921336
AUTODILUTION | APPROVED | 1751921337
AUTODILUTION | ADDED | 1751921337
RESULT | 11 | U7 | MSM_202409_TR_LysB_45cm | 18 | 2.4395 | 1.2784 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751921496 | 2025-07-07 16:52
AUTODILUTION | APPROVED | 1751921496
AUTODILUTION | ADDED | 1751921496
RESULT | 11 | C14 | Auto Spike | 19 | 3.3024 | 1.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751921656 | 2025-07-07 16:54
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 86.2899 | 1751921656
QCPRODECISION | IN | 1751921656
AUTODILUTION | APPROVED | 1751921657
AUTODILUTION | ADDED | 1751921657
RESULT | 12 | U8 | MSM_202409_TR_LysC_10cm | 20 | 1.8729 | 0.98506 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751921816 | 2025-07-07 16:57
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 21 | 0.95081 | 0.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751921976 | 2025-07-07 17:00
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1751921976
QCPRODECISION | IN | 1751921976
RESULT | -3 | C12 | Blank | 22 | 0.000469 | 0.015718 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751922136 | 2025-07-07 17:02
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1751922136
QCPRODECISION | IN | 1751922136
RESULT | 13 | U9 | MSM_202409_TR_LysC_20cm | 23 | 2.7153 | 1.4212 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751922297 | 2025-07-07 17:05
AUTODILUTION | APPROVED | 1751922297
AUTODILUTION | ADDED | 1751922297
RESULT | 14 | U10 | MSM_202409_TR_LysC_45cm | 24 | 2.4993 | 1.3093 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751922456 | 2025-07-07 17:08
AUTODILUTION | APPROVED | 1751922456
AUTODILUTION | ADDED | 1751922456
RESULT | 15 | U11 | MSM_202409_WC_LysA_10cm | 25 | 0.72737 | 0.39203 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751922616 | 2025-07-07 17:10
RESULT | 16 | U12 | MSM_202409_WC_LysA_20cm | 26 | 0.65249 | 0.35326 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751922776 | 2025-07-07 17:13
RESULT | 17 | U13 | MSM_202409_WC_LysB_10cm | 27 | 1.1274 | 0.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751922937 | 2025-07-07 17:16
RESULT | 18 | U14 | MSM_202409_WC_LysB_20cm | 28 | 1.0212 | 0.54413 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751923096 | 2025-07-07 17:18
RESULT | 19 | U15 | MSM_202409_WC_LysC_20cm | 29 | 1.1469 | 0.60922 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751923257 | 2025-07-07 17:21
RESULT | 20 | U16 | MSM_202409_WC_LysC_45cm | 30 | 1.8447 | 0.97048 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751923417 | 2025-07-07 17:24
RESULT | 20 | C13 | Duplicate | 31 | 1.8395 | 0.96777 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751923577 | 2025-07-07 17:26
QCPRORESULT | DUPLICATE | 0.28427 | 1751923577
QCPRODECISION | IN | 1751923577
RESULT | 21 | U17 | MSM_202409_SW_A | 32 | 0.19899 | 0.11849 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751923738 | 2025-07-07 17:29
RESULT | 21 | C14 | Auto Spike | 33 | 1.1843 | 0.53504 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751923898 | 2025-07-07 17:32
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 98.529 | 1751923898
QCPRODECISION | IN | 1751923898
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 34 | 0.8887 | 0.47555 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751924058 | 2025-07-07 17:34
QCPRORESULT | NORMAL | 0.011303 | 1751924058
QCPRODECISION | OUT | 1751924058
QCPROACTION | CONTINUE | 1751924058
RESULT | -3 | C12 | Blank | 35 | -0.002356 | 0.014255 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751924219 | 2025-07-07 17:37
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1751924219
QCPRODECISION | IN | 1751924219
RESULT | 22 | U18 | MSM_202409_SW_B | 36 | 0.15899 | 0.097782 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751924379 | 2025-07-07 17:40
RESULT | 23 | U19 | MSM_202409_SW_C | 37 | 0.19191 | 0.11482 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751924539 | 2025-07-07 17:42
RESULT | 24 | U20 | GCW_202409_TR_LysA_20cm | 38 | 0.10939 | 0.072103 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751924699 | 2025-07-07 17:45
RESULT | 25 | U21 | GCW_202409_TR_LysA_45cm | 39 | 0.71087 | 0.38349 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751924859 | 2025-07-07 17:48
RESULT | 26 | U22 | GCW_202409_TR_LysB_10cm | 40 | 0.047772 | 0.040206 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751925019 | 2025-07-07 17:50
RESULT | 27 | U23 | GCW_202409_TR_LysB_20cm | 41 | 0.83743 | 0.44901 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751925179 | 2025-07-07 17:53
RESULT | 28 | U24 | GCW_202409_TR_LysB_45cm | 42 | 1.0115 | 0.53914 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751925340 | 2025-07-07 17:56
RESULT | 29 | U25 | GCW_202409_TR_LysC_20cm | 43 | 0.044265 | 0.038391 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751925499 | 2025-07-07 17:58
RESULT | 30 | U26 | GCW_202409_TR_LysC_45cm | 44 | 1.1908 | 0.63195 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751925659 | 2025-07-07 18:01
RESULT | 30 | C13 | Duplicate | 45 | 1.1513 | 0.61148 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751925819 | 2025-07-07 18:04
QCPRORESULT | DUPLICATE | 3.376 | 1751925819
QCPRODECISION | IN | 1751925819
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 46 | 0.8779 | 0.46996 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751925980 | 2025-07-07 18:06
QCPRORESULT | NORMAL | 0.022098 | 1751925980
QCPRODECISION | OUT | 1751925980
QCPROACTION | CONTINUE | 1751925980
RESULT | -3 | C12 | Blank | 47 | 0.003322 | 0.017195 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751926140 | 2025-07-07 18:09
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1751926140
QCPRODECISION | IN | 1751926140
RESULT | 31 | U27 | GCW_202409_WC_LysA_10cm | 48 | 0.30353 | 0.17261 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751926301 | 2025-07-07 18:12
RESULT | 31 | C14 | Auto Spike | 49 | 1.3087 | 0.58961 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751926461 | 2025-07-07 18:14
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 100.5129 | 1751926461
QCPRODECISION | IN | 1751926461
RESULT | 32 | U28 | GCW_202409_WC_LysA_20cm | 50 | 0.86586 | 0.46373 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751926622 | 2025-07-07 18:17
RESULT | 33 | U29 | GCW_202409_WC_LysA_45cm | 51 | 0.60426 | 0.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751926782 | 2025-07-07 18:20
RESULT | 34 | U30 | GCW_202409_WC_LysB_10cm | 52 | 0.23249 | 0.13583 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751926942 | 2025-07-07 18:22
RESULT | 35 | U31 | GCW_202409_WC_LysB_20cm | 53 | 0.80281 | 0.43109 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751927102 | 2025-07-07 18:25
RESULT | 36 | U32 | GCW_202409_WC_LysB_45cm | 54 | 1.4286 | 0.75504 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751927263 | 2025-07-07 18:28
RESULT | 37 | U33 | GCW_202409_WC_LysC_10cm | 55 | 0.12854 | 0.08202 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751927422 | 2025-07-07 18:30
RESULT | 38 | U34 | GCW_202409_WC_LysC_20cm | 56 | 0.070338 | 0.051889 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751927582 | 2025-07-07 18:33
RESULT | 39 | U35 | GCW_202409_WC_LysC_45cm | 57 | 0.30372 | 0.17271 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751927742 | 2025-07-07 18:36
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 58 | 0.91923 | 0.49135 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751927902 | 2025-07-07 18:38
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1751927902
QCPRODECISION | IN | 1751927902
RESULT | -3 | C12 | Blank | 59 | 0.002574 | 0.016808 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751928062 | 2025-07-07 18:41
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1751928062
QCPRODECISION | IN | 1751928062
RESULT | 40 | U36 | GCW_202409_SW_A | 60 | 0.07869 | 0.056212 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751928223 | 2025-07-07 18:44
RESULT | 40 | C13 | Duplicate | 61 | 0.081058 | 0.057438 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751928383 | 2025-07-07 18:46
QCPRORESULT | DUPLICATE | 2.9651 | 1751928383
QCPRODECISION | IN | 1751928383
RESULT | 41 | U37 | GCW_202409_SW_B | 62 | 0.11127 | 0.073081 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751928544 | 2025-07-07 18:49
RESULT | 41 | C14 | Auto Spike | 63 | 1.1621 | 0.52533 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751928704 | 2025-07-07 18:52
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 105.0858 | 1751928704
QCPRODECISION | IN | 1751928704
RESULT | 42 | U38 | GCW_202409_SW_C | 64 | 0.16456 | 0.10067 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751928864 | 2025-07-07 18:54
RESULT | 43 | U39 | AbsChk_10ppt | 65 | 0.026471 | 0.029179 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751929024 | 2025-07-07 18:57
RESULT | 43 | C14 | Auto Spike | 66 | 0.9734 | 0.44253 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751929184 | 2025-07-07 19:00
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 94.6924 | 1751929184
QCPRODECISION | IN | 1751929184
RESULT | 44 | U40 | AbsChk_20ppt | 67 | 0.027793 | 0.029863 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751929346 | 2025-07-07 19:02
RESULT | 44 | C14 | Auto Spike | 68 | 0.89923 | 0.40999 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751929502 | 2025-07-07 19:05
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 87.1439 | 1751929502
QCPRODECISION | IN | 1751929502
RESULT | 45 | U41 | peChk_NH3_PO4 | 69 | 1.1327 | 0.60186 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751929661 | 2025-07-07 19:08
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 70 | 0.94542 | 0.50491 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751929821 | 2025-07-07 19:10
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1751929821
QCPRODECISION | IN | 1751929821
RESULT | -3 | C12 | Blank | 71 | 0.004664 | 0.01789 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751929981 | 2025-07-07 19:13
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1751929981
QCPRODECISION | IN | 1751929981
RESULT | 31 | U27 | GCW_202409_WC_LysA_10cm | 48 | 0.10418 | 0.007831 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751931004 | 2025-07-07 19:30
RESULT | 31 | C14 | Auto Spike | 49 | 0.27771 | 0.069462 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751931086 | 2025-07-07 19:31
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 114.1637 | 1751931086
QCPRODECISION | IN | 1751931086
RESULT | 36 | U32 | GCW_202409_WC_LysB_45cm | 54 | 0.32963 | 0.024402 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751931168 | 2025-07-07 19:33
RESULT | 45 | U41 | peChk_NH3_PO4 | 69 | 0.97147 | 0.071576 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1751931250 | 2025-07-07 19:34
RESULT | 8 | U4 | MSM_202409_TR_LysA_20cm | 14 | 2.8874 | 0.76288 | 0 | 2 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751931897 | 2025-07-07 19:45
RESULT | 9 | U5 | MSM_202409_TR_LysB_10cm | 15 | 2.3939 | 0.63513 | 0 | 2 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751932060 | 2025-07-07 19:48
RESULT | 10 | U6 | MSM_202409_TR_LysB_20cm | 16 | 2.6649 | 0.70527 | 0 | 2 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751932220 | 2025-07-07 19:50
RESULT | 10 | C13 | Duplicate | 17 | 2.7939 | 0.73867 | 0 | 2 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751932380 | 2025-07-07 19:53
QCPRORESULT | DUPLICATE | 4.727 | 1751932380
QCPRODECISION | IN | 1751932380
RESULT | 11 | U7 | MSM_202409_TR_LysB_45cm | 18 | 2.6769 | 0.70838 | 0 | 2 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751932536 | 2025-07-07 19:56
RESULT | 11 | C14 | Auto Spike | 19 | 3.5691 | 0.99413 | 0 | 2 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751932696 | 2025-07-07 19:58
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 89.2237 | 1751932696
QCPRODECISION | IN | 1751932696
RESULT | 13 | U9 | MSM_202409_TR_LysC_20cm | 23 | 2.6176 | 0.69302 | 0 | 2 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751932856 | 2025-07-07 20:01
RESULT | 14 | U10 | MSM_202409_TR_LysC_45cm | 24 | 2.7097 | 0.71686 | 0 | 2 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1751933016 | 2025-07-07 20:04
RUNENDED | 1751933098 | COMPLETE