## Sheet1
RUNSTARTED | 1747423522 | 2025-05-16 15:25
RESULT | -1 | S1 | Standard 1 | 0 | 0.017292 | 0.017292 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747424778 | 2025-05-16 15:46
RESULT | -2 | S90 | Standard .0389 | 1 | 0.038536 | 0.038536 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747424938 | 2025-05-16 15:49
RESULT | -2 | S91 | Standard .1000 | 2 | 0.068755 | 0.068755 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747425098 | 2025-05-16 15:52
RESULT | -2 | S92 | Standard .2000 | 3 | 0.11905 | 0.11905 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747425258 | 2025-05-16 15:54
RESULT | -2 | S93 | Standard .5000 | 4 | 0.27564 | 0.27564 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747425418 | 2025-05-16 15:57
RESULT | -2 | S94 | Standard 1.0000 | 5 | 0.55605 | 0.55605 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747425578 | 2025-05-16 16:00
RESULT | -2 | S95 | Standard 1.5000 | 6 | 0.81615 | 0.81615 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747425738 | 2025-05-16 16:02
RESULT | -2 | S96 | Standard 2.0000 | 7 | 1.1004 | 1.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747425898 | 2025-05-16 16:05
RESULT | -1 | S0 | Standard 0 | 8 | 0.016019 | 0.016019 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747426058 | 2025-05-16 16:08
CALIBRATION | Ammonia 2 | 1747426058 | 2025-05-16 16:08
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 9 | 1.0711 | 0.59209 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747426218 | 2025-05-16 16:10
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747426218
QCPRODECISION | IN | 1747426218
RESULT | -3 | C12 | Blank | 10 | 0.00611 | 0.016805 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747426378 | 2025-05-16 16:13
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747426378
QCPRODECISION | IN | 1747426378
RESULT | 5 | U1 | SWH_202405_UP_LysA_10cm | 11 | 0.09948 | 0.06724 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747426538 | 2025-05-16 16:16
RESULT | 6 | U2 | SWH_202405_UP_LysA_20cm | 12 | 0.086041 | 0.059981 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747426698 | 2025-05-16 16:18
RESULT | 7 | U3 | SWH_202405_UP_LysA_45cm | 13 | 0.080659 | 0.057074 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747426858 | 2025-05-16 16:21
RESULT | 8 | U4 | SWH_202405_UP_LysB_10cm | 14 | 0.030869 | 0.030179 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747427018 | 2025-05-16 16:24
RESULT | 9 | U5 | SWH_202405_UP_LysB_20cm | 15 | 0.10656 | 0.071066 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747427178 | 2025-05-16 16:26
RESULT | 11 | U6 | SWH_202405_UP_LysC_10cm | 16 | 0.094259 | 0.06442 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747427338 | 2025-05-16 16:29
RESULT | 11 | C13 | Duplicate | 17 | 0.096678 | 0.065727 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747427498 | 2025-05-16 16:32
QCPRORESULT | DUPLICATE | 2.5342 | 1747427498
QCPRODECISION | IN | 1747427498
RESULT | 12 | U7 | SWH_202405_UP_LysC_20cm | 18 | 0.082759 | 0.058208 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747427658 | 2025-05-16 16:34
RESULT | 12 | C14 | Auto Spike | 19 | 1.547 | 0.72169 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747427818 | 2025-05-16 16:37
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 146.4275 | 1747427818
QCPRODECISION | IN | 1747427818
RESULT | 13 | U8 | SWH_202405_UP_LysC_45cm | 20 | 0.053881 | 0.042609 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747427978 | 2025-05-16 16:40
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 21 | 1.0249 | 0.56712 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747428138 | 2025-05-16 16:42
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747428138
QCPRODECISION | IN | 1747428138
RESULT | -3 | C12 | Blank | 22 | 0.008795 | 0.018255 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747428298 | 2025-05-16 16:45
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747428298
QCPRODECISION | IN | 1747428298
RESULT | 14 | U9 | SWH_202405_SWAMP_LysA_10 | 23 | 0.078133 | 0.055709 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747428458 | 2025-05-16 16:48
RESULT | 15 | U10 | SWH_202405_SWAMP_LysA_20cm | 24 | 0.09474 | 0.06468 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747428618 | 2025-05-16 16:50
RESULT | 16 | U11 | SWH_202405_SWAMP_LysA_45cm | 25 | 0.3313 | 0.19246 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747428778 | 2025-05-16 16:53
RESULT | 17 | U12 | SWH_202405_SWAMP_LysB_10cm | 26 | 0.077627 | 0.055436 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747428938 | 2025-05-16 16:56
RESULT | 18 | U13 | SWH_202405_SWAMP_LysB_20cm | 27 | 0.27988 | 0.16469 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747429098 | 2025-05-16 16:58
RESULT | 19 | U14 | SWH_202405_SWAMP_LysB_45cm | 28 | 0.32741 | 0.19036 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747429258 | 2025-05-16 17:01
RESULT | 20 | U15 | SWH_202405_SWAMP_LysC_10cm | 29 | 0.35342 | 0.20441 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747429418 | 2025-05-16 17:04
RESULT | 20 | C13 | Duplicate | 30 | 0.34653 | 0.20069 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747429578 | 2025-05-16 17:06
QCPRORESULT | DUPLICATE | 1.9683 | 1747429578
QCPRODECISION | IN | 1747429578
RESULT | 21 | U16 | SWH_202405_SWAMP_LysC_20cm | 31 | 0.083513 | 0.058615 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747429738 | 2025-05-16 17:09
RESULT | 21 | C14 | Auto Spike | 32 | 1.4905 | 0.69582 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747429898 | 2025-05-16 17:12
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 140.7009 | 1747429898
QCPRODECISION | IN | 1747429898
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 33 | 1.0947 | 0.60485 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747430058 | 2025-05-16 17:14
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747430058
QCPRODECISION | IN | 1747430058
RESULT | -3 | C12 | Blank | 34 | 0.00707 | 0.017324 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747430218 | 2025-05-16 17:17
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747430218
QCPRODECISION | IN | 1747430218
RESULT | 22 | U17 | SWH_202405_SWAMP_LysC_45cm | 35 | 0.16387 | 0.10202 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747430378 | 2025-05-16 17:20
RESULT | 23 | U18 | SWH_202405_TR_LysA_10cm | 36 | 0.29128 | 0.17084 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747430538 | 2025-05-16 17:22
RESULT | 24 | U19 | SWH_202405_TR_LysA_20cm | 37 | 1.1987 | 0.66103 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747430698 | 2025-05-16 17:25
RESULT | 25 | U20 | SWH_202405_TR_LysA_45cm | 38 | 1.2739 | 0.70164 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747430858 | 2025-05-16 17:28
RESULT | 26 | U21 | SWH_202405_TR_LysB_10cm | 39 | 0.057002 | 0.044295 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747431018 | 2025-05-16 17:30
RESULT | 27 | U22 | SWH_202405_TR_LysB_20cm | 40 | 1.0383 | 0.57436 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747431178 | 2025-05-16 17:33
RESULT | 28 | U23 | SWH_202405_TR_LysB_45cm | 41 | 1.5463 | 0.84876 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747431338 | 2025-05-16 17:36
RESULT | 29 | U24 | SWH_202405_TR_LysC_10cm | 42 | 0.04679 | 0.038779 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747431498 | 2025-05-16 17:38
RESULT | 30 | U25 | SWH_202405_TR_LysC_20cm | 43 | 0.69561 | 0.38925 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747431658 | 2025-05-16 17:41
RESULT | 30 | C13 | Duplicate | 44 | 0.64213 | 0.36036 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747431818 | 2025-05-16 17:44
QCPRORESULT | DUPLICATE | 7.9948 | 1747431818
QCPRODECISION | IN | 1747431818
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 45 | 1.0922 | 0.60348 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747431978 | 2025-05-16 17:46
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747431978
QCPRODECISION | IN | 1747431978
RESULT | -3 | C12 | Blank | 46 | 0.010868 | 0.019375 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747432139 | 2025-05-16 17:49
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747432139
QCPRODECISION | IN | 1747432139
RESULT | 31 | U26 | SWH_202405_TR_LysC_45cm | 47 | 0.72548 | 0.40539 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747432299 | 2025-05-16 17:52
RESULT | 31 | C14 | Auto Spike | 48 | 2.0682 | 0.96028 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747432459 | 2025-05-16 17:54
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 134.2757 | 1747432459
QCPRODECISION | IN | 1747432459
RESULT | 32 | U27 | SWH_202405_WC_LysA_10cm | 49 | 0.044689 | 0.037644 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747432619 | 2025-05-16 17:57
RESULT | 33 | U28 | SWH_202405_WC_LysA_45cm | 50 | 0.030189 | 0.029812 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747432779 | 2025-05-16 18:00
RESULT | 34 | U29 | SWH_202405_WC_LysB_10cm | 51 | 0.037524 | 0.033774 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747432939 | 2025-05-16 18:02
RESULT | 35 | U30 | SWH_202405_WC_LysB_20cm | 52 | 0.040482 | 0.035371 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747433099 | 2025-05-16 18:05
RESULT | 36 | U31 | SWH_202405_WC_LysC_20cm | 53 | 0.30336 | 0.17737 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747433259 | 2025-05-16 18:08
RESULT | 37 | U32 | SWH_202405_WC_LysC_45cm | 54 | 0.042245 | 0.036324 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747433419 | 2025-05-16 18:10