## Sheet1
RUNSTARTED | 1747829497 | 2025-05-21 08:12
RUNENDED | 1747829547 | INSUFFICIENT REAGENT
RUNSTARTED | 1747839829 | 2025-05-21 11:04
RESULT | -1 | S1 | Standard 1 | 0 | 0.17715 | 0.17715 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747842018 | 2025-05-21 11:40
RESULT | -2 | S90 | Standard 90 | 1 | 0.20586 | 0.20586 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747842099 | 2025-05-21 11:42
RESULT | -2 | S91 | Standard 91 | 2 | 0.21638 | 0.21638 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747842180 | 2025-05-21 11:43
RESULT | -2 | S92 | Standard 92 | 3 | 0.25133 | 0.25133 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747842261 | 2025-05-21 11:44
RESULT | -2 | S93 | Standard 93 | 4 | 0.34328 | 0.34328 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747842342 | 2025-05-21 11:46
RESULT | -2 | S94 | Standard 94 | 5 | 0.54112 | 0.54112 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747842423 | 2025-05-21 11:47
RESULT | -2 | S95 | Standard 95 | 6 | 0.73294 | 0.73294 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747842503 | 2025-05-21 11:48
RESULT | -2 | S96 | Standard 96 | 7 | 0.96096 | 0.96096 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747842584 | 2025-05-21 11:50
RESULT | -1 | S0 | Standard 0 | 8 | 0.17973 | 0.17973 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747842665 | 2025-05-21 11:51
CALIBRATION | Vanadium NOx | 1747842665 | 2025-05-21 11:51
RESULT | -3 | C11 | CCV | 9 | 0.53484 | 0.56172 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747842747 | 2025-05-21 11:52
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747842747
QCPRODECISION | IN | 1747842747
RESULT | -3 | C12 | CCB | 10 | -0.018082 | 0.17129 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747842828 | 2025-05-21 11:54
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747842828
QCPRODECISION | IN | 1747842828
RESULT | 5 | U1 | SWH_202407_UP_LysA_10cm | 11 | -0.009465 | 0.17689 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747842909 | 2025-05-21 11:55
RESULT | 6 | U2 | SWH_202407_UP_LysA_20cm | 12 | -0.017278 | 0.17181 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747842990 | 2025-05-21 11:56
RESULT | 7 | U3 | SWH_202407_UP_LysA_45cm | 13 | -0.011948 | 0.17528 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747843071 | 2025-05-21 11:58
RESULT | 8 | U4 | SWH_202407_UP_LysB_10cm | 14 | -0.019956 | 0.17008 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747843152 | 2025-05-21 11:59
RESULT | 9 | U5 | SWH_202407_UP_LysB_20cm | 15 | -0.018357 | 0.17111 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747843233 | 2025-05-21 12:01
RESULT | 10 | U6 | SWH_202407_UP_LysB_45cm | 16 | -0.027484 | 0.16519 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747843314 | 2025-05-21 12:02
RESULT | 10 | C13 | Duplicate | 17 | -0.013483 | 0.17428 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747843395 | 2025-05-21 12:03
QCPRORESULT | DUPLICATE | 68.3504 | 1747843395
QCPRODECISION | OUT | 1747843395
QCPROACTION | CONTINUE | 1747843395
RESULT | 11 | U7 | SWH_202407_UP_LysC_20cm | 18 | -0.020368 | 0.16981 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747843476 | 2025-05-21 12:05
RESULT | 11 | C14 | Auto Spike | 19 | 0.44808 | 0.48403 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747843557 | 2025-05-21 12:06
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 93.6902 | 1747843557
QCPRODECISION | IN | 1747843557
RESULT | 12 | U8 | SWH_202407_SWAMP_LysA_10cm | 20 | -0.023671 | 0.16767 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747843638 | 2025-05-21 12:07
RESULT | -3 | C11 | CCV | 21 | 0.51361 | 0.54536 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747843719 | 2025-05-21 12:09
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747843719
QCPRODECISION | IN | 1747843719
RESULT | -3 | C12 | CCB | 22 | -0.02898 | 0.16423 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747843800 | 2025-05-21 12:10
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747843800
QCPRODECISION | IN | 1747843800
RESULT | 13 | U9 | SWH_202407_SWAMP_LysA_20cm | 23 | -0.003609 | 0.18071 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747843881 | 2025-05-21 12:11
RESULT | 14 | U10 | SWH_202407_SWAMP_LysA_45cm | 24 | -0.02858 | 0.16448 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747843963 | 2025-05-21 12:13
RESULT | 15 | U11 | SWH_202407_SWAMP_LysB_20cm | 25 | -0.015522 | 0.17295 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747844044 | 2025-05-21 12:14
RESULT | 16 | U12 | SWH_202407_SWAMP_LysB_45cm | 26 | -0.024609 | 0.16706 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747844126 | 2025-05-21 12:15
RESULT | 17 | U13 | SWH_202407_SWAMP_LysC_10cm | 27 | -0.022038 | 0.16872 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747844207 | 2025-05-21 12:17
RESULT | 18 | U14 | SWH_202407_SWAMP_LysC_20cm | 28 | -0.029393 | 0.16396 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747844288 | 2025-05-21 12:18
RESULT | 19 | U15 | SWH_202407_SWAMP_LysC_45cm | 29 | -0.023316 | 0.1679 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747844369 | 2025-05-21 12:19
RESULT | 19 | C13 | Duplicate | 30 | -0.033964 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747844450 | 2025-05-21 12:21
QCPRORESULT | DUPLICATE | 37.1792 | 1747844450
QCPRODECISION | OUT | 1747844450
QCPROACTION | CONTINUE | 1747844450
RESULT | 20 | U16 | SWH_202407_TR_LysA_10cm | 31 | -0.023116 | 0.16803 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747844531 | 2025-05-21 12:22
RESULT | 20 | C14 | Auto Spike | 32 | 0.35068 | 0.41508 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747844612 | 2025-05-21 12:24
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 74.759 | 1747844612
QCPRODECISION | IN | 1747844612
RESULT | -3 | C11 | CCV | 33 | 0.51859 | 0.54918 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747844693 | 2025-05-21 12:25
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747844693
QCPRODECISION | IN | 1747844693
RESULT | -3 | C12 | CCB | 34 | -0.028407 | 0.1646 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747844775 | 2025-05-21 12:26
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747844775
QCPRODECISION | IN | 1747844775
RESULT | 21 | U17 | SWH_202407_TR_LysA_20cm | 35 | -0.024073 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747844856 | 2025-05-21 12:28
RESULT | 22 | U18 | SWH_202407_TR_LysA_45cm | 36 | -0.039996 | 0.1571 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747844937 | 2025-05-21 12:29
RESULT | 23 | U19 | SWH_202407_TR_LysB_10cm | 37 | -0.00824 | 0.17769 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747845018 | 2025-05-21 12:30
RESULT | 24 | U20 | SWH_202407_TR_LysB_20cm | 38 | -0.032232 | 0.16212 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747845100 | 2025-05-21 12:32
RESULT | 25 | U21 | SWH_202407_TR_LysB_45cm | 39 | -0.029426 | 0.16394 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747845181 | 2025-05-21 12:33
RESULT | 26 | U22 | SWH_202407_TR_LysC_10cm | 40 | -0.038982 | 0.15776 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747845263 | 2025-05-21 12:34
RESULT | 27 | U23 | SWH_202407_TR_LysC_20cm | 41 | -0.028093 | 0.1648 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747845344 | 2025-05-21 12:36
RESULT | 28 | U24 | SWH_202407_TR_LysC_45cm | 42 | -0.037838 | 0.1585 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747845426 | 2025-05-21 12:37
RESULT | 28 | C13 | Duplicate | 43 | -0.028755 | 0.16437 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747845507 | 2025-05-21 12:38
QCPRORESULT | DUPLICATE | 27.2807 | 1747845507
QCPRODECISION | OUT | 1747845507
QCPROACTION | CONTINUE | 1747845507
RESULT | 29 | U25 | SWH_202407_WC_LysA_10cm | 44 | -0.036424 | 0.15941 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747845584 | 2025-05-21 12:40
RESULT | -3 | C11 | CCV | 45 | 0.52633 | 0.55515 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747845664 | 2025-05-21 12:41
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747845664
QCPRODECISION | IN | 1747845664
RESULT | -3 | C12 | CCB | 46 | -0.037429 | 0.15876 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747845744 | 2025-05-21 12:42
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747845744
QCPRODECISION | IN | 1747845744
RESULT | 30 | U26 | SWH_202407_WC_LysA_20cm | 47 | -0.02659 | 0.16577 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747845824 | 2025-05-21 12:44
RESULT | 30 | C14 | Auto Spike | 48 | 0.3941 | 0.44554 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747845904 | 2025-05-21 12:45
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 84.1381 | 1747845904
QCPRODECISION | IN | 1747845904
RESULT | 31 | U27 | SWH_202407_WC_LysB_10cm | 49 | -0.031758 | 0.16243 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747845984 | 2025-05-21 12:46
RESULT | 32 | U28 | SWH_202407_WC_LysB_20cm | 50 | -0.037744 | 0.15856 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747846064 | 2025-05-21 12:48
RESULT | 33 | U29 | SWH_202407_WC_LysB_45cm | 51 | -0.031871 | 0.16235 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747846144 | 2025-05-21 12:49
RESULT | 34 | U30 | SWH_202407_WC_LysC_10cm | 52 | -0.04545 | 0.15358 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747846224 | 2025-05-21 12:50
RESULT | 35 | U31 | SWH_202407_WC_LysC_20cm | 53 | -0.034109 | 0.16091 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747846304 | 2025-05-21 12:52
RESULT | 36 | U32 | SWH_202407_WC_LysC_45cm | 54 | -0.032914 | 0.16168 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747846383 | 2025-05-21 12:53
RESULT | 37 | U33 | SWH_202407_SW_A | 55 | -0.013808 | 0.17407 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747846464 | 2025-05-21 12:54
RESULT | 38 | U34 | SWH_202407_SW_B | 56 | -0.023035 | 0.16808 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747846543 | 2025-05-21 12:56
RESULT | -3 | C11 | CCV | 57 | 0.52996 | 0.55794 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747846624 | 2025-05-21 12:57
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747846624
QCPRODECISION | IN | 1747846624
RESULT | -3 | C12 | CCB | 58 | -0.039895 | 0.15717 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747846704 | 2025-05-21 12:58
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747846704
QCPRODECISION | IN | 1747846704
RESULT | 39 | U35 | SWH_202407_SW_C | 59 | -0.028256 | 0.16469 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747846784 | 2025-05-21 13:00
RESULT | 40 | U36 | Abs_Chk_10ppt | 60 | -0.040558 | 0.15674 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747846864 | 2025-05-21 13:01
RESULT | 40 | C14 | Auto Spike | 61 | 0.44917 | 0.48481 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747846944 | 2025-05-21 13:02
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 97.9447 | 1747846944
QCPRODECISION | IN | 1747846944
RESULT | 41 | U37 | Abs_Chk_20ppt | 62 | -0.035233 | 0.16018 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747847024 | 2025-05-21 13:04
RESULT | 41 | C14 | Auto Spike | 63 | 0.44623 | 0.48269 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747847104 | 2025-05-21 13:05
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 96.2925 | 1747847104
QCPRODECISION | IN | 1747847104
RESULT | 42 | U38 | peChk_NOx | 64 | 1.3782 | 1.3773 | 0 | 0 | 0 | 531 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747847184 | 2025-05-21 13:06
AUTODILUTION | APPROVED | 1747847184
AUTODILUTION | ADDED | 1747847184
RESULT | -3 | C11 | CCV | 65 | 0.52175 | 0.55161 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747847264 | 2025-05-21 13:08
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747847264
QCPRODECISION | IN | 1747847264
RESULT | -3 | C12 | CCB | 66 | -0.052386 | 0.14912 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747847344 | 2025-05-21 13:09
QCPRORESULT | NORMAL | 0.012386 | 1747847344
QCPRODECISION | OUT | 1747847344
QCPROACTION | CONTINUE | 1747847344
RESULT | 42 | U38 | peChk_NOx | 64 | 1.6466 | 0.40847 | 0 | 5 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747849504 | 2025-05-21 13:45
RUNENDED | 1747849584 | COMPLETE