## Sheet1
RUNSTARTED | 1747852180 | 2025-05-21 14:30
RESULT | -1 | S1 | Standard 1 | 0 | 0.017612 | 0.017612 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747853435 | 2025-05-21 14:51
RESULT | -2 | S90 | Standard .0389 | 1 | 0.036639 | 0.036639 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747853595 | 2025-05-21 14:53
RESULT | -2 | S91 | Standard .1000 | 2 | 0.067903 | 0.067903 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747853755 | 2025-05-21 14:56
RESULT | -2 | S92 | Standard .2000 | 3 | 0.12313 | 0.12313 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747853915 | 2025-05-21 14:59
RESULT | -2 | S93 | Standard .5000 | 4 | 0.27316 | 0.27316 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747854075 | 2025-05-21 15:01
RESULT | -2 | S94 | Standard 1.0000 | 5 | 0.57508 | 0.57508 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747854235 | 2025-05-21 15:04
RESULT | -2 | S95 | Standard 1.5000 | 6 | 0.79547 | 0.79547 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747854395 | 2025-05-21 15:07
RESULT | -2 | S96 | Standard 2.0000 | 7 | 1.0581 | 1.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747854555 | 2025-05-21 15:09
RESULT | -1 | S0 | Standard 0 | 8 | 0.016448 | 0.016448 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747854715 | 2025-05-21 15:12
CALIBRATION | Ammonia 2 | 1747854715 | 2025-05-21 15:12
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 9 | 1.0056 | 0.54539 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747854875 | 2025-05-21 15:15
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747854875
QCPRODECISION | IN | 1747854875
RESULT | -3 | C12 | Blank | 10 | -0.003196 | 0.017493 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747855035 | 2025-05-21 15:17
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747855035
QCPRODECISION | IN | 1747855035
RESULT | 5 | U1 | Blank | 11 | 0.085444 | 0.063878 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747855195 | 2025-05-21 15:20
RESULT | 6 | U2 | SWH_202407_UP_LysA_20cm | 12 | 0.020717 | 0.030006 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747855355 | 2025-05-21 15:23
RESULT | 7 | U3 | SWH_202407_UP_LysA_45cm | 13 | 0.037593 | 0.038838 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747855515 | 2025-05-21 15:25
RESULT | 8 | U4 | SWH_202407_UP_LysB_10cm | 14 | 0.083492 | 0.062856 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747855675 | 2025-05-21 15:28
RESULT | 9 | U5 | SWH_202407_UP_LysB_20cm | 15 | 0.034738 | 0.037344 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747855835 | 2025-05-21 15:31
RESULT | 10 | U6 | SWH_202407_UP_LysB_45cm | 16 | 0.027343 | 0.033474 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747855995 | 2025-05-21 15:33
RESULT | 10 | C13 | Duplicate | 17 | 0.028609 | 0.034136 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747856155 | 2025-05-21 15:36
QCPRORESULT | DUPLICATE | 4.5281 | 1747856155
QCPRODECISION | IN | 1747856155
RESULT | 11 | U7 | SWH_202407_UP_LysC_10cm | 18 | 0.030531 | 0.035142 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747856315 | 2025-05-21 15:39
RESULT | 11 | C14 | Auto Spike | 19 | 1.1433 | 0.52617 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747856475 | 2025-05-21 15:41
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 111.2734 | 1747856475
QCPRODECISION | IN | 1747856475
RESULT | 12 | U8 | SWH_202407_UP_LysC_20cm | 20 | 0.32727 | 0.19042 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747856635 | 2025-05-21 15:44
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 21 | 1.0136 | 0.54958 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747856795 | 2025-05-21 15:47
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747856795
QCPRODECISION | IN | 1747856795
RESULT | -3 | C12 | Blank | 22 | -0.001713 | 0.018269 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747856955 | 2025-05-21 15:49
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747856955
QCPRODECISION | IN | 1747856955
RESULT | 13 | U9 | SWH_202407_UP_LysC_45cm | 23 | 0.31018 | 0.18148 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747857115 | 2025-05-21 15:52
RESULT | 14 | U10 | SWH_202407_SWAMP_LysA_20cm | 24 | 0.36469 | 0.21001 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747857275 | 2025-05-21 15:55
RESULT | 15 | U11 | SWH_202407_SWAMP_LysA_45cm | 25 | 0.42282 | 0.24043 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747857435 | 2025-05-21 15:57
RESULT | 16 | U12 | SWH_202407_SWAMP_LysB_20cm | 26 | 0.27894 | 0.16513 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747857595 | 2025-05-21 16:00
RESULT | 17 | U13 | SWH_202407_SWAMP_LysB_45cm | 27 | 0.13436 | 0.089477 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747857755 | 2025-05-21 16:03
RESULT | 18 | U14 | SWH_202407_SWAMP_LysC_10cm | 28 | 0.27832 | 0.16481 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747857915 | 2025-05-21 16:05
RESULT | 19 | U15 | SWH_202407_SWAMP_LysC_20cm | 29 | 0.36348 | 0.20937 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747858075 | 2025-05-21 16:08
RESULT | 19 | C13 | Duplicate | 30 | 0.3465 | 0.20049 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747858235 | 2025-05-21 16:11
QCPRORESULT | DUPLICATE | 4.7843 | 1747858235
QCPRODECISION | IN | 1747858235
RESULT | 20 | U16 | SWH_202407_SWAMP_LysC_45cm | 31 | 0.35815 | 0.20658 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747858395 | 2025-05-21 16:13
RESULT | 20 | C14 | Auto Spike | 32 | 1.4096 | 0.64429 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747858555 | 2025-05-21 16:16
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 105.1474 | 1747858555
QCPRODECISION | IN | 1747858555
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 33 | 1.0477 | 0.56744 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747858715 | 2025-05-21 16:19
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747858715
QCPRODECISION | IN | 1747858715
RESULT | -3 | C12 | Blank | 34 | -0.002492 | 0.017862 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747858875 | 2025-05-21 16:21
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747858875
QCPRODECISION | IN | 1747858875
RESULT | 21 | U17 | SWH_202407_TR_LysA_20cm | 35 | 2.6751 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747859036 | 2025-05-21 16:24
AUTODILUTION | APPROVED | 1747859036
AUTODILUTION | ADDED | 1747859036
RESULT | 22 | U18 | SWH_202407_TR_LysA_45cm | 36 | 1.7295 | 0.92422 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747859195 | 2025-05-21 16:27
RESULT | 23 | U19 | SWH_202407_TR_LysB_10cm | 37 | 0.53984 | 0.30166 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747859356 | 2025-05-21 16:29
RESULT | 24 | U20 | SWH_202407_TR_LysB_20cm | 38 | 1.6538 | 0.88462 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747859515 | 2025-05-21 16:32
RESULT | 25 | U21 | SWH_202407_TR_LysB_45cm | 39 | 2.6872 | 1.4254 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747859676 | 2025-05-21 16:35
AUTODILUTION | APPROVED | 1747859676
AUTODILUTION | ADDED | 1747859676
RESULT | 26 | U22 | SWH_202407_TR_LysC_10cm | 40 | 0.082096 | 0.062126 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747859836 | 2025-05-21 16:37
RESULT | 27 | U23 | SWH_202407_TR_LysC_20cm | 41 | 1.2923 | 0.69541 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747859996 | 2025-05-21 16:40
RESULT | 28 | U24 | SWH_202407_TR_LysC_45cm | 42 | 1.5553 | 0.83307 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747860155 | 2025-05-21 16:43
RESULT | 28 | C13 | Duplicate | 43 | 1.5725 | 0.84204 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747860316 | 2025-05-21 16:45
QCPRORESULT | DUPLICATE | 1.0961 | 1747860316
QCPRODECISION | IN | 1747860316
RESULT | 29 | U25 | SWH_202407_WC_LysA_20cm | 44 | 0.030863 | 0.035316 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747860476 | 2025-05-21 16:48
RESULT | 29 | C14 | Auto Spike | 45 | 1.1064 | 0.50984 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747860636 | 2025-05-21 16:51
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 107.5573 | 1747860636
QCPRODECISION | IN | 1747860636
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 46 | 0.95166 | 0.51716 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747860796 | 2025-05-21 16:53
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747860796
QCPRODECISION | IN | 1747860796
RESULT | -3 | C12 | Blank | 47 | -0.002309 | 0.017957 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747860957 | 2025-05-21 16:56
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747860957
QCPRODECISION | IN | 1747860957
RESULT | 30 | U26 | SWH_202407_WC_LysA_45cm | 48 | 0.054202 | 0.047529 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747861117 | 2025-05-21 16:59
RESULT | 31 | U27 | SWH_202407_WC_LysB_10cm | 49 | 0.037535 | 0.038807 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747861277 | 2025-05-21 17:01
RESULT | 32 | U28 | SWH_202407_WC_LysB_20cm | 50 | 0.031574 | 0.035688 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747861437 | 2025-05-21 17:04
RESULT | 33 | U29 | SWH_202407_WC_LysB_45cm | 51 | 0.011957 | 0.025422 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747861597 | 2025-05-21 17:07
RESULT | 34 | U30 | SWH_202407_WC_LysC_10cm | 52 | 0.095561 | 0.069172 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747861757 | 2025-05-21 17:09
RESULT | 35 | U31 | SWH_202407_WC_LysC_20cm | 53 | 0.045258 | 0.042849 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747861917 | 2025-05-21 17:12
RESULT | 36 | U32 | SWH_202407_WC_LysC_45cm | 54 | 0.055123 | 0.048011 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747862077 | 2025-05-21 17:15
RESULT | 37 | U33 | SWH_202407_SW_A | 55 | 0.027566 | 0.033591 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747862237 | 2025-05-21 17:17
RESULT | 38 | U34 | SWH_202407_SW_B | 56 | 0.021464 | 0.030397 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747862397 | 2025-05-21 17:20
RESULT | 39 | U35 | SWH_202407_SW_C | 57 | 0.025014 | 0.032255 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747862557 | 2025-05-21 17:23
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 58 | 0.99568 | 0.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747862717 | 2025-05-21 17:25
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747862717
QCPRODECISION | IN | 1747862717
RESULT | -3 | C12 | Blank | 59 | -0.000865 | 0.018713 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747862880 | 2025-05-21 17:28
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747862880
QCPRODECISION | IN | 1747862880
RESULT | 40 | U36 | Abs_Chk_10ppt | 60 | 0.066287 | 0.053853 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747863041 | 2025-05-21 17:31
RESULT | 40 | C13 | Duplicate | 61 | 0.064007 | 0.05266 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747863202 | 2025-05-21 17:33
QCPRORESULT | DUPLICATE | 3.4997 | 1747863202
QCPRODECISION | IN | 1747863202
RESULT | 41 | U37 | Abs_Chk_20ppt | 62 | 0.099438 | 0.071201 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747863363 | 2025-05-21 17:36
RESULT | 41 | C13 | Duplicate | 63 | 0.1017 | 0.072384 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747863519 | 2025-05-21 17:39
QCPRORESULT | DUPLICATE | 2.247 | 1747863519
QCPRODECISION | IN | 1747863519
RESULT | 42 | U38 | peChk_NH3_PO4 | 64 | 1.3935 | 0.74837 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747863683 | 2025-05-21 17:41
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 65 | 1.0571 | 0.57236 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747863843 | 2025-05-21 17:44
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747863843
QCPRODECISION | IN | 1747863843
RESULT | -3 | C12 | Blank | 66 | -0.001981 | 0.018129 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747864004 | 2025-05-21 17:47
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747864004
QCPRODECISION | IN | 1747864004
RESULT | -1 | S1 | Standard 1 | 0 | 0.001082 | 0.001082 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747864497 | 2025-05-21 17:55
RESULT | -2 | S90 | Standard .006 | 1 | 0.002704 | 0.002704 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747864578 | 2025-05-21 17:56
RESULT | -2 | S91 | Standard .0150 | 2 | 0.00613 | 0.00613 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747864659 | 2025-05-21 17:58
RESULT | -2 | S92 | Standard .03 | 3 | 0.011851 | 0.011851 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747864740 | 2025-05-21 17:59
RESULT | -2 | S93 | Standard .075 | 4 | 0.030854 | 0.030854 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747864821 | 2025-05-21 18:00
RESULT | -2 | S94 | Standard .15 | 5 | 0.062313 | 0.062313 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747864902 | 2025-05-21 18:02
RESULT | -2 | S95 | Standard .225 | 6 | 0.094818 | 0.094818 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747864983 | 2025-05-21 18:03
RESULT | -2 | S96 | Standard .3 | 7 | 0.12225 | 0.12225 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747865064 | 2025-05-21 18:04
RESULT | -1 | S0 | Standard 0 | 8 | 0.001258 | 0.001258 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747865146 | 2025-05-21 18:06
CALIBRATION | o-PHOS 0.3 | 1747865146 | 2025-05-21 18:06
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 9 | 0.13934 | 0.057626 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747865226 | 2025-05-21 18:07
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747865226
QCPRODECISION | IN | 1747865226
RESULT | -3 | C12 | Blank | 10 | 0.002155 | 0.001212 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747865308 | 2025-05-21 18:08
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747865308
QCPRODECISION | IN | 1747865308
RESULT | 5 | U1 | SWH_202407_UP_LysA_10cm | 11 | 0.004064 | 0.001996 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747865389 | 2025-05-21 18:10
RESULT | 6 | U2 | SWH_202407_UP_LysA_20cm | 12 | 0.004043 | 0.001988 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747865471 | 2025-05-21 18:11
RESULT | 7 | U3 | SWH_202407_UP_LysA_45cm | 13 | 0.002548 | 0.001373 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747865551 | 2025-05-21 18:13
RESULT | 8 | U4 | SWH_202407_UP_LysB_10cm | 14 | 0.009959 | 0.004421 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747865633 | 2025-05-21 18:14
RESULT | 9 | U5 | SWH_202407_UP_LysB_20cm | 15 | 0.005123 | 0.002432 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747865713 | 2025-05-21 18:15
RESULT | 10 | U6 | SWH_202407_UP_LysB_45cm | 16 | 0.005661 | 0.002653 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747865795 | 2025-05-21 18:17
RESULT | 10 | C13 | Duplicate | 17 | 0.004355 | 0.002116 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747865876 | 2025-05-21 18:18
QCPRORESULT | DUPLICATE | 26.0737 | 1747865876
QCPRODECISION | OUT | 1747865876
QCPROACTION | CONTINUE | 1747865876
RESULT | 11 | U7 | SWH_202407_UP_LysC_10cm | 18 | 0.005808 | 0.002714 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747865958 | 2025-05-21 18:19
RESULT | 11 | C14 | Auto Spike | 19 | 0.14665 | 0.058826 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747866039 | 2025-05-21 18:21
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 92.6592 | 1747866039
QCPRODECISION | IN | 1747866039
RESULT | 12 | U8 | SWH_202407_UP_LysC_20cm | 20 | 0.070428 | 0.029288 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747866121 | 2025-05-21 18:22
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 21 | 0.14017 | 0.057971 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747866202 | 2025-05-21 18:23
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747866202
QCPRODECISION | IN | 1747866202
RESULT | -3 | C12 | Blank | 22 | 0.002236 | 0.001245 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747866284 | 2025-05-21 18:25
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747866284
QCPRODECISION | IN | 1747866284
RESULT | 13 | U9 | SWH_202407_UP_LysC_45cm | 23 | 0.080005 | 0.033227 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747866365 | 2025-05-21 18:26
RESULT | 14 | U10 | SWH_202407_SWAMP_LysA_20cm | 24 | 0.15062 | 0.062265 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747866446 | 2025-05-21 18:27
RESULT | 15 | U11 | SWH_202407_SWAMP_LysA_45cm | 25 | 0.29037 | 0.11974 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747866527 | 2025-05-21 18:29
RESULT | 16 | U12 | SWH_202407_SWAMP_LysB_20cm | 26 | 0.13706 | 0.056692 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747866608 | 2025-05-21 18:30
RESULT | 17 | U13 | SWH_202407_SWAMP_LysB_45cm | 27 | 0.012869 | 0.005618 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747866689 | 2025-05-21 18:31
RESULT | 18 | U14 | SWH_202407_SWAMP_LysC_10cm | 28 | 0.023378 | 0.009939 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747866770 | 2025-05-21 18:33
RESULT | 19 | U15 | SWH_202407_SWAMP_LysC_20cm | 29 | 0.022048 | 0.009392 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747866851 | 2025-05-21 18:34
RESULT | 19 | C13 | Duplicate | 30 | 0.022438 | 0.009553 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747866931 | 2025-05-21 18:36
QCPRORESULT | DUPLICATE | 1.7526 | 1747866931
QCPRODECISION | IN | 1747866931
RESULT | 20 | U16 | SWH_202407_SWAMP_LysC_45cm | 31 | 0.0542 | 0.022615 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747867013 | 2025-05-21 18:37
RESULT | 20 | C14 | Auto Spike | 32 | 0.18696 | 0.074907 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747867094 | 2025-05-21 18:38
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 87.3427 | 1747867094
QCPRODECISION | IN | 1747867094
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 33 | 0.14247 | 0.058914 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747867176 | 2025-05-21 18:40
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747867176
QCPRODECISION | IN | 1747867176
RESULT | -3 | C12 | Blank | 34 | 0.00231 | 0.001275 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747867258 | 2025-05-21 18:41
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747867258
QCPRODECISION | IN | 1747867258
RESULT | 21 | U17 | SWH_202407_TR_LysA_20cm | 35 | 0.72628 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747867341 | 2025-05-21 18:42
AUTODILUTION | APPROVED | 1747867341
AUTODILUTION | ADDED | 1747867341
RESULT | 22 | U18 | SWH_202407_TR_LysA_45cm | 36 | 0.44667 | 0.18401 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747867422 | 2025-05-21 18:44
AUTODILUTION | APPROVED | 1747867422
AUTODILUTION | ADDED | 1747867422
RESULT | 23 | U19 | SWH_202407_TR_LysB_10cm | 37 | 0.11123 | 0.046067 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747867503 | 2025-05-21 18:45
RESULT | 24 | U20 | SWH_202407_TR_LysB_20cm | 38 | 0.86774 | 0.35718 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747867584 | 2025-05-21 18:46
AUTODILUTION | APPROVED | 1747867584
AUTODILUTION | ADDED | 1747867584
RESULT | 25 | U21 | SWH_202407_TR_LysB_45cm | 39 | 0.85067 | 0.35016 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747867666 | 2025-05-21 18:48
AUTODILUTION | APPROVED | 1747867666
AUTODILUTION | ADDED | 1747867666
RESULT | 26 | U22 | SWH_202407_TR_LysC_10cm | 40 | 0.011046 | 0.004868 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747867746 | 2025-05-21 18:49
RESULT | 27 | U23 | SWH_202407_TR_LysC_20cm | 41 | 0.50487 | 0.20795 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747867828 | 2025-05-21 18:50
AUTODILUTION | APPROVED | 1747867828
AUTODILUTION | ADDED | 1747867828
RESULT | 28 | U24 | SWH_202407_TR_LysC_45cm | 42 | 0.53422 | 0.22002 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747867909 | 2025-05-21 18:52
AUTODILUTION | APPROVED | 1747867909
AUTODILUTION | ADDED | 1747867909
RESULT | 28 | C13 | Duplicate | 43 | 0.52506 | 0.21625 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747867990 | 2025-05-21 18:53
QCPRORESULT | DUPLICATE | 1.7306 | 1747867990
QCPRODECISION | IN | 1747867990
AUTODILUTION | APPROVED | 1747867991
AUTODILUTION | ADDED | 1747867991
RESULT | 29 | U25 | SWH_202407_WC_LysA_20cm | 44 | 0.06266 | 0.026094 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747868072 | 2025-05-21 18:55
RESULT | 29 | C14 | Auto Spike | 45 | 0.18775 | 0.075222 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747868153 | 2025-05-21 18:56
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 82.2965 | 1747868153
QCPRODECISION | IN | 1747868153
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 46 | 0.1441 | 0.059585 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747868236 | 2025-05-21 18:57
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747868236
QCPRODECISION | IN | 1747868236
RESULT | -3 | C12 | Blank | 47 | 0.001985 | 0.001142 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747868318 | 2025-05-21 18:59
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747868318
QCPRODECISION | IN | 1747868318
RESULT | 30 | U26 | SWH_202407_WC_LysA_45cm | 48 | 0.177 | 0.073114 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747868401 | 2025-05-21 19:00
RESULT | 31 | U27 | SWH_202407_WC_LysB_10cm | 49 | 0.18798 | 0.07763 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747868483 | 2025-05-21 19:01
RESULT | 32 | U28 | SWH_202407_WC_LysB_20cm | 50 | 0.070665 | 0.029385 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747868564 | 2025-05-21 19:03
RESULT | 33 | U29 | SWH_202407_WC_LysB_45cm | 51 | 0.097167 | 0.040284 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747868645 | 2025-05-21 19:04
RESULT | 34 | U30 | SWH_202407_WC_LysC_10cm | 52 | 0.14235 | 0.058866 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747868726 | 2025-05-21 19:05
RESULT | 35 | U31 | SWH_202407_WC_LysC_20cm | 53 | 0.19863 | 0.082009 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747868807 | 2025-05-21 19:07
RESULT | 36 | U32 | SWH_202407_WC_LysC_45cm | 54 | 0.21361 | 0.08817 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747868888 | 2025-05-21 19:08
RESULT | 37 | U33 | SWH_202407_SW_A | 55 | 0.021036 | 0.008976 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747868969 | 2025-05-21 19:09
RESULT | 38 | U34 | SWH_202407_SW_B | 56 | 0.018733 | 0.008029 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747869050 | 2025-05-21 19:11
RESULT | 39 | U35 | SWH_202407_SW_C | 57 | 0.017973 | 0.007717 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747869131 | 2025-05-21 19:12
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 58 | 0.14264 | 0.058983 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747869212 | 2025-05-21 19:14
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747869212
QCPRODECISION | IN | 1747869212
RESULT | -3 | C12 | Blank | 59 | 0.001849 | 0.001085 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747869295 | 2025-05-21 19:15
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747869295
QCPRODECISION | IN | 1747869295
RESULT | 40 | U36 | Abs_Chk_10ppt | 60 | 0.002675 | 0.001425 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747869334 | 2025-05-21 19:16
RESULT | 40 | C13 | Duplicate | 61 | 0.002267 | 0.001258 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747869414 | 2025-05-21 19:17
QCPRORESULT | DUPLICATE | 16.4995 | 1747869414
QCPRODECISION | OUT | 1747869414
QCPROACTION | CONTINUE | 1747869414
RESULT | 41 | U37 | Abs_Chk_20ppt | 62 | 0.001455 | 0.000924 | 0 | 0 | 0 | 18 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747869494 | 2025-05-21 19:18
RESULT | 41 | C13 | Duplicate | 63 | 0.001184 | 0.000812 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747869574 | 2025-05-21 19:20
QCPRORESULT | DUPLICATE | 20.5244 | 1747869574
QCPRODECISION | OUT | 1747869574
QCPROACTION | CONTINUE | 1747869574
RESULT | 42 | U38 | peChk_NH3_PO4 | 64 | 0.82392 | 0.33916 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747869654 | 2025-05-21 19:21
AUTODILUTION | APPROVED | 1747869654
AUTODILUTION | ADDED | 1747869654
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 65 | 0.14261 | 0.058974 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747869734 | 2025-05-21 19:22
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747869734
QCPRODECISION | IN | 1747869734
RESULT | -3 | C12 | Blank | 66 | 0.002213 | 0.001235 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747869814 | 2025-05-21 19:24
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747869814
QCPRODECISION | IN | 1747869814
RESULT | 21 | U17 | SWH_202407_TR_LysA_20cm | 35 | 2.4722 | 0.66602 | 0 | 2 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747871026 | 2025-05-21 19:44
RESULT | 25 | U21 | SWH_202407_TR_LysB_45cm | 39 | 2.4899 | 0.67063 | 0 | 2 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747871193 | 2025-05-21 19:47
RESULT | 21 | U17 | SWH_202407_TR_LysA_20cm | 35 | 0.81932 | 0.067713 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747871635 | 2025-05-21 19:54
RESULT | 22 | U18 | SWH_202407_TR_LysA_45cm | 36 | 0.47581 | 0.03946 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747871712 | 2025-05-21 19:55
RESULT | 24 | U20 | SWH_202407_TR_LysB_20cm | 38 | 0.9917 | 0.081891 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747871791 | 2025-05-21 19:57
RESULT | 25 | U21 | SWH_202407_TR_LysB_45cm | 39 | 0.9833 | 0.081201 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747871872 | 2025-05-21 19:58
RESULT | 27 | U23 | SWH_202407_TR_LysC_20cm | 41 | 0.54985 | 0.04555 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747871951 | 2025-05-21 19:59
RESULT | 28 | U24 | SWH_202407_TR_LysC_45cm | 42 | 0.57611 | 0.04771 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747872032 | 2025-05-21 20:01
RESULT | 28 | C13 | Duplicate | 43 | 0.58188 | 0.048184 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747872111 | 2025-05-21 20:02
QCPRORESULT | DUPLICATE | 0.99563 | 1747872111
QCPRODECISION | IN | 1747872111
RESULT | 42 | U38 | peChk_NH3_PO4 | 64 | 0.94957 | 0.078426 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747872191 | 2025-05-21 20:03
RUNENDED | 1747872271 | COMPLETE