## Conc. in Sample Units
| Sample Id | S axial (mg/L) | S radial (mg/L) | Zn radial (mg/L) | P 213.617 (mg/L) | Ba radial (mg/L) | Fe radial (mg/L) | Fe axial (mg/L) | B axial (mg/L) | B radial (mg/L) | Si axial (mg/L) | Mn axial (mg/L) | Mg radial (mg/L) | Ca radial (mg/L) | Sc axial (IS) (%) | Y radial (IS) (%) | Al axial (mg/L) | Sr radial (mg/L) | Ga radial (IS) (%) | Na radial (mg/L) | K radial (mg/L)
17 | MB | 0.029958 | -0.54349 | -0.012304 | 0.010089 | 0.0043509 | -0.00076452 | -0.00048981 | 0.0055743 | 0.0030661 | 0.011778 | 0.00010141 | 0.00043324 | -0.00064139 | 99.9011 | 100.224 | 0.0020988 | 0.00021979 | 99.9278 | 0.09503 | -0.53888
18 | M 10 | 0.33511 | -1.2702 | 9.5701 | -0.0175 | 9.7319 | 9.6529 | 10.6719 | 9.7711 | 9.7833 | 0.0095005 | 9.9335 | 9.6344 | 9.8761 | 99.2773 | 99.9254 | 8.9303 | 0.98421 | 100.8913 | 9.124 | 8.6832
19 | P 3.0 | 3.1178 | 3.1384 | -0.0093336 | 3.1481 | 0.0047037 | 0.0012173 | -1.0136e-05 | 0.01892 | 0.025884 | 3.1133 | 0.00050441 | 0.00026222 | 0.0017067 | 100.338 | 100.5132 | 0.0026483 | 0.00022563 | 101.6199 | 0.097001 | -0.2249
20 | QCS S IV | 11.1614 | 11.6788 | 4.3702 | 5.3265 | 0.0050811 | 8.4673 | 9.3067 | 4.8195 | 4.7175 | 10.2037 | 0.8639 | 9.8601 | 9.3592 | 96.9708 | 98.7988 | 9.0407 | 0.98428 | 99.5062 | 8.9923 | 2.7565
21 | LFB | 0.2436 | -0.71968 | 9.5263 | -0.018944 | 9.6667 | 9.5868 | 10.6279 | 9.7431 | 9.7594 | 0.0045304 | 9.8964 | 9.6111 | 9.8096 | 99.3837 | 99.7057 | 8.8859 | 0.99117 | 101.271 | 9.0647 | 7.8806
22 | NIST 1643f | 0.13072 | 0.42508 | -0.0055882 | 0.011909 | 0.051553 | 0.0084015 | 0.008448 | 0.037195 | 0.039439 | 0.023018 | 0.0036371 | 0.68801 | 2.6107 | 100.7619 | 100.1775 | 0.014961 | 0.031118 | 99.9239 | 1.6537 | -0.94999
23 | 0.5 M HCl (0 uM Fe_2, 0 u | 0.054854 | -0.59397 | -0.013195 | 0.008838 | 0.0038763 | 0.001014 | -0.0005791 | 0.014923 | 0.018518 | 0.019623 | 0.00024622 | 0.0010953 | -0.003316 | 99.4791 | 100.109 | 0.0046432 | 0.00027861 | 99.3091 | 0.11353 | -1.0346
24 | 0.6 uM Fe_2 H | 0.12671 | -0.4983 | -0.013052 | 0.0077645 | 0.00094376 | 0.031895 | 0.032679 | 0.011702 | 0.013696 | 0.028711 | 0.00021725 | 0.0016779 | 0.014858 | 99.0064 | 99.3477 | 0.0084467 | 0.00028897 | 98.2765 | 0.12886 | -1.4938
25 | 0.6 uM Fe_3 H | 0.14203 | -0.78824 | -0.011227 | 0.013362 | 0.0028257 | 0.030185 | 0.030571 | 0.010804 | 0.014176 | 0.030875 | 9.3528e-05 | 0.0010558 | 0.0082073 | 100.117 | 99.2684 | 0.006125 | 0.00035011 | 98.496 | 0.13996 | -1.4878
26 | 3 uM Fe_2 G | 0.26747 | -0.17813 | -0.012678 | 0.0063235 | 0.0028309 | 0.14209 | 0.15422 | 0.010175 | 0.012257 | 0.03939 | 0.0002794 | 0.00095518 | 0.01182 | 99.4465 | 98.8172 | 0.0088146 | 0.00030119 | 99.286 | 0.14149 | -1.1892
27 | 3 uM Fe_3 G | 0.065747 | 0.43003 | -0.013339 | 0.0032312 | 0.0052899 | 0.13979 | 0.1525 | 0.0090266 | 0.0076116 | 0.035667 | 0.00020902 | 0.0019055 | 0.029615 | 99.774 | 99.6288 | 0.0057497 | 0.00045864 | 99.2732 | 0.12942 | -1.6073
28 | 6 uM Fe_2 F | 0.51322 | -0.16716 | -0.015239 | 0.0078192 | 0.0028359 | 0.28214 | 0.3149 | 0.009519 | 0.011441 | 0.05117 | 0.00048825 | 0.00023869 | 0.010154 | 98.9425 | 98.8166 | 0.0072851 | 0.0003785 | 98.3644 | 0.13229 | -1.0074
29 | 6 uM Fe_3 F | 0.080483 | -0.10176 | -0.011591 | 0.0045148 | 0.0018214 | 0.28478 | 0.31254 | 0.0091959 | 0.010006 | 0.050405 | 0.00027027 | -0.001433 | 0.0026427 | 99.4016 | 98.8933 | 0.0066543 | 0.00039795 | 98.5141 | 0.13987 | -1.9918
30 | 9 uM Fe_2 E | 0.63055 | 0.54165 | -0.014617 | 0.011225 | 0.0019885 | 0.41564 | 0.43264 | 0.0097998 | 0.0080554 | 0.064737 | 0.0006014 | 0.00052198 | 0.0089198 | 99.3778 | 99.2455 | 0.0080144 | 0.00047029 | 98.325 | 0.1335 | -1.399
31 | 9 uM Fe_3 E | -0.03892 | -0.4831 | -0.013271 | 0.018641 | 0.0044611 | 0.4262 | 0.43971 | 0.0097134 | 0.011469 | 0.064231 | 0.00048206 | 0.0012223 | 0.0077284 | 99.3239 | 99.5713 | 0.006819 | 0.00036489 | 99.1707 | 0.15352 | -1.7994
32 | 18 uM Fe_2 D | 1.2103 | 1.3101 | -0.010197 | 0.0071317 | 0.002632 | 0.84561 | 0.88594 | 0.012895 | 0.011113 | 0.10373 | 0.0010854 | -0.00017236 | 0.01667 | 100.6341 | 100.4046 | 0.0099064 | 0.00053235 | 99.988 | 0.14573 | -1.935
33 | 18 uM Fe_3 D | 0.14708 | -0.35841 | -0.014805 | 0.0072145 | 0.0027576 | 0.85592 | 0.88564 | 0.013031 | 0.0096972 | 0.10405 | 0.0008394 | 0.0021294 | 0.0099016 | 99.5144 | 99.2176 | 0.0092565 | 0.00048115 | 99.0692 | 0.15305 | -1.2218
34 | 30 uM Fe_2 C | 2.252 | 2.8774 | -0.014097 | 0.011797 | 0.0027534 | 1.4537 | 1.4951 | 0.018629 | 0.015729 | 0.16394 | 0.0018617 | -0.0013809 | 0.011653 | 99.5165 | 99.0712 | 0.015123 | 0.00046436 | 97.6794 | 0.14988 | -1.7745
35 | MB | 0.12426 | -0.2305 | -0.015666 | 0.015118 | 0.002474 | 0.00048091 | -0.0010524 | 0.0039478 | 0.0041299 | 0.0063742 | -5.2807e-05 | -0.00037284 | -0.002781 | 99.4473 | 99.4604 | 0.0043012 | 0.00049157 | 99.2583 | 0.14233 | -0.77521
36 | M 10 | 0.25051 | 0.3005 | 9.5204 | -0.0151 | 9.6872 | 9.5964 | 10.6171 | 9.6881 | 9.8123 | 0.0017996 | 9.8259 | 9.6228 | 9.8076 | 99.6695 | 99.3262 | 8.8358 | 1.0143 | 100.5953 | 9.1346 | 6.9317
37 | P 3.0 | 3.4618 | 3.4452 | -0.0093229 | 3.1468 | 0.0023913 | 0.00059035 | -0.00029294 | 0.018755 | 0.024156 | 3.0963 | 0.00043529 | -0.00035839 | -0.0027945 | 99.942 | 99.5477 | 0.0029359 | 0.00056741 | 99.8758 | 0.16451 | -1.4605
38 | QCS S IV | 11.7643 | 11.6699 | 4.3132 | 5.2294 | 0.0056577 | 8.4073 | 9.2467 | 4.8125 | 4.7153 | 10.1577 | 0.86016 | 9.8374 | 9.2894 | 97.9665 | 99.3793 | 8.9938 | 0.98802 | 100.1024 | 8.902 | 2.6279
39 | LFB | 0.27774 | 0.65194 | 9.4377 | -0.01995 | 9.6232 | 9.5445 | 10.5772 | 9.6694 | 9.7613 | 0.00185 | 9.7934 | 9.5867 | 9.7707 | 99.8614 | 100.2332 | 8.8143 | 0.9892 | 101.3074 | 9.0197 | 8.0765
40 | NIST 1643f | 0.10192 | -1.2587 | -0.0051353 | 0.018964 | 0.051477 | 0.0095521 | 0.0083057 | 0.03662 | 0.044081 | 0.016838 | 0.0036815 | 0.69302 | 2.5982 | 99.8099 | 99.6954 | 0.015805 | 0.031934 | 98.7626 | 1.6964 | -0.06703
41 | 30 uM Fe_3 C | 0.13126 | -0.22535 | -0.011642 | 0.015852 | 0.0040436 | 1.4309 | 1.4901 | 0.028323 | 0.024621 | 0.16082 | 0.0016205 | -0.00080079 | 0.013464 | 99.888 | 99.6781 | 0.010603 | 0.00069476 | 98.8362 | 0.18953 | -0.73781
42 | 45 uM Fe_2 B | 3.4817 | 2.4547 | -0.0119 | 0.0126 | 0.0056531 | 2.1917 | 2.2418 | 0.031306 | 0.03007 | 0.23437 | 0.0030168 | -0.0019007 | 0.010934 | 99.1952 | 99.8419 | 0.011716 | 0.00082429 | 97.6627 | 0.19078 | -0.87679
43 | 45 uM Fe_3 B | 0.031428 | 0.12418 | -0.012725 | 0.013259 | 0.0044557 | 2.2027 | 2.2505 | 0.029145 | 0.026384 | 0.23065 | 0.0022796 | 0.00033025 | 0.015068 | 99.4399 | 98.6283 | 0.012369 | 0.00080423 | 97.8049 | 0.21537 | -0.46609
44 | 60 uM Fe_2 A | 4.5447 | 5.2117 | -0.013153 | -0.0018863 | 0.0041443 | 2.9587 | 3.0236 | 0.034337 | 0.028262 | 0.30071 | 0.0037746 | -0.0026745 | -0.00082251 | 100.2426 | 99.5559 | 0.014526 | 0.0007629 | 98.5547 | 0.1943 | -0.88631
45 | 60 uM Fe_3 A | 0.057052 | -0.22065 | -0.0098274 | 0.0059696 | 0.003323 | 2.9706 | 3.023 | 0.035171 | 0.029299 | 0.30432 | 0.0031229 | -0.001838 | 0.010074 | 98.4439 | 99.0459 | 0.012363 | 0.00076716 | 98.7892 | 0.21372 | -0.60601
46 | 100 uM Fe_2 C | 7.511 | 7.2799 | -0.011599 | -0.0028012 | 0.0031373 | 4.5268 | 4.9954 | 0.039102 | 0.030872 | 0.31953 | 0.006377 | -0.0038642 | 0.020142 | 99.8543 | 99.1655 | 0.013351 | 0.000895 | 98.96 | 0.19832 | -1.2858
47 | 100 uM Fe_3 C | 0.061776 | 0.28041 | -0.012545 | -0.00086939 | 0.0037665 | 4.4714 | 4.9411 | 0.028334 | 0.01924 | 0.091609 | 0.0049207 | -0.0038559 | 0.0067144 | 99.7616 | 98.7442 | 0.0097336 | 0.00087163 | 98.3219 | 0.23447 | 0.53406
48 | 250 uM Fe_2 B | 18.7288 | 19.12 | -0.0097587 | -0.034852 | 0.0070077 | 11.494 | 13.0334 | 0.048606 | 0.027305 | 0.35411 | 0.014976 | -0.011176 | 0.047661 | 99.9515 | 99.1357 | 0.016771 | 0.0010093 | 99.715 | 0.23141 | -0.92698
49 | 250 uM Fe_3 B | 0.047439 | -0.61433 | -0.013051 | -0.023471 | 0.0074079 | 11.2965 | 12.7257 | 0.062186 | 0.039912 | 0.21092 | 0.011899 | -0.0099432 | 0.014854 | 97.4155 | 98.8861 | 0.0132 | 0.0010122 | 97.9571 | 0.28254 | -0.59099
50 | 500 uM Fe_2 A | 39.1954 | 39.5532 | -0.011698 | -0.084257 | 0.010412 | 23.1986 | 26.4178 | 0.067939 | 0.019051 | 0.4286 | 0.030916 | -0.023798 | 0.011132 | 97.2523 | 99.4313 | 0.0227 | 0.00093529 | 99.9814 | 0.25633 | -1.0543
51 | 500 uM Fe_3 A | 0.094852 | -0.69729 | -0.010494 | -0.071243 | 0.012411 | 22.7732 | 25.501 | 0.11978 | 0.066542 | 0.40319 | 0.023967 | -0.020834 | 0.030221 | 96.1433 | 99.2028 | 0.020437 | 0.0010124 | 98.6402 | 0.34583 | -0.358
52 | 0.5 M HCl _NCBatch | 0.024734 | -0.1327 | -0.011446 | 0.012565 | 0.0024838 | 0.006231 | 0.0021027 | 0.0034621 | 0.0027941 | 0.0013705 | -9.1607e-05 | -0.00086968 | 0.0019195 | 100.0796 | 99.235 | 0.0048386 | 0.00094402 | 98.0765 | 0.20412 | -0.66359
53 | MB | 0.14245 | 0.11656 | -0.012269 | 0.014302 | 0.00084868 | -0.00049451 | -0.00046823 | 0.0045346 | 0.0059672 | 0.003215 | -0.00010677 | -0.0022366 | 0.0030172 | 99.2257 | 98.8261 | 0.0019075 | 0.0010108 | 98.3857 | 0.2201 | -0.79616
54 | M 10 | 0.27351 | -0.1112 | 9.4302 | -0.0045475 | 9.6752 | 9.565 | 10.6761 | 9.7494 | 9.7995 | -9.6049e-05 | 9.8672 | 9.6367 | 9.8168 | 99.1012 | 100.6105 | 8.8811 | 0.99077 | 100.9817 | 9.0108 | 9.0573
55 | P 3.0 | 3.6242 | 3.5716 | -0.0106 | 3.1719 | 0.0037871 | 0.0036019 | 7.5773e-05 | 0.019058 | 0.021686 | 3.104 | 0.0003894 | -0.00023644 | 0.0022063 | 99.3135 | 98.9777 | 0.0046822 | 0.0011196 | 100.6097 | 0.2297 | -0.023163
56 | QCS S IV | 13.1753 | 12.8917 | 4.3266 | 5.3613 | 0.0054353 | 8.3948 | 9.2957 | 4.8392 | 4.7071 | 10.1934 | 0.86387 | 9.8534 | 9.315 | 96.3515 | 99.0265 | 9.0338 | 1.0043 | 99.7216 | 8.9888 | 3.2566
57 | LFB | 0.3022 | -0.21733 | 9.5005 | -0.016415 | 9.7082 | 9.607 | 10.6936 | 9.7578 | 9.803 | -0.0015012 | 9.871 | 9.6573 | 9.8917 | 99.5921 | 98.6426 | 8.8744 | 1.0166 | 98.6919 | 9.0677 | 8.9103
58 | NIST 1643f | 0.085338 | -0.91803 | -0.0046517 | 0.011921 | 0.050898 | 0.0091777 | 0.0082785 | 0.037688 | 0.042008 | 0.015321 | 0.003681 | 0.69382 | 2.6343 | 99.5411 | 99.3374 | 0.016852 | 0.032752 | 99.2231 | 1.759 | 0.13504
59 | Keshta_top | 0.60639 | 0.18804 | 0.3677 | 13.468 | 0.53995 | 117.2134 | 124.5761 | 0.015156 | -0.20899 | 7.4927 | 1.7993 | 10.193 | 24.3327 | 100.4362 | 107.168 | 29.6724 | 0.23382 | 101.2417 | 4.8342 | 5.5924
60 | Keshta_Deep | 0.36939 | -0.28488 | 0.14693 | 29.2307 | 0.93204 | 224.3644 | 220.945 | -0.0042544 | -0.45238 | 11.9347 | 0.98199 | 4.5166 | 15.0413 | 101.8162 | 107.3748 | 23.0393 | 0.18956 | 101.3523 | 2.7745 | 1.8014
61 | NC318 | 45.1919 | 43.7089 | 0.40584 | 0.19313 | 0.35653 | 0.39739 | 0.43779 | 0.23149 | 0.20709 | 3.5333 | 0.76925 | 85.223 | 111.4126 | 90.4691 | 97.8942 | 17.7523 | 0.88956 | 102.2409 | 446.0287 | 26.9621
62 | NC320 | 31.2775 | 32.1073 | 0.33832 | 0.12777 | 0.21612 | 0.31 | 0.34656 | 0.1416 | 0.13011 | 4.028 | 0.87628 | 66.1587 | 85.2485 | 91.3354 | 97.7053 | 13.988 | 0.69023 | 100.9084 | 360.1532 | 17.6247
63 | NC323 | 26.1575 | 26.4612 | 0.48978 | 0.1423 | 0.17283 | 1.4142 | 1.4537 | 0.12126 | 0.10716 | 4.0054 | 1.2784 | 73.5961 | 110.3933 | 90.4878 | 97.5666 | 17.6644 | 0.83433 | 102.0629 | 339.9281 | 19.2943
64 | NC327 | 22.036 | 22.4738 | 0.38698 | 0.091524 | 0.099872 | 2.5341 | 2.5632 | 0.090968 | 0.078652 | 2.8232 | 0.95798 | 55.2625 | 80.5045 | 92.3928 | 97.1359 | 12.959 | 0.61552 | 101.2747 | 277.3335 | 15.8461
65 | NC329 | 35.2196 | 34.5616 | 0.6589 | 0.13681 | 0.1322 | 6.2955 | 6.7904 | 0.15002 | 0.12877 | 4.656 | 1.5774 | 94.1639 | 128.3665 | 90.2154 | 97.0105 | 22.0971 | 0.97565 | 101.7681 | 473.0083 | 25.9157
66 | NC331 | 30.9515 | 29.7866 | 0.44599 | 0.095185 | 0.092904 | 8.7228 | 9.4474 | 0.10345 | 0.074549 | 3.1063 | 1.0547 | 61.8824 | 88.3598 | 90.5448 | 97.1328 | 13.986 | 0.67307 | 100.8379 | 332.9635 | 17.3484
67 | NC403 | 46.3759 | 44.1153 | 0.63065 | 0.0571 | 0.10565 | 24.2197 | 26.1342 | 0.13702 | 0.083335 | 4.3681 | 1.4778 | 87.9728 | 120.6499 | 89.713 | 97.6758 | 18.7958 | 0.91112 | 102.4884 | 479.4121 | 24.3367
68 | NC406 | 53.1739 | 51.2999 | 0.61605 | -0.0021212 | 0.10554 | 41.0393 | 44.1111 | 0.13243 | 0.049588 | 4.1557 | 1.4369 | 85.1856 | 120.0315 | 89.9962 | 97.1611 | 15.8088 | 0.89864 | 102.0209 | 481.6916 | 23.2508
69 | Keshta_top_Dupe | 0.59506 | 0.86117 | 0.36033 | 13.3781 | 0.53536 | 116.4505 | 125.2162 | 0.0058002 | -0.2184 | 7.478 | 1.8054 | 10.1695 | 24.3435 | 98.5769 | 106.7337 | 29.8403 | 0.23588 | 101.0338 | 5.1197 | 5.7697
70 | Keshta_top_spike_M100 | 0.79327 | -0.69865 | 9.215 | 13.2646 | 9.642 | 128.6906 | 136.4259 | 9.8896 | 8.9675 | 7.3891 | 11.5335 | 19.6688 | 34.3687 | 98.8507 | 104.2358 | 38.2006 | 1.2092 | 101.1855 | 13.9251 | 13.5868
71 | MB | 0.069322 | -0.52512 | -0.011402 | 0.031491 | 0.0047192 | 0.01208 | 0.0068822 | 0.011793 | 0.01181 | 0.0038224 | 0.00017504 | 0.0020638 | 0.0036765 | 97.4227 | 99.4426 | 0.0049185 | 0.0017738 | 98.5262 | 0.37194 | 0.26584
72 | M 10 | 0.36376 | 0.078086 | 9.3684 | -0.012513 | 9.6357 | 9.5301 | 10.6809 | 9.8848 | 9.8076 | -0.00072053 | 10.0052 | 9.6382 | 9.8457 | 97.969 | 99.201 | 9.0146 | 1.0171 | 99.1293 | 9.2843 | 9.2686
73 | P 3.0 | 3.9755 | 4.1344 | -0.0099676 | 3.1903 | 0.0047204 | 0.00053759 | 0.0024127 | 0.020379 | 0.026268 | 3.1078 | 0.00043425 | 0.0015226 | 0.003908 | 98.8092 | 99.1164 | 0.0032096 | 0.0018437 | 99.6509 | 0.33242 | 0.90708
74 | QCS S IV | 14.0506 | 13.8725 | 4.3027 | 5.2993 | 0.0048723 | 8.4339 | 9.3229 | 4.8483 | 4.7306 | 10.2248 | 0.86672 | 9.8999 | 9.3856 | 96.1189 | 97.4672 | 9.0931 | 1.032 | 98.028 | 9.1628 | 3.2038
75 | LFB | 0.34249 | 0.29845 | 9.4593 | -0.00453 | 9.6968 | 9.6321 | 10.734 | 9.8173 | 9.8671 | -0.00061781 | 9.9341 | 9.6973 | 9.9163 | 98.6583 | 99.2251 | 8.941 | 1.0337 | 99.5061 | 9.2774 | 7.7683
76 | NIST 1643f | 0.07365 | -0.41275 | -0.0059131 | 0.024334 | 0.049966 | 0.010287 | 0.0095398 | 0.037953 | 0.040951 | 0.013793 | 0.0036757 | 0.69779 | 2.6413 | 99.3492 | 98.6908 | 0.015213 | 0.03426 | 98.6903 | 1.8571 | -0.038657
77 | 20260309_TMP_C_B4_Reacidi | 0.51656 | 0.43231 | 0.0063592 | 0.018455 | 0.0030691 | 0.1457 | 0.15724 | 0.041727 | 0.041979 | 0.6947 | 0.00075289 | 0.07876 | 0.24051 | 100.6019 | 99.6999 | 0.29888 | 0.0034073 | 99.4884 | 5.0558 | 1.028
78 | 20260309_TMP_C_H3_Reacidi | 0.41049 | -0.45197 | 0.0096565 | 0.023733 | 0.0060833 | 0.043776 | 0.047812 | 0.031928 | 0.031251 | 1.6485 | 0.00090348 | 0.14369 | 0.44678 | 99.8146 | 99.6251 | 0.13919 | 0.0044533 | 100.3732 | 0.50032 | 0.94678
79 | 20260309_TMP_C_I5_Reacidi | 0.19779 | 0.10242 | -0.006807 | 0.020688 | 0.00487 | 0.053137 | 0.055333 | 0.031558 | 0.032129 | 1.313 | 0.00076563 | 0.16324 | 0.45792 | 98.9733 | 98.9442 | 0.1446 | 0.0047187 | 98.8226 | 0.48594 | 1.0934
80 | 20260309_TMP_FW_D5_Reacid | 0.42485 | 0.78216 | -0.0070712 | 0.018762 | 0.0028834 | 0.010319 | 0.009455 | 0.028938 | 0.026167 | 0.7088 | 0.00012242 | 0.15298 | 0.50161 | 98.4215 | 99.0552 | 0.065217 | 0.0049828 | 99.3886 | 0.53632 | 0.64429
81 | 20260309_TMP_SW_C6_Reacid | 0.80871 | 0.24604 | 0.005103 | 0.037632 | 0.004687 | 0.17791 | 0.19389 | 0.032446 | 0.033463 | 0.69653 | 0.0024848 | 0.098158 | 0.35908 | 99.5059 | 99.0463 | 0.33152 | 0.004117 | 99.6989 | 5.139 | 1.0491
82 | 20260309_TMP_SW_H6_Reacid | 0.29754 | 0.042944 | 0.0030643 | 0.027743 | 0.0043919 | 0.056725 | 0.061273 | 0.031021 | 0.028081 | 0.70826 | 0.00054579 | 0.1057 | 0.28422 | 99.1599 | 98.6629 | 0.12822 | 0.0036996 | 99.1743 | 3.4172 | 0.29529
83 | GCW_TR_B_10_Reacidified | 26.6261 | 27.123 | 0.033545 | 0.024238 | 0.014501 | 0.057843 | 0.05996 | 0.083545 | 0.077679 | 2.7185 | 0.022932 | 28.3014 | 11.1599 | 96.4805 | 98.6127 | 1.2107 | 0.18165 | 100.8495 | 192.8071 | 7.1734
84 | GCW_TR_C_20_Reacidified | 41.8571 | 41.8684 | 0.1197 | 0.030684 | 0.017791 | 0.058851 | 0.058631 | 0.073791 | 0.070636 | 2.7006 | 0.044951 | 48.51 | 18.0404 | 95.5858 | 98.6827 | 6.9996 | 0.30476 | 100.8905 | 305.8648 | 6.8078
85 | GCW_TR_B_20_Reacidified | 16.8106 | 16.8073 | 0.019132 | 0.027363 | 0.017797 | 1.9444 | 1.9608 | 0.057165 | 0.053168 | 3.3882 | 0.022863 | 17.7328 | 6.611 | 97.8201 | 98.1119 | 0.85491 | 0.11717 | 99.5628 | 117.2097 | 4.2189
86 | 20260309_TMP_FW_H3_Reacid | 0.37431 | 0.504 | -0.010814 | 0.01797 | 0.0027985 | 0.015698 | 0.013166 | 0.026718 | 0.025944 | 0.83839 | 0.00049585 | 0.12951 | 0.31059 | 99.0491 | 99.3157 | 0.046322 | 0.0041801 | 99.3839 | 0.61718 | 1.4509
87 | 20260309_TMP_C_B4 | 0.36182 | 1.2713 | -0.0067632 | 0.019026 | 0.0045727 | 0.030715 | 0.030635 | 0.025496 | 0.025462 | 1.0023 | 0.00022732 | 0.17759 | 0.39715 | 99.7303 | 98.9205 | 0.12575 | 0.004978 | 98.8961 | 0.52564 | 0.73084
88 | 20260309_TMP_C_I5 | 0.22076 | -0.21982 | 0.00022626 | 0.021444 | 0.0026318 | 0.051327 | 0.053935 | 0.026412 | 0.02769 | 1.2788 | 0.00056927 | 0.16287 | 0.45157 | 100.8756 | 98.2217 | 0.14269 | 0.0049384 | 98.5337 | 0.50252 | 1.1229
89 | MB | 0.070441 | -0.60215 | -0.016173 | 0.026245 | 0.0047408 | -7.7703e-06 | -0.00088991 | 0.0048597 | -0.00067908 | 0.001493 | -8.4502e-05 | 0.00076991 | 0.0024583 | 98.206 | 98.4066 | 0.0041513 | 0.0023223 | 96.3264 | 0.31699 | 0.029315
90 | M 10 | 0.22655 | 1.4887 | 9.4758 | -0.0051846 | 9.7045 | 9.6027 | 10.6863 | 9.8882 | 9.8246 | -0.0024912 | 10.0071 | 9.6621 | 9.8985 | 97.7368 | 98.9843 | 8.9811 | 1.0413 | 99.4429 | 9.3028 | 8.8591
91 | P 3.0 | 4.3933 | 3.5906 | -0.011947 | 3.1994 | 0.001611 | 0.0027795 | -0.0002996 | 0.019306 | 0.02259 | 3.1082 | 0.00039016 | -0.00045223 | 0.0023974 | 98.971 | 98.7531 | 0.003669 | 0.0024229 | 99.0665 | 0.3229 | 1.1511
92 | QCS S IV | 15.2699 | 16.2476 | 4.298 | 5.3949 | 0.0051593 | 8.4302 | 9.3634 | 4.8807 | 4.742 | 10.2624 | 0.87048 | 9.9028 | 9.3856 | 95.5862 | 97.6744 | 9.1289 | 1.0463 | 97.6675 | 9.1477 | 4.8011
93 | LFB | 0.242 | -0.42597 | 9.5053 | -0.0003451 | 9.7618 | 9.6622 | 10.7557 | 9.8099 | 9.9094 | -0.0014234 | 9.922 | 9.7047 | 9.9589 | 98.1266 | 97.9957 | 8.9283 | 1.0497 | 98.1006 | 9.3258 | 8.7498
94 | NIST 1643f | 0.15 | -0.80259 | -0.0040375 | 0.03018 | 0.053319 | 0.0071179 | 0.0079453 | 0.037999 | 0.041331 | 0.013636 | 0.003629 | 0.7001 | 2.6493 | 99.1559 | 97.9768 | 0.017191 | 0.035431 | 98.0943 | 1.8974 | 0.39042
95 | 20260309_TMP_FW_D5 | 0.37961 | 1.3331 | 1.7581 | 0.0296 | 0.0045254 | 0.0096941 | 0.0087146 | 0.034168 | 0.03373 | 0.70388 | 0.00030535 | 0.15431 | 0.49276 | 99.2437 | 98.801 | 0.061975 | 0.0053191 | 97.9133 | 0.55594 | 2.5307
96 | 20260309_TMP_C_H3 | 0.3497 | 0.24428 | 0.10793 | 0.03233 | 0.0060313 | 0.047257 | 0.047837 | 0.03215 | 0.028781 | 1.6427 | 0.00091047 | 0.14074 | 0.54413 | 98.895 | 98.9144 | 0.13833 | 0.005015 | 99.0474 | 0.51915 | 1.6599
97 | 20260309_TMP_SW_C6 | 0.88707 | 0.071271 | 1.8715 | 0.042501 | 0.006695 | 0.17924 | 0.19396 | 0.034678 | 0.034022 | 0.69616 | 0.0025024 | 0.096275 | 0.34589 | 98.8172 | 97.7176 | 0.32859 | 0.0044492 | 98.0794 | 5.0912 | 1.4014
98 | 20260309_TMP_SW_H6 | 0.37112 | 0.18679 | 3.9079 | 0.030116 | 0.0041432 | 0.054156 | 0.059066 | 0.033166 | 0.032847 | 0.70578 | 0.00051192 | 0.096602 | 0.27487 | 98.579 | 99.0691 | 0.1269 | 0.0041184 | 98.2161 | 3.3603 | 2.2943
99 | GCW_TR_B_10 | 28.1408 | 28.4572 | 0.037349 | 0.034448 | 0.012174 | 0.054345 | 0.05777 | 0.083254 | 0.077998 | 2.6999 | 0.022931 | 28.0326 | 11.2612 | 97.0104 | 98.7543 | 1.1984 | 0.18236 | 101.3193 | 190.8142 | 8.6005
100 | GCW_TR_B_20 | 17.8254 | 17.4413 | 0.027083 | 0.031301 | 0.019963 | 1.729 | 1.7644 | 0.057552 | 0.050283 | 3.3446 | 0.022863 | 18.4074 | 6.5981 | 97.2149 | 98.9282 | 0.83976 | 0.11765 | 100.66 | 113.3227 | 4.9181
101 | GCW_TR_C_20 | 45.2891 | 44.4684 | 0.12052 | 0.049022 | 0.016104 | 0.057231 | 0.061326 | 0.075378 | 0.07004 | 2.7277 | 0.045426 | 48.1052 | 17.7716 | 92.7356 | 97.193 | 6.9807 | 0.30564 | 99.3563 | 303.8072 | 7.6028
102 | 20260309_TMP_FW_H3 | 0.46939 | 0.5235 | 1.032 | 0.039563 | 0.0047017 | 0.011415 | 0.012966 | 0.027922 | 0.024127 | 0.85493 | 0.00055513 | 0.13429 | 0.30138 | 97.4204 | 98.08 | 0.053736 | 0.0045837 | 97.7865 | 0.71301 | 1.8848
103 | FW_C6_20250711 | 0.36243 | 0.18388 | 0.30554 | 0.035563 | 0.0028749 | 0.0086004 | 0.0097882 | 0.032061 | 0.029533 | 1.1808 | 0.00034726 | 0.1017 | 0.33782 | 98.3838 | 98.9005 | 0.053678 | 0.0046886 | 99.2548 | 0.66538 | 1.669
104 | SW_F6_20250926 | 0.48047 | 0.23812 | 0.0036005 | 0.023368 | 0.0017967 | 0.13035 | 0.14118 | 0.039507 | 0.040702 | 0.69991 | 0.0011944 | 0.081079 | 0.36895 | 99.534 | 98.5396 | 0.1835 | 0.0042843 | 98.9086 | 5.4399 | 2.3775
105 | Keshta_Deep_dupe | 0.78205 | 0.6558 | 0.17432 | 36.628 | 1.104 | 266.6529 | 258.5466 | -0.012939 | -0.51408 | 14.9114 | 1.1538 | 5.3911 | 17.9328 | 101.117 | 110.488 | 29.2696 | 0.23591 | 101.9229 | 3.3717 | 3.8166
106 | Keshta_Deep_spike | 0.9478 | 0.89615 | 9.3482 | 26.1361 | 10.2858 | 218.5741 | 225.8196 | 9.8725 | 9.1844 | 10.5872 | 10.4428 | 13.442 | 23.7314 | 99.288 | 100.2991 | 29.2662 | 1.2406 | 99.933 | 11.7928 | 12.3547
107 | MB | 0.16594 | 0.14362 | -0.011875 | 0.032333 | 0.0018456 | 0.02003 | 0.010376 | 0.01177 | 0.015687 | 0.0015307 | 0.00010487 | 0.0021291 | 0.0032769 | 97.687 | 97.0491 | 0.0023242 | 0.002674 | 96.1251 | 0.3421 | 1.1197
108 | M 10 | 0.3276 | 0.36456 | 9.4954 | 0.0062957 | 9.7657 | 9.6881 | 10.781 | 9.7691 | 9.9254 | -0.0017076 | 9.8902 | 9.7308 | 9.9548 | 98.4042 | 97.6034 | 8.9081 | 1.0574 | 98.0843 | 9.4188 | 9.7609
109 | P 3.0 | 4.6123 | 5.4274 | -0.0095323 | 3.1795 | 0.0037527 | 0.0067245 | 0.0029522 | 0.021149 | 0.026284 | 3.1084 | 0.00041168 | 0.0019865 | 0.0022617 | 98.5649 | 97.4365 | 0.003339 | 0.0028353 | 97.932 | 0.35923 | 1.8641
110 | QCS S IV | 16.1198 | 16.7759 | 4.3063 | 5.3896 | 0.0033755 | 8.4709 | 9.4238 | 4.9207 | 4.7619 | 10.3325 | 0.8741 | 9.9537 | 9.4413 | 95.611 | 96.8998 | 9.194 | 1.0646 | 96.6771 | 9.1993 | 5.8764
111 | LFB | 0.43159 | 0.15275 | 9.4954 | 0.0051922 | 9.802 | 9.6802 | 10.7902 | 9.8931 | 9.9337 | -0.0026366 | 9.9762 | 9.7386 | 9.9853 | 97.7043 | 97.3356 | 9.0189 | 1.0734 | 98.5121 | 9.4067 | 9.7282
112 | NIST 1643f | 0.050456 | -0.42261 | -0.004344 | 0.03538 | 0.051881 | 0.013728 | 0.0097718 | 0.039528 | 0.045639 | 0.013679 | 0.0038155 | 0.70469 | 2.6517 | 97.3736 | 97.1289 | 0.016328 | 0.036224 | 96.9216 | 1.9167 | 1.2757
113 | C_F4_20250403 | 0.30456 | 0.44776 | 2.3836 | 0.029901 | 0.0043802 | 0.040008 | 0.041296 | 0.03736 | 0.039598 | 1.3597 | 0.0013777 | 0.18733 | 0.61186 | 98.9526 | 98.2496 | 0.086642 | 0.0060167 | 98.2502 | 0.49526 | 1.6575
114 | FW_I5_20250131 | 0.43968 | 0.9356 | 0.010471 | 0.031256 | 0.0065521 | 0.024253 | 0.023899 | 0.032143 | 0.029072 | 0.66398 | 0.00057198 | 0.52463 | 1.2762 | 98.8403 | 97.9445 | 0.061304 | 0.012214 | 98.3971 | 0.70299 | 1.8321
115 | SW_E3_20250602 | 0.57209 | 1.3986 | 0.14827 | 0.033388 | 0.0049762 | 0.10407 | 0.10984 | 0.047608 | 0.046198 | 0.67981 | 0.0010472 | 0.055324 | 0.26085 | 99.093 | 97.9733 | 0.23241 | 0.0041504 | 98.498 | 5.0782 | 2.107