## Sheet1
RUNSTARTED | 1747770406 | 2025-05-20 15:47
RESULT | -1 | S1 | Standard 1 | 0 | 0.01719 | 0.01719 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747771679 | 2025-05-20 16:08
RESULT | -2 | S90 | Standard .0389 | 1 | 0.041193 | 0.041193 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747771839 | 2025-05-20 16:11
RESULT | -2 | S91 | Standard .1000 | 2 | 0.071111 | 0.071111 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747771999 | 2025-05-20 16:13
RESULT | -2 | S92 | Standard .2000 | 3 | 0.12513 | 0.12513 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747772159 | 2025-05-20 16:16
RESULT | -2 | S93 | Standard .5000 | 4 | 0.27857 | 0.27857 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747772319 | 2025-05-20 16:19
RESULT | -2 | S94 | Standard 1.0000 | 5 | 0.58473 | 0.58473 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747772479 | 2025-05-20 16:21
RESULT | -2 | S95 | Standard 1.5000 | 6 | 0.81723 | 0.81723 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747772639 | 2025-05-20 16:24
RESULT | -2 | S96 | Standard 2.0000 | 7 | 1.1004 | 1.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747772799 | 2025-05-20 16:27
RESULT | -1 | S0 | Standard 0 | 8 | 0.016609 | 0.016609 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747772959 | 2025-05-20 16:29
CALIBRATION | Ammonia 2 | 1747772959 | 2025-05-20 16:29
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 9 | 1.0226 | 0.57169 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747773119 | 2025-05-20 16:32
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747773119
QCPRODECISION | IN | 1747773119
RESULT | -3 | C12 | Blank | 10 | -0.002342 | 0.017004 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747773279 | 2025-05-20 16:35
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747773279
QCPRODECISION | IN | 1747773279
RESULT | 5 | U1 | SWH_202406_UP_LysA_10cm | 11 | 0.024754 | 0.031669 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747773439 | 2025-05-20 16:37
RESULT | 6 | U2 | SWH_202406_UP_LysA_45cm | 12 | 0.017526 | 0.027757 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747773599 | 2025-05-20 16:40
RESULT | 7 | U3 | SWH_202406_UP_LysB_10cm | 13 | 0.025832 | 0.032252 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747773759 | 2025-05-20 16:43
RESULT | 8 | U4 | SWH_202406_UP_LysB_20cm | 14 | 0.17116 | 0.11091 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747773919 | 2025-05-20 16:45
RESULT | 9 | U5 | SWH_202406_UP_LysB_45cm | 15 | 0.022921 | 0.030677 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747774079 | 2025-05-20 16:48
RESULT | 10 | U6 | SWH_202406_UP_LysC_10cm | 16 | 0.050338 | 0.045515 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747774239 | 2025-05-20 16:51
RESULT | 10 | C13 | Duplicate | 17 | 0.050912 | 0.045825 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747774399 | 2025-05-20 16:53
QCPRORESULT | DUPLICATE | 1.1329 | 1747774399
QCPRODECISION | IN | 1747774399
RESULT | 11 | U7 | SWH_202406_UP_LysC_20cm | 18 | 0.034236 | 0.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747774559 | 2025-05-20 16:56
RESULT | 11 | C14 | Auto Spike | 19 | 1.0885 | 0.51752 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747774719 | 2025-05-20 16:59
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 105.4298 | 1747774719
QCPRODECISION | IN | 1747774719
RESULT | 12 | U8 | SWH_202406_UP_LysC_45cm | 20 | 0.025377 | 0.032006 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747774879 | 2025-05-20 17:01
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 21 | 1.0599 | 0.59189 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747775039 | 2025-05-20 17:04
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747775039
QCPRODECISION | IN | 1747775039
RESULT | -3 | C12 | Blank | 22 | -0.002511 | 0.016913 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747775199 | 2025-05-20 17:07
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747775199
QCPRODECISION | IN | 1747775199
RESULT | 13 | U9 | SWH_202406_SWAMP_LysA_10cm | 23 | 0.078839 | 0.060939 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747775359 | 2025-05-20 17:09
RESULT | 14 | U10 | SWH_202406_SWAMP_LysA_20cm | 24 | 0.16074 | 0.10527 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747775519 | 2025-05-20 17:12
RESULT | 15 | U11 | SWH_202406_SWAMP_LysA_45cm | 25 | 0.35014 | 0.20776 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747775679 | 2025-05-20 17:15
RESULT | 16 | U12 | SWH_202406_SWAMP_LysB_10cm | 26 | 0.19842 | 0.12566 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747775839 | 2025-05-20 17:17
RESULT | 17 | U13 | SWH_202406_SWAMP_LysB_20cm | 27 | 0.36072 | 0.21349 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747775999 | 2025-05-20 17:20
RESULT | 18 | U14 | SWH_202406_SWAMP_LysB_45cm | 28 | 0.30933 | 0.18568 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747776159 | 2025-05-20 17:23
RESULT | 19 | U15 | SWH_202406_SWAMP_LysC_10cm | 29 | 0.061449 | 0.051528 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747776319 | 2025-05-20 17:25
RESULT | 20 | U16 | SWH_202406_SWAMP_LysC_20cm | 30 | 0.16661 | 0.10844 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747776480 | 2025-05-20 17:28
RESULT | 20 | C13 | Duplicate | 31 | 0.16866 | 0.10955 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747776640 | 2025-05-20 17:31
QCPRORESULT | DUPLICATE | 1.2213 | 1747776640
QCPRODECISION | IN | 1747776640
RESULT | 21 | U17 | SWH_202406_SWAMP_LysC_45cm | 32 | 0.27945 | 0.16951 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747776800 | 2025-05-20 17:33
RESULT | 21 | C14 | Auto Spike | 33 | 1.2993 | 0.61421 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747776960 | 2025-05-20 17:36
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 101.9898 | 1747776960
QCPRODECISION | IN | 1747776960
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 34 | 0.93898 | 0.52645 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747777120 | 2025-05-20 17:39
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747777120
QCPRODECISION | IN | 1747777120
RESULT | -3 | C12 | Blank | 35 | 0.000976 | 0.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747777280 | 2025-05-20 17:41
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747777280
QCPRODECISION | IN | 1747777280
RESULT | 22 | U18 | SWH_202406_TR_LysA_10cm | 36 | 0.59802 | 0.34192 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747777440 | 2025-05-20 17:44
RESULT | 23 | U19 | SWH_202406_TR_LysA_20cm | 37 | 2.0741 | 1.1408 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747777600 | 2025-05-20 17:47
AUTODILUTION | APPROVED | 1747777600
AUTODILUTION | ADDED | 1747777600
RESULT | 24 | U20 | SWH_202406_TR_LysA_45cm | 38 | 1.9055 | 1.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747777760 | 2025-05-20 17:49
RESULT | 25 | U21 | SWH_202406_TR_LysB_10cm | 39 | 0.061137 | 0.051359 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747777920 | 2025-05-20 17:52
RESULT | 26 | U22 | SWH_202406_TR_LysB_20cm | 40 | 2.2426 | 1.2319 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747778080 | 2025-05-20 17:55
AUTODILUTION | APPROVED | 1747778080
AUTODILUTION | ADDED | 1747778080
RESULT | 27 | U23 | SWH_202406_TR_LysB_45cm | 41 | 1.8384 | 1.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747778240 | 2025-05-20 17:57
RESULT | 28 | U24 | SWH_202406_TR_LysC_10cm | 42 | 0.026673 | 0.032707 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747778400 | 2025-05-20 18:00
RESULT | 29 | U25 | SWH_202406_TR_LysC_20cm | 43 | 1.0289 | 0.57512 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747778560 | 2025-05-20 18:03
RESULT | 30 | U26 | SWH_202406_TR_LysC_45cm | 44 | 1.1792 | 0.65647 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747778720 | 2025-05-20 18:05
RESULT | 30 | C13 | Duplicate | 45 | 1.2145 | 0.67557 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747778880 | 2025-05-20 18:08
QCPRORESULT | DUPLICATE | 2.9489 | 1747778880
QCPRODECISION | IN | 1747778880
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 46 | 0.93105 | 0.52215 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747779040 | 2025-05-20 18:11
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747779040
QCPRODECISION | IN | 1747779040
RESULT | -3 | C12 | Blank | 47 | -0.000433 | 0.018037 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747779201 | 2025-05-20 18:13
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747779201
QCPRODECISION | IN | 1747779201
RESULT | 31 | U27 | SWH_202406_WC_LysA_20cm | 48 | 0.026529 | 0.032629 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747779361 | 2025-05-20 18:16
RESULT | 31 | C14 | Auto Spike | 49 | 1.0068 | 0.48003 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747779521 | 2025-05-20 18:19
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 98.0268 | 1747779521
QCPRODECISION | IN | 1747779521
RESULT | 32 | U28 | SWH_202406_WC_LysA_45cm | 50 | 0.018732 | 0.028409 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747779682 | 2025-05-20 18:21
RESULT | 33 | U29 | SWH_202406_WC_LysB_10cm | 51 | 0.037575 | 0.038607 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747779842 | 2025-05-20 18:24
RESULT | 34 | U30 | SWH_202406_WC_LysB_20cm | 52 | 0.025489 | 0.032066 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747780002 | 2025-05-20 18:27
RESULT | 35 | U31 | SWH_202406_WC_LysC_10cm | 53 | 0.47288 | 0.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747780162 | 2025-05-20 18:29
RESULT | 36 | U32 | SWH_202406_WC_LysC_20cm | 54 | 0.073708 | 0.058162 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747780322 | 2025-05-20 18:32
RESULT | 37 | U33 | SWH_202406_WC_LysC_45cm | 55 | 0.023893 | 0.031203 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747780482 | 2025-05-20 18:35
RESULT | 38 | U34 | SWH_202406_SW_A | 56 | 0.027647 | 0.033234 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747780642 | 2025-05-20 18:37
RESULT | 39 | U35 | SWH_202406_SW_B | 57 | 0.02227 | 0.030324 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747780802 | 2025-05-20 18:40
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 58 | 1.0265 | 0.57381 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747780962 | 2025-05-20 18:43
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747780962
QCPRODECISION | IN | 1747780962
RESULT | -3 | C12 | Blank | 59 | -8.4e-05 | 0.018226 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747781122 | 2025-05-20 18:45
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747781122
QCPRODECISION | IN | 1747781122
RESULT | 40 | U36 | SWH_202406_SW_C | 60 | 0.030448 | 0.03475 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747781283 | 2025-05-20 18:48
RESULT | 41 | U37 | Abs_Chk_10ppt | 61 | 0.071551 | 0.056995 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747781443 | 2025-05-20 18:51
RESULT | 41 | C14 | Auto Spike | 62 | 1.127 | 0.53516 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747781603 | 2025-05-20 18:53
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 105.5442 | 1747781603
QCPRODECISION | IN | 1747781603
RESULT | 42 | U38 | Abs_Chk_20ppt | 63 | 0.1065 | 0.075907 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747781764 | 2025-05-20 18:56
RESULT | 42 | C14 | Auto Spike | 64 | 1.1504 | 0.54591 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747781920 | 2025-05-20 18:59
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 104.394 | 1747781920
QCPRODECISION | IN | 1747781920
RESULT | 43 | U39 | peChk_NH3_PO4 | 65 | 1.2542 | 0.69706 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747782084 | 2025-05-20 19:01
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 66 | 0.96293 | 0.53941 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747782244 | 2025-05-20 19:04
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747782244
QCPRODECISION | IN | 1747782244
RESULT | -3 | C12 | Blank | 67 | 0.002273 | 0.019502 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747782406 | 2025-05-20 19:07
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747782406
QCPRODECISION | IN | 1747782406
RESULT | -1 | S1 | Standard 1 | 0 | 0.001131 | 0.001131 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747782898 | 2025-05-20 19:15
RESULT | -2 | S90 | Standard .006 | 1 | 0.00296 | 0.00296 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747782979 | 2025-05-20 19:16
RESULT | -2 | S91 | Standard .0150 | 2 | 0.006145 | 0.006145 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747783060 | 2025-05-20 19:18
RESULT | -2 | S92 | Standard .03 | 3 | 0.012504 | 0.012504 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747783141 | 2025-05-20 19:19
RESULT | -2 | S93 | Standard .075 | 4 | 0.031005 | 0.031005 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747783222 | 2025-05-20 19:20
RESULT | -2 | S94 | Standard .15 | 5 | 0.064098 | 0.064098 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747783303 | 2025-05-20 19:22
RESULT | -2 | S95 | Standard .225 | 6 | 0.095211 | 0.095211 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747783384 | 2025-05-20 19:23
RESULT | -2 | S96 | Standard .3 | 7 | 0.12785 | 0.12785 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747783465 | 2025-05-20 19:24
RESULT | -1 | S0 | Standard 0 | 8 | 0.001123 | 0.001123 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747783545 | 2025-05-20 19:26
CALIBRATION | o-PHOS 0.3 | 1747783545 | 2025-05-20 19:26
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 9 | 0.1397 | 0.059406 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747783626 | 2025-05-20 19:27
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747783626
QCPRODECISION | IN | 1747783626
AUTODILUTION | FAILED | DILUTION OF CONTROL PROHIBITED | 1747783627
RESULT | -3 | C12 | Blank | 10 | 0.00249 | 0.00118 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747783708 | 2025-05-20 19:28
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747783708
QCPRODECISION | IN | 1747783708
RESULT | 5 | U1 | SWH_202406_UP_LysA_10cm | 11 | 0.007209 | 0.003183 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747783790 | 2025-05-20 19:30
RESULT | 6 | U2 | SWH_202406_UP_LysA_45cm | 12 | 0.004012 | 0.001826 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747783871 | 2025-05-20 19:31
RESULT | 7 | U3 | SWH_202406_UP_LysB_10cm | 13 | 0.009956 | 0.004348 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747783953 | 2025-05-20 19:33
RESULT | 8 | U4 | SWH_202406_UP_LysB_20cm | 14 | 0.005178 | 0.002321 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747784034 | 2025-05-20 19:34
RESULT | 9 | U5 | SWH_202406_UP_LysB_45cm | 15 | 0.004654 | 0.002099 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747784115 | 2025-05-20 19:35
RESULT | 10 | U6 | SWH_202406_UP_LysC_10cm | 16 | 0.012411 | 0.00539 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747784196 | 2025-05-20 19:37
RESULT | 10 | C13 | Duplicate | 17 | 0.012578 | 0.005461 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747784277 | 2025-05-20 19:38
QCPRORESULT | DUPLICATE | 1.3396 | 1747784277
QCPRODECISION | IN | 1747784277
RESULT | 11 | U7 | SWH_202406_UP_LysC_20cm | 18 | 0.011613 | 0.005052 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747784359 | 2025-05-20 19:39
RESULT | 11 | C14 | Auto Spike | 19 | 0.13656 | 0.05634 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747784441 | 2025-05-20 19:41
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 82.203 | 1747784441
QCPRODECISION | IN | 1747784441
RESULT | 12 | U8 | SWH_202406_UP_LysC_45cm | 20 | 0.010394 | 0.004534 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747784522 | 2025-05-20 19:42
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 21 | 0.13881 | 0.05903 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747784603 | 2025-05-20 19:43
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747784603
QCPRODECISION | IN | 1747784603
RESULT | -3 | C12 | Blank | 22 | 0.002402 | 0.001143 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747784685 | 2025-05-20 19:45
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747784685
QCPRODECISION | IN | 1747784685
RESULT | 13 | U9 | SWH_202406_SWAMP_LysA_10cm | 23 | 0.052841 | 0.022548 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747784767 | 2025-05-20 19:46
RESULT | 14 | U10 | SWH_202406_SWAMP_LysA_20cm | 24 | 0.079414 | 0.033825 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747784848 | 2025-05-20 19:47
RESULT | 15 | U11 | SWH_202406_SWAMP_LysA_45cm | 25 | 0.26013 | 0.11052 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747784929 | 2025-05-20 19:49
RESULT | 16 | U12 | SWH_202406_SWAMP_LysB_10cm | 26 | 0.42935 | 0.18232 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747785010 | 2025-05-20 19:50
AUTODILUTION | APPROVED | 1747785010
AUTODILUTION | ADDED | 1747785010
RESULT | 17 | U13 | SWH_202406_SWAMP_LysB_20cm | 27 | 0.32081 | 0.13626 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747785092 | 2025-05-20 19:52
AUTODILUTION | APPROVED | 1747785092
AUTODILUTION | ADDED | 1747785092
RESULT | 18 | U14 | SWH_202406_SWAMP_LysB_45cm | 28 | 0.14058 | 0.059781 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747785173 | 2025-05-20 19:53
RESULT | 19 | U15 | SWH_202406_SWAMP_LysC_10cm | 29 | 0.013729 | 0.005949 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747785254 | 2025-05-20 19:54
RESULT | 20 | U16 | SWH_202406_SWAMP_LysC_20cm | 30 | 0.009942 | 0.004342 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747785335 | 2025-05-20 19:56
RESULT | 20 | C13 | Duplicate | 31 | 0.010267 | 0.004481 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747785416 | 2025-05-20 19:57
QCPRORESULT | DUPLICATE | 3.2223 | 1747785416
QCPRODECISION | IN | 1747785416
RESULT | 21 | U17 | SWH_202406_SWAMP_LysC_45cm | 32 | 0.030901 | 0.013237 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747785498 | 2025-05-20 19:58
RESULT | 21 | C14 | Auto Spike | 33 | 0.15324 | 0.063206 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747785579 | 2025-05-20 20:00
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 80.4873 | 1747785579
QCPRODECISION | IN | 1747785579
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 34 | 0.13715 | 0.058326 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747785661 | 2025-05-20 20:01
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747785661
QCPRODECISION | IN | 1747785661
RESULT | -3 | C12 | Blank | 35 | 0.002589 | 0.001222 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747785743 | 2025-05-20 20:02
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747785743
QCPRODECISION | IN | 1747785743
RESULT | 22 | U18 | SWH_202406_TR_LysA_10cm | 36 | 0.1201 | 0.05109 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747785826 | 2025-05-20 20:04
RESULT | 23 | U19 | SWH_202406_TR_LysA_20cm | 37 | 0.49225 | 0.20902 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747785907 | 2025-05-20 20:05
AUTODILUTION | APPROVED | 1747785907
AUTODILUTION | ADDED | 1747785907
RESULT | 24 | U20 | SWH_202406_TR_LysA_45cm | 38 | 0.70227 | 0.29815 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747785989 | 2025-05-20 20:06
AUTODILUTION | APPROVED | 1747785989
AUTODILUTION | ADDED | 1747785989
RESULT | 25 | U21 | SWH_202406_TR_LysB_10cm | 39 | 0.013127 | 0.005694 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747786070 | 2025-05-20 20:08
RESULT | 26 | U22 | SWH_202406_TR_LysB_20cm | 40 | 0.72051 | 0.30589 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747786151 | 2025-05-20 20:09
AUTODILUTION | APPROVED | 1747786151
AUTODILUTION | ADDED | 1747786151
RESULT | 27 | U23 | SWH_202406_TR_LysB_45cm | 41 | 0.85303 | 0.36212 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747786232 | 2025-05-20 20:11
AUTODILUTION | APPROVED | 1747786232
AUTODILUTION | ADDED | 1747786232
RESULT | 28 | U24 | SWH_202406_TR_LysC_10cm | 42 | 0.013056 | 0.005664 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747786314 | 2025-05-20 20:12
RESULT | 29 | U25 | SWH_202406_TR_LysC_20cm | 43 | 0.44133 | 0.18741 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747786395 | 2025-05-20 20:13
AUTODILUTION | APPROVED | 1747786395
AUTODILUTION | ADDED | 1747786395
RESULT | 30 | U26 | SWH_202406_TR_LysC_45cm | 44 | 0.69936 | 0.29691 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747786476 | 2025-05-20 20:15
AUTODILUTION | APPROVED | 1747786476
AUTODILUTION | ADDED | 1747786476
RESULT | 30 | C13 | Duplicate | 45 | 0.70727 | 0.30027 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747786557 | 2025-05-20 20:16
QCPRORESULT | DUPLICATE | 1.1252 | 1747786557
QCPRODECISION | IN | 1747786557
AUTODILUTION | APPROVED | 1747786559
AUTODILUTION | ADDED | 1747786559
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 46 | 0.13829 | 0.05881 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747786640 | 2025-05-20 20:17
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747786640
QCPRODECISION | IN | 1747786640
RESULT | -3 | C12 | Blank | 47 | 0.002878 | 0.001345 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747786722 | 2025-05-20 20:19
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747786722
QCPRODECISION | IN | 1747786722
RESULT | 31 | U27 | SWH_202406_WC_LysA_20cm | 48 | 0.23979 | 0.10188 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747786805 | 2025-05-20 20:20
RESULT | 31 | C14 | Auto Spike | 49 | 0.36567 | 0.15065 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747786886 | 2025-05-20 20:21
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 82.8168 | 1747786886
QCPRODECISION | IN | 1747786886
AUTODILUTION | APPROVED | 1747786888
AUTODILUTION | ADDED | 1747786888
RESULT | 32 | U28 | SWH_202406_WC_LysA_45cm | 50 | 0.19272 | 0.081907 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747786969 | 2025-05-20 20:23
RESULT | 33 | U29 | SWH_202406_WC_LysB_10cm | 51 | 0.42585 | 0.18084 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747787050 | 2025-05-20 20:24
AUTODILUTION | APPROVED | 1747787050
AUTODILUTION | ADDED | 1747787050
RESULT | 34 | U30 | SWH_202406_WC_LysB_20cm | 52 | 0.23283 | 0.098931 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747787131 | 2025-05-20 20:26
RESULT | 35 | U31 | SWH_202406_WC_LysC_10cm | 53 | 0.29783 | 0.12651 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747787211 | 2025-05-20 20:27
RESULT | 36 | U32 | SWH_202406_WC_LysC_20cm | 54 | 0.47682 | 0.20247 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747787292 | 2025-05-20 20:28
AUTODILUTION | APPROVED | 1747787292
AUTODILUTION | ADDED | 1747787292
RESULT | 37 | U33 | SWH_202406_WC_LysC_45cm | 55 | 0.14461 | 0.06149 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747787374 | 2025-05-20 20:30
RESULT | 38 | U34 | SWH_202406_SW_A | 56 | 0.021654 | 0.009313 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747787456 | 2025-05-20 20:31
RESULT | 39 | U35 | SWH_202406_SW_B | 57 | 0.021952 | 0.009439 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747787537 | 2025-05-20 20:32
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 58 | 0.13672 | 0.058143 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747787618 | 2025-05-20 20:34
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747787618
QCPRODECISION | IN | 1747787618
RESULT | -3 | C12 | Blank | 59 | 0.002816 | 0.001319 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747787701 | 2025-05-20 20:35
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747787701
QCPRODECISION | IN | 1747787701
RESULT | 40 | U36 | SWH_202406_SW_C | 60 | 0.021253 | 0.009142 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747787784 | 2025-05-20 20:36
RESULT | 41 | U37 | Abs_Chk_10ppt | 61 | 0.00335 | 0.001545 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747787821 | 2025-05-20 20:37
RESULT | 41 | C14 | Auto Spike | 62 | 0.1363 | 0.056233 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747787901 | 2025-05-20 20:38
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 87.4693 | 1747787901
QCPRODECISION | IN | 1747787901
RESULT | 42 | U38 | Abs_Chk_20ppt | 63 | 0.003094 | 0.001437 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747787981 | 2025-05-20 20:40
RESULT | 42 | C14 | Auto Spike | 64 | 0.13191 | 0.054423 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747788061 | 2025-05-20 20:41
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 84.7451 | 1747788061
QCPRODECISION | IN | 1747788061
RESULT | 43 | U39 | peChk_NH3_PO4 | 65 | 0.76447 | 0.32454 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747788141 | 2025-05-20 20:42
AUTODILUTION | APPROVED | 1747788141
AUTODILUTION | ADDED | 1747788141
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 66 | 0.13885 | 0.059046 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747788221 | 2025-05-20 20:44
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747788221
QCPRODECISION | IN | 1747788221
RESULT | -3 | C12 | Blank | 67 | 0.002977 | 0.001387 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747788301 | 2025-05-20 20:45
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747788301
QCPRODECISION | IN | 1747788301
RESULT | 23 | U19 | SWH_202406_TR_LysA_20cm | 37 | 1.8425 | 0.51686 | 0 | 2 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747789513 | 2025-05-20 21:05
RESULT | 26 | U22 | SWH_202406_TR_LysB_20cm | 40 | 2.1879 | 0.6103 | 0 | 2 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1747789681 | 2025-05-20 21:08
RESULT | 16 | U12 | SWH_202406_SWAMP_LysB_10cm | 26 | 0.45901 | 0.039081 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747790123 | 2025-05-20 21:15
RESULT | 17 | U13 | SWH_202406_SWAMP_LysB_20cm | 27 | 0.3432 | 0.029253 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747790211 | 2025-05-20 21:17
RESULT | 23 | U19 | SWH_202406_TR_LysA_20cm | 37 | 0.52686 | 0.04484 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747790300 | 2025-05-20 21:18
RESULT | 24 | U20 | SWH_202406_TR_LysA_45cm | 38 | 0.81279 | 0.069109 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747790395 | 2025-05-20 21:20
RESULT | 26 | U22 | SWH_202406_TR_LysB_20cm | 40 | 0.82587 | 0.070219 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747790484 | 2025-05-20 21:21
RESULT | 27 | U23 | SWH_202406_TR_LysB_45cm | 41 | 1.0054 | 0.085454 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747790572 | 2025-05-20 21:23
RESULT | 29 | U25 | SWH_202406_TR_LysC_20cm | 43 | 0.46848 | 0.039885 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747790661 | 2025-05-20 21:24
RESULT | 30 | U26 | SWH_202406_TR_LysC_45cm | 44 | 0.81334 | 0.069155 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747790737 | 2025-05-20 21:26
RESULT | 30 | C13 | Duplicate | 45 | 0.78812 | 0.067014 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747790818 | 2025-05-20 21:27
QCPRORESULT | DUPLICATE | 3.1498 | 1747790818
QCPRODECISION | IN | 1747790818
RESULT | 31 | U27 | SWH_202406_WC_LysA_20cm | 48 | 0.2539 | 0.021673 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747790898 | 2025-05-20 21:28
RESULT | 31 | C14 | Auto Spike | 49 | 0.4048 | 0.083148 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747790978 | 2025-05-20 21:30
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 99.2813 | 1747790978
QCPRODECISION | IN | 1747790978
RESULT | 33 | U29 | SWH_202406_WC_LysB_10cm | 51 | 0.45749 | 0.038953 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747791058 | 2025-05-20 21:31
RESULT | 36 | U32 | SWH_202406_WC_LysC_20cm | 54 | 0.53269 | 0.045335 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747791138 | 2025-05-20 21:32
RESULT | 43 | U39 | peChk_NH3_PO4 | 65 | 0.88487 | 0.075226 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1747791218 | 2025-05-20 21:34
RUNENDED | 1747791298 | COMPLETE