## Sheet1
RUNSTARTED | 1747757835 | 2025-05-20 12:17
RESULT | -1 | S1 | Standard 1 | 0 | 0.20969 | 0.20969 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747760029 | 2025-05-20 12:54
RESULT | -2 | S90 | Standard 90 | 1 | 0.22935 | 0.22935 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747760110 | 2025-05-20 12:55
RESULT | -2 | S91 | Standard 91 | 2 | 0.24592 | 0.24592 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747760191 | 2025-05-20 12:57
RESULT | -2 | S92 | Standard 92 | 3 | 0.26894 | 0.26894 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747760272 | 2025-05-20 12:58
RESULT | -2 | S93 | Standard 93 | 4 | 0.35839 | 0.35839 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747760353 | 2025-05-20 12:59
RESULT | -2 | S94 | Standard 94 | 5 | 0.51823 | 0.51823 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747760434 | 2025-05-20 13:01
RESULT | -2 | S95 | Standard 95 | 6 | 0.6869 | 0.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747760515 | 2025-05-20 13:02
RESULT | -2 | S96 | Standard 96 | 7 | 0.86701 | 0.86701 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747760596 | 2025-05-20 13:03
RESULT | -1 | S0 | Standard 0 | 8 | 0.2156 | 0.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747760679 | 2025-05-20 13:05
CALIBRATION | Vanadium NOx | 1747760679 | 2025-05-20 13:05
RESULT | 2 | C21 | Nitrate Standard | 9 | 0.48685 | 0.50923 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747760760 | 2025-05-20 13:06
RESULT | 3 | C22 | Nitrite Standard | 10 | 0.45928 | 0.49149 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747760841 | 2025-05-20 13:07
QCPRORESULT | REDUCTION EFFICIENCY | 106.0032 | 1747760841
QCPRODECISION | IN | 1747760841
RESULT | -3 | C11 | CCV | 11 | 0.50257 | 0.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747760922 | 2025-05-20 13:09
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747760922
QCPRODECISION | IN | 1747760922
RESULT | -3 | C12 | CCB | 12 | -0.000824 | 0.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747761004 | 2025-05-20 13:10
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747761004
QCPRODECISION | IN | 1747761004
RESULT | 5 | U1 | SWH_202406_UP_LysA_10cm | 13 | 0.011989 | 0.22007 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747761085 | 2025-05-20 13:11
RESULT | 6 | U2 | SWH_202406_UP_LysA_45cm | 14 | 0.008284 | 0.21794 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747761167 | 2025-05-20 13:13
RESULT | 7 | U3 | SWH_202406_UP_LysB_10cm | 15 | -6.4e-05 | 0.21314 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747761249 | 2025-05-20 13:14
RESULT | 8 | U4 | SWH_202406_UP_LysB_20cm | 16 | 0.001659 | 0.21413 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747761330 | 2025-05-20 13:16
RESULT | 9 | U5 | SWH_202406_UP_LysB_45cm | 17 | -0.007425 | 0.20891 | 0 | 0 | 0 | 18 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747761411 | 2025-05-20 13:17
RESULT | 10 | U6 | SWH_202406_UP_LysC_10cm | 18 | -0.003103 | 0.21139 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747761492 | 2025-05-20 13:18
RESULT | 10 | C13 | Duplicate | 19 | 0.000567 | 0.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747761574 | 2025-05-20 13:20
QCPRORESULT | DUPLICATE | 289.3521 | 1747761574
QCPRODECISION | OUT | 1747761574
QCPROACTION | CONTINUE | 1747761574
RESULT | 11 | U7 | SWH_202406_UP_LysC_20cm | 20 | 0.006919 | 0.21715 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747761656 | 2025-05-20 13:21
RESULT | 11 | C14 | Auto Spike | 21 | 0.39605 | 0.44262 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747761737 | 2025-05-20 13:22
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 77.8258 | 1747761737
QCPRODECISION | IN | 1747761737
RESULT | 12 | U8 | SWH_202406_UP_LysC_45cm | 22 | 0.012177 | 0.22018 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747761820 | 2025-05-20 13:24
RESULT | -3 | C11 | CCV | 23 | 0.50132 | 0.51859 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747761900 | 2025-05-20 13:25
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747761900
QCPRODECISION | IN | 1747761900
RESULT | -3 | C12 | CCB | 24 | 0.001054 | 0.21378 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747761982 | 2025-05-20 13:26
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747761982
QCPRODECISION | IN | 1747761982
RESULT | 13 | U9 | SWH_202406_SWAMP_LysA_10cm | 25 | -0.003564 | 0.21113 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747762065 | 2025-05-20 13:28
RESULT | 14 | U10 | SWH_202406_SWAMP_LysA_20cm | 26 | 0.001639 | 0.21412 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747762146 | 2025-05-20 13:29
RESULT | 15 | U11 | SWH_202406_SWAMP_LysA_45cm | 27 | -0.001229 | 0.21247 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747762227 | 2025-05-20 13:30
RESULT | 16 | U12 | SWH_202406_SWAMP_LysB_10cm | 28 | 0.083457 | 0.26156 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747762309 | 2025-05-20 13:32
RESULT | 17 | U13 | SWH_202406_SWAMP_LysB_20cm | 29 | -0.017859 | 0.20294 | 0 | 0 | 0 | 18 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747762390 | 2025-05-20 13:33
RESULT | 18 | U14 | SWH_202406_SWAMP_LysB_45cm | 30 | -0.001652 | 0.21223 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747762471 | 2025-05-20 13:35
RESULT | 19 | U15 | SWH_202406_SWAMP_LysC_10cm | 31 | -0.015478 | 0.2043 | 0 | 0 | 0 | 18 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747762553 | 2025-05-20 13:36
RESULT | 20 | U16 | SWH_202406_SWAMP_LysC_20cm | 32 | -0.009062 | 0.20798 | 0 | 0 | 0 | 18 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747762634 | 2025-05-20 13:37
RESULT | 20 | C13 | Duplicate | 33 | -0.014945 | 0.20461 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747762716 | 2025-05-20 13:39
QCPRORESULT | DUPLICATE | 49.01 | 1747762716
QCPRODECISION | OUT | 1747762716
QCPROACTION | CONTINUE | 1747762716
RESULT | 21 | U17 | SWH_202406_SWAMP_LysC_45cm | 34 | 0.00263 | 0.21469 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747762798 | 2025-05-20 13:40
RESULT | 21 | C14 | Auto Spike | 35 | 0.36078 | 0.42132 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747762879 | 2025-05-20 13:41
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 71.6293 | 1747762879
QCPRODECISION | IN | 1747762879
RESULT | -3 | C11 | CCV | 36 | 0.50677 | 0.52213 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747762962 | 2025-05-20 13:43
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747762962
QCPRODECISION | IN | 1747762962
RESULT | -3 | C12 | CCB | 37 | -0.018664 | 0.20248 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747763044 | 2025-05-20 13:44
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747763044
QCPRODECISION | IN | 1747763044
RESULT | 22 | U18 | SWH_202406_TR_LysA_10cm | 38 | 0.005142 | 0.21613 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747763127 | 2025-05-20 13:45
RESULT | 23 | U19 | SWH_202406_TR_LysA_20cm | 39 | -0.023978 | 0.19944 | 0 | 0 | 0 | 18 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747763208 | 2025-05-20 13:47
RESULT | 24 | U20 | SWH_202406_TR_LysA_45cm | 40 | -0.011363 | 0.20666 | 0 | 0 | 0 | 18 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747763289 | 2025-05-20 13:48
RESULT | 25 | U21 | SWH_202406_TR_LysB_10cm | 41 | 0.20176 | 0.33171 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747763371 | 2025-05-20 13:50
RESULT | 26 | U22 | SWH_202406_TR_LysB_20cm | 42 | 0.001729 | 0.21417 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747763452 | 2025-05-20 13:51
RESULT | 27 | U23 | SWH_202406_TR_LysB_45cm | 43 | -0.009298 | 0.20784 | 0 | 0 | 0 | 18 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747763534 | 2025-05-20 13:52
RESULT | 28 | U24 | SWH_202406_TR_LysC_10cm | 44 | 0.020902 | 0.22521 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747763615 | 2025-05-20 13:54
RESULT | 29 | U25 | SWH_202406_TR_LysC_20cm | 45 | -0.002801 | 0.21157 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747763697 | 2025-05-20 13:55
RESULT | 30 | U26 | SWH_202406_TR_LysC_45cm | 46 | 0.00238 | 0.21454 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747763778 | 2025-05-20 13:56
RESULT | 30 | C13 | Duplicate | 47 | -0.016947 | 0.20346 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747763856 | 2025-05-20 13:58
QCPRORESULT | DUPLICATE | 265.3453 | 1747763856
QCPRODECISION | OUT | 1747763856
QCPROACTION | CONTINUE | 1747763856
RESULT | -3 | C11 | CCV | 48 | 0.51828 | 0.52961 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747763935 | 2025-05-20 13:59
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747763935
QCPRODECISION | IN | 1747763935
RESULT | -3 | C12 | CCB | 49 | -0.028773 | 0.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747764015 | 2025-05-20 14:00
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747764015
QCPRODECISION | IN | 1747764015
RESULT | 31 | U27 | SWH_202406_WC_LysA_20cm | 50 | 0.008901 | 0.21829 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747764095 | 2025-05-20 14:02
RESULT | 31 | C14 | Auto Spike | 51 | 0.34261 | 0.41042 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747764175 | 2025-05-20 14:03
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 66.7415 | 1747764175
QCPRODECISION | IN | 1747764175
RESULT | 32 | U28 | SWH_202406_WC_LysA_45cm | 52 | -0.007446 | 0.2089 | 0 | 0 | 0 | 18 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747764255 | 2025-05-20 14:04
RESULT | 33 | U29 | SWH_202406_WC_LysB_10cm | 53 | -0.018476 | 0.20258 | 0 | 0 | 0 | 18 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747764335 | 2025-05-20 14:06
RESULT | 34 | U30 | SWH_202406_WC_LysB_20cm | 54 | -0.002797 | 0.21157 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747764415 | 2025-05-20 14:07
RESULT | 35 | U31 | SWH_202406_WC_LysC_10cm | 55 | -0.030914 | 0.19548 | 0 | 0 | 0 | 18 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747764495 | 2025-05-20 14:08
RESULT | 36 | U32 | SWH_202406_WC_LysC_20cm | 56 | -0.005018 | 0.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747764575 | 2025-05-20 14:10
RESULT | 37 | U33 | SWH_202406_WC_LysC_45cm | 57 | -0.031092 | 0.19537 | 0 | 0 | 0 | 18 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747764655 | 2025-05-20 14:11
RESULT | 38 | U34 | SWH_202406_SW_A | 58 | 0.079578 | 0.25929 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747764735 | 2025-05-20 14:12
RESULT | 39 | U35 | SWH_202406_SW_B | 59 | 0.076498 | 0.25749 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747764815 | 2025-05-20 14:14
RESULT | -3 | C11 | CCV | 60 | 0.5067 | 0.52209 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747764895 | 2025-05-20 14:15
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747764895
QCPRODECISION | IN | 1747764895
RESULT | -3 | C12 | CCB | 61 | -0.030368 | 0.19579 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747764975 | 2025-05-20 14:16
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747764975
QCPRODECISION | IN | 1747764975
RESULT | 40 | U36 | SWH_202406_SW_C | 62 | 0.079848 | 0.25945 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747765055 | 2025-05-20 14:18
RESULT | 41 | U37 | Abs_Chk_10ppt | 63 | -0.029517 | 0.19627 | 0 | 0 | 0 | 18 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747765135 | 2025-05-20 14:19
RESULT | 41 | C14 | Auto Spike | 64 | 0.41325 | 0.45308 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747765215 | 2025-05-20 14:20
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 88.5536 | 1747765215
QCPRODECISION | IN | 1747765215
RESULT | 42 | U38 | Abs_Chk_20ppt | 65 | -0.031076 | 0.19538 | 0 | 0 | 0 | 18 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747765295 | 2025-05-20 14:22
RESULT | 42 | C14 | Auto Spike | 66 | 0.41575 | 0.4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747765375 | 2025-05-20 14:23
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 89.3647 | 1747765375
QCPRODECISION | IN | 1747765375
RESULT | 43 | U39 | peChk_NH3_PO4 | 67 | 1.4933 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747765455 | 2025-05-20 14:24
AUTODILUTION | APPROVED | 1747765455
AUTODILUTION | ADDED | 1747765455
RESULT | -3 | C11 | CCV | 68 | 0.54141 | 0.54473 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747765535 | 2025-05-20 14:26
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747765535
QCPRODECISION | IN | 1747765535
RESULT | -3 | C12 | CCB | 69 | -0.02928 | 0.19641 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747765615 | 2025-05-20 14:27
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1747765615
QCPRODECISION | IN | 1747765615
RESULT | 43 | U39 | peChk_NH3_PO4 | 67 | 1.567 | 0.39972 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1747767775 | 2025-05-20 15:03
RUNENDED | 1747767856 | COMPLETE