## Sheet1
RUNSTARTED | 1748535906 | 2025-05-29 12:25
RESULT | -1 | S1 | Standard 1 | 0 | 0.016071 | 0.016071 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748537143 | 2025-05-29 12:46
RESULT | -2 | S90 | Standard .0389 | 1 | 0.034555 | 0.034555 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748537303 | 2025-05-29 12:48
RESULT | -2 | S91 | Standard .1000 | 2 | 0.066324 | 0.066324 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748537463 | 2025-05-29 12:51
RESULT | -2 | S92 | Standard .2000 | 3 | 0.12668 | 0.12668 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748537623 | 2025-05-29 12:54
RESULT | -2 | S93 | Standard .5000 | 4 | 0.28257 | 0.28257 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748537783 | 2025-05-29 12:56
RESULT | -2 | S94 | Standard 1.0000 | 5 | 0.57211 | 0.57211 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748537943 | 2025-05-29 12:59
RESULT | -2 | S95 | Standard 1.5000 | 6 | 0.81462 | 0.81462 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748538103 | 2025-05-29 13:02
RESULT | -2 | S96 | Standard 2.0000 | 7 | 1.1058 | 1.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748538263 | 2025-05-29 13:04
RESULT | -1 | S0 | Standard 0 | 8 | 0.015306 | 0.015306 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748538423 | 2025-05-29 13:07
CALIBRATION | Ammonia 2 | 1748538423 | 2025-05-29 13:07
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 9 | 2.9545 | 1.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748538583 | 2025-05-29 13:10
QCPRORESULT | NORMAL | 1.8545 | 1748538583
QCPRODECISION | OUT | 1748538583
QCPROACTION | CONTINUE | 1748538583
RESULT | -3 | C12 | Blank | 10 | 0.000662 | 0.015348 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748538743 | 2025-05-29 13:12
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748538743
QCPRODECISION | IN | 1748538743
AUTODILUTION | FAILED | DILUTION OF CONTROL PROHIBITED | 1748538744
RESULT | 5 | U1 | GWI_202407_UP_LysA_10cm | 11 | 0.063775 | 0.049615 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748538903 | 2025-05-29 13:15
RESULT | 6 | U2 | GWI_202407_UP_LysA_45cm | 12 | 0.25347 | 0.15261 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748539063 | 2025-05-29 13:18
RESULT | 7 | U3 | GWI_202407_UP_LysB_10cm | 13 | 0.042465 | 0.038045 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748539223 | 2025-05-29 13:20
RESULT | 8 | U4 | GWI_202407_UP_LysB_20cm | 14 | 0.19905 | 0.12306 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748539383 | 2025-05-29 13:23
RESULT | 10 | U6 | GWI_202407_UP_LysC_20cm | 15 | 0.26965 | 0.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748539543 | 2025-05-29 13:26
RESULT | 10 | C13 | Duplicate | 16 | 0.29285 | 0.17399 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748539703 | 2025-05-29 13:28
QCPRORESULT | DUPLICATE | 8.2476 | 1748539703
QCPRODECISION | IN | 1748539703
RESULT | 11 | U7 | GWI_202407_TR_LysA_10cm | 17 | 0.60894 | 0.34562 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748539863 | 2025-05-29 13:31
RESULT | 11 | C14 | Auto Spike | 18 | 1.8145 | 0.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748540023 | 2025-05-29 13:34
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 120.5546 | 1748540023
QCPRODECISION | IN | 1748540023
RESULT | 12 | U8 | GWI_202407_TR_LysA_20cm | 19 | 0.8365 | 0.46917 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748540183 | 2025-05-29 13:36
RESULT | 13 | U9 | GWI_202407_TR_LysB_10cm | 20 | 0.040009 | 0.036711 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748540343 | 2025-05-29 13:39
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 21 | 1.0362 | 0.57759 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748540503 | 2025-05-29 13:42
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748540503
QCPRODECISION | IN | 1748540503
RESULT | -3 | C12 | Blank | 22 | 0.002219 | 0.016193 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748540663 | 2025-05-29 13:44
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748540663
QCPRODECISION | IN | 1748540663
RESULT | 14 | U10 | GWI_202407_TR_LysB_20cm | 23 | 0.48164 | 0.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748540823 | 2025-05-29 13:47
RESULT | 15 | U11 | GWI_202407_TR_LysB_45cm | 24 | 0.35466 | 0.20755 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748540983 | 2025-05-29 13:50
RESULT | 16 | U12 | GWI_202407_TR_LysC_10cm | 25 | 0.047034 | 0.040526 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748541143 | 2025-05-29 13:52
RESULT | 17 | U13 | GWI_202407_TR_LysC_20cm | 26 | 0.30925 | 0.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748541303 | 2025-05-29 13:55
RESULT | 18 | U14 | GWI_202407_TR_LysC_45cm | 27 | 0.90539 | 0.50658 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748541463 | 2025-05-29 13:58
RESULT | 19 | U15 | GWI_202407_WC_LysA_10cm | 28 | 0.16415 | 0.10412 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748541623 | 2025-05-29 14:00
RESULT | 20 | U16 | GWI_202407_WC_LysA_45cm | 29 | 0.93682 | 0.52364 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748541783 | 2025-05-29 14:03
RESULT | 20 | C13 | Duplicate | 30 | 0.81912 | 0.45974 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748541943 | 2025-05-29 14:06
QCPRORESULT | DUPLICATE | 13.4055 | 1748541943
QCPRODECISION | OUT | 1748541943
QCPROACTION | CONTINUE | 1748541943
RESULT | 21 | U17 | GWI_202407_WC_LysB_10cm | 31 | 0.29859 | 0.17711 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748542103 | 2025-05-29 14:08
RESULT | 21 | C14 | Auto Spike | 32 | 1.3001 | 0.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748542263 | 2025-05-29 14:11
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 100.1484 | 1748542263
QCPRODECISION | IN | 1748542263
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 33 | 1.0346 | 0.57676 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748542423 | 2025-05-29 14:14
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748542423
QCPRODECISION | IN | 1748542423
RESULT | -3 | C12 | Blank | 34 | 0.003254 | 0.016755 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748542583 | 2025-05-29 14:16
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748542583
QCPRODECISION | IN | 1748542583
RESULT | 22 | U18 | GWI_202407_WC_LysB_20cm | 35 | 0.55291 | 0.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748542744 | 2025-05-29 14:19
RESULT | 23 | U19 | GWI_202407_WC_LysB_45cm | 36 | 0.64592 | 0.36569 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748542903 | 2025-05-29 14:22
RESULT | 24 | U20 | GWI_202407_WC_LysC_10cm | 37 | 0.86047 | 0.48219 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748543064 | 2025-05-29 14:24
RESULT | 25 | U21 | GWI_202407_WC_LysC_20cm | 38 | 0.84178 | 0.47204 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748543223 | 2025-05-29 14:27
RESULT | 26 | U22 | GWI_202407_SW_A | 39 | 0.46797 | 0.26907 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748543383 | 2025-05-29 14:30
RESULT | 27 | U23 | GWI_202407_SW_B | 40 | 0.2754 | 0.16452 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748543543 | 2025-05-29 14:32
RESULT | 28 | U24 | GWI_202407_SW_C | 41 | 0.29719 | 0.17635 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748543703 | 2025-05-29 14:35
RESULT | 29 | U25 | GCW_202407_TR_LysA_20cm | 42 | 0.12276 | 0.081641 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748543863 | 2025-05-29 14:38
RESULT | 30 | U26 | GCW_202407_TR_LysA_45cm | 43 | 0.15902 | 0.10133 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748544023 | 2025-05-29 14:40
RESULT | 30 | C14 | Auto Spike | 44 | 1.23 | 0.58094 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748544183 | 2025-05-29 14:43
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 107.0944 | 1748544183
QCPRODECISION | IN | 1748544183
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 45 | 1.0713 | 0.59665 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748544344 | 2025-05-29 14:46
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748544344
QCPRODECISION | IN | 1748544344
RESULT | -3 | C12 | Blank | 46 | 0.004609 | 0.01749 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748544504 | 2025-05-29 14:48
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748544504
QCPRODECISION | IN | 1748544504
RESULT | 32 | U28 | GCW_202407_TR_LysB_45cm | 47 | 0.12141 | 0.080908 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748544664 | 2025-05-29 14:51
RESULT | 33 | U29 | GCW_202407_TR_LysC_20cm | 48 | 0.11095 | 0.075231 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748544824 | 2025-05-29 14:54
RESULT | 34 | U30 | GCW_202407_WC_LysA_10cm | 49 | 0.34587 | 0.20278 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748544984 | 2025-05-29 14:56
RESULT | 35 | U31 | GCW_202407_WC_LysA_20cm | 50 | 0.84975 | 0.47637 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748545144 | 2025-05-29 14:59
RESULT | 36 | U32 | GCW_202407_WC_LysA_45cm | 51 | 2.4323 | 1.3356 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748545304 | 2025-05-29 15:02
AUTODILUTION | APPROVED | 1748545304
AUTODILUTION | ADDED | 1748545304
RESULT | 37 | U33 | GCW_202407_WC_LysB_10cm | 52 | 0.43119 | 0.24911 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748545464 | 2025-05-29 15:04
RESULT | 38 | U34 | GCW_202407_WC_LysB_20cm | 53 | 1.5184 | 0.83942 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748545624 | 2025-05-29 15:07
RESULT | 39 | U35 | GCW_202407_WC_LysB_45cm | 54 | 1.5339 | 0.84785 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748545784 | 2025-05-29 15:10
RESULT | 40 | U36 | GCW_202407_WC_LysC_10cm | 55 | 0.36324 | 0.21221 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748545944 | 2025-05-29 15:12
RESULT | 29 | C13 | Duplicate | 56 | 0.12829 | 0.084644 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748546104 | 2025-05-29 15:15
QCPRORESULT | DUPLICATE | 95.6004 | 1748546104
QCPRODECISION | OUT | 1748546104
QCPROACTION | CONTINUE | 1748546104
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 57 | 1.0622 | 0.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748546265 | 2025-05-29 15:18
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748546265
QCPRODECISION | IN | 1748546265
RESULT | -3 | C12 | Blank | 58 | 0.006666 | 0.018607 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748546426 | 2025-05-29 15:20
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748546426
QCPRODECISION | IN | 1748546426
RESULT | 41 | U37 | GCW_202407_WC_LysC_20cm | 59 | 0.099614 | 0.069074 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748546588 | 2025-05-29 15:23
RESULT | 30 | C14 | Auto Spike | 60 | 1.2403 | 0.58568 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748546747 | 2025-05-29 15:26
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 114.0655 | 1748546747
QCPRODECISION | IN | 1748546747
RESULT | 42 | U38 | GCW_202407_WC_LysC_45cm | 61 | 0.73062 | 0.41168 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748546908 | 2025-05-29 15:28
RESULT | 43 | U39 | GCW_202407_SW_A | 62 | 0.047044 | 0.040531 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748547069 | 2025-05-29 15:31
RESULT | 44 | U40 | GCW_202407_SW_B | 63 | 0.040844 | 0.037164 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748547229 | 2025-05-29 15:34
RESULT | 45 | U41 | GCW_202407_SW_C | 64 | 0.038722 | 0.036012 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748547389 | 2025-05-29 15:36
RESULT | 46 | U42 | Abs_Chk_10ppt | 65 | 0.088521 | 0.063051 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748547549 | 2025-05-29 15:39
RESULT | 41 | C14 | Auto Spike | 66 | 1.1639 | 0.55054 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748547710 | 2025-05-29 15:42
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 107.5391 | 1748547710
QCPRODECISION | IN | 1748547710
RESULT | 47 | U43 | Abs_Chk_20ppt | 67 | 0.12319 | 0.081876 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748547871 | 2025-05-29 15:45
RESULT | 46 | C14 | Auto Spike | 68 | 1.1682 | 0.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748548032 | 2025-05-29 15:47
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 104.4978 | 1748548032
QCPRODECISION | IN | 1748548032
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 69 | 1.0457 | 0.58279 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748548193 | 2025-05-29 15:50
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748548193
QCPRODECISION | IN | 1748548193
RESULT | -3 | C12 | Blank | 70 | 0.006444 | 0.018487 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748548350 | 2025-05-29 15:52
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748548350
QCPRODECISION | IN | 1748548350
RESULT | 48 | U44 | peChk_NOx | 71 | 1.187 | 0.65949 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748548514 | 2025-05-29 15:55
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 72 | 0.98933 | 0.55216 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748548674 | 2025-05-29 15:58
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748548674
QCPRODECISION | IN | 1748548674
RESULT | -3 | C12 | Blank | 73 | 0.005175 | 0.017798 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748548835 | 2025-05-29 16:01
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748548835
QCPRODECISION | IN | 1748548835
RESULT | -1 | S1 | Standard 1 | 0 | 0.001205 | 0.001205 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748549327 | 2025-05-29 16:09
RESULT | -2 | S90 | Standard .006 | 1 | 0.002925 | 0.002925 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748549407 | 2025-05-29 16:10
RESULT | -2 | S91 | Standard .0150 | 2 | 0.006285 | 0.006285 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748549488 | 2025-05-29 16:11
RESULT | -2 | S92 | Standard .03 | 3 | 0.012211 | 0.012211 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748549569 | 2025-05-29 16:13
RESULT | -2 | S93 | Standard .075 | 4 | 0.031171 | 0.031171 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748549650 | 2025-05-29 16:14
RESULT | -2 | S94 | Standard .15 | 5 | 0.063009 | 0.063009 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748549731 | 2025-05-29 16:16
RESULT | -2 | S95 | Standard .225 | 6 | 0.094149 | 0.094149 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748549812 | 2025-05-29 16:17
RESULT | -2 | S96 | Standard .3 | 7 | 0.12428 | 0.12428 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748549893 | 2025-05-29 16:18
RESULT | -1 | S0 | Standard 0 | 8 | 0.001104 | 0.001104 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748549974 | 2025-05-29 16:20
CALIBRATION | o-PHOS 0.3 | 1748549974 | 2025-05-29 16:20
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 9 | 0.14165 | 0.05911 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748550055 | 2025-05-29 16:21
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748550055
QCPRODECISION | IN | 1748550055
AUTODILUTION | FAILED | DILUTION OF CONTROL PROHIBITED | 1748550055
RESULT | -3 | C12 | Blank | 10 | 0.001704 | 0.001127 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748550137 | 2025-05-29 16:22
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748550137
QCPRODECISION | IN | 1748550137
AUTODILUTION | FAILED | DILUTION OF CONTROL PROHIBITED | 1748550137
RESULT | 5 | U1 | GWI_202407_UP_LysA_10cm | 11 | 0.00734 | 0.003462 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748550218 | 2025-05-29 16:24
RESULT | 6 | U2 | GWI_202407_UP_LysA_45cm | 12 | 0.014254 | 0.006326 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748550299 | 2025-05-29 16:25
RESULT | 7 | U3 | GWI_202407_UP_LysB_10cm | 13 | 0.048003 | 0.020309 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748550381 | 2025-05-29 16:26
RESULT | 8 | U4 | GWI_202407_UP_LysB_20cm | 14 | 0.012603 | 0.005642 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748550462 | 2025-05-29 16:28
RESULT | 10 | U6 | GWI_202407_UP_LysC_20cm | 15 | 0.019696 | 0.008581 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748550543 | 2025-05-29 16:29
RESULT | 10 | C13 | Duplicate | 16 | 0.018659 | 0.008151 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748550624 | 2025-05-29 16:30
QCPRORESULT | DUPLICATE | 5.4095 | 1748550624
QCPRODECISION | IN | 1748550624
RESULT | 11 | U7 | GWI_202407_TR_LysA_10cm | 17 | 0.008823 | 0.004076 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748550705 | 2025-05-29 16:32
RESULT | 11 | C14 | Auto Spike | 18 | 0.14011 | 0.056733 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748550786 | 2025-05-29 16:33
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 86.3755 | 1748550786
QCPRODECISION | IN | 1748550786
RESULT | 12 | U8 | GWI_202407_TR_LysA_20cm | 19 | 0.008318 | 0.003867 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748550868 | 2025-05-29 16:34
RESULT | 13 | U9 | GWI_202407_TR_LysB_10cm | 20 | 0.01587 | 0.006996 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748550949 | 2025-05-29 16:36
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 21 | 0.14201 | 0.059258 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748551030 | 2025-05-29 16:37
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748551030
QCPRODECISION | IN | 1748551030
RESULT | -3 | C12 | Blank | 22 | 0.001921 | 0.001216 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748551112 | 2025-05-29 16:39
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748551112
QCPRODECISION | IN | 1748551112
RESULT | 14 | U10 | GWI_202407_TR_LysB_20cm | 23 | 0.011532 | 0.005198 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748551194 | 2025-05-29 16:40
RESULT | 15 | U11 | GWI_202407_TR_LysB_45cm | 24 | 0.009994 | 0.004561 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748551276 | 2025-05-29 16:41
RESULT | 16 | U12 | GWI_202407_TR_LysC_10cm | 25 | 0.012868 | 0.005752 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748551357 | 2025-05-29 16:43
RESULT | 17 | U13 | GWI_202407_TR_LysC_20cm | 26 | 0.007071 | 0.00335 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748551439 | 2025-05-29 16:44
RESULT | 18 | U14 | GWI_202407_TR_LysC_45cm | 27 | 0.017176 | 0.007537 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748551520 | 2025-05-29 16:45
RESULT | 19 | U15 | GWI_202407_WC_LysA_10cm | 28 | 0.008402 | 0.003901 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748551601 | 2025-05-29 16:47
RESULT | 20 | U16 | GWI_202407_WC_LysA_45cm | 29 | 0.008966 | 0.004135 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748551682 | 2025-05-29 16:48
RESULT | 20 | C13 | Duplicate | 30 | 0.007998 | 0.003734 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748551764 | 2025-05-29 16:49
QCPRORESULT | DUPLICATE | 11.4048 | 1748551764
QCPRODECISION | OUT | 1748551764
QCPROACTION | CONTINUE | 1748551764
RESULT | 21 | U17 | GWI_202407_WC_LysB_10cm | 31 | 0.008728 | 0.004036 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748551846 | 2025-05-29 16:51
RESULT | 21 | C14 | Auto Spike | 32 | 0.14246 | 0.057674 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748551927 | 2025-05-29 16:52
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 87.9799 | 1748551927
QCPRODECISION | IN | 1748551927
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 33 | 0.14533 | 0.060632 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748552009 | 2025-05-29 16:53
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748552009
QCPRODECISION | IN | 1748552009
RESULT | -3 | C12 | Blank | 34 | 0.001889 | 0.001203 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748552092 | 2025-05-29 16:55
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748552092
QCPRODECISION | IN | 1748552092
RESULT | 22 | U18 | GWI_202407_WC_LysB_20cm | 35 | 0.009531 | 0.004369 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748552174 | 2025-05-29 16:56
RESULT | 23 | U19 | GWI_202407_WC_LysB_45cm | 36 | 0.006082 | 0.00294 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748552255 | 2025-05-29 16:58
RESULT | 24 | U20 | GWI_202407_WC_LysC_10cm | 37 | 0.008716 | 0.004032 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748552337 | 2025-05-29 16:59
RESULT | 25 | U21 | GWI_202407_WC_LysC_20cm | 38 | 0.005941 | 0.002882 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748552418 | 2025-05-29 17:00
RESULT | 26 | U22 | GWI_202407_SW_A | 39 | 0.026132 | 0.011247 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748552499 | 2025-05-29 17:02
RESULT | 27 | U23 | GWI_202407_SW_B | 40 | 0.016893 | 0.00742 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748552580 | 2025-05-29 17:03
RESULT | 28 | U24 | GWI_202407_SW_C | 41 | 0.015248 | 0.006738 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748552661 | 2025-05-29 17:04
RESULT | 29 | U25 | GCW_202407_TR_LysA_20cm | 42 | 0.008876 | 0.004098 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748552742 | 2025-05-29 17:06
RESULT | 30 | U26 | GCW_202407_TR_LysA_45cm | 43 | 0.006751 | 0.003218 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748552823 | 2025-05-29 17:07
RESULT | 30 | C14 | Auto Spike | 44 | 0.15225 | 0.061611 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748552904 | 2025-05-29 17:08
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 95.7232 | 1748552904
QCPRODECISION | IN | 1748552904
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 45 | 0.14471 | 0.060376 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748552986 | 2025-05-29 17:10
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748552986
QCPRODECISION | IN | 1748552986
RESULT | -3 | C12 | Blank | 46 | 0.00176 | 0.001149 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748553069 | 2025-05-29 17:11
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748553069
QCPRODECISION | IN | 1748553069
RESULT | 32 | U28 | GCW_202407_TR_LysB_45cm | 47 | 1.6156 | 0.66982 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748553151 | 2025-05-29 17:13
AUTODILUTION | APPROVED | 1748553151
AUTODILUTION | ADDED | 1748553151
RESULT | 33 | U29 | GCW_202407_TR_LysC_20cm | 48 | 0.054163 | 0.022861 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748553232 | 2025-05-29 17:14
RESULT | 34 | U30 | GCW_202407_WC_LysA_10cm | 49 | 0.20702 | 0.086195 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748553313 | 2025-05-29 17:15
RESULT | 35 | U31 | GCW_202407_WC_LysA_20cm | 50 | 0.25363 | 0.10551 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748553394 | 2025-05-29 17:17
RESULT | 36 | U32 | GCW_202407_WC_LysA_45cm | 51 | 0.21414 | 0.089144 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748553475 | 2025-05-29 17:18
RESULT | 37 | U33 | GCW_202407_WC_LysB_10cm | 52 | 0.235 | 0.097785 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748553557 | 2025-05-29 17:19
RESULT | 38 | U34 | GCW_202407_WC_LysB_20cm | 53 | 0.26683 | 0.11097 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748553637 | 2025-05-29 17:21
RESULT | 39 | U35 | GCW_202407_WC_LysB_45cm | 54 | 0.23395 | 0.09735 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748553719 | 2025-05-29 17:22
RESULT | 40 | U36 | GCW_202407_WC_LysC_10cm | 55 | 0.090482 | 0.037909 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748553799 | 2025-05-29 17:23
RESULT | 29 | C13 | Duplicate | 56 | 0.011072 | 0.005008 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748553881 | 2025-05-29 17:25
QCPRORESULT | DUPLICATE | 156.3906 | 1748553881
QCPRODECISION | OUT | 1748553881
QCPROACTION | CONTINUE | 1748553881
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 57 | 0.14488 | 0.060449 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748553963 | 2025-05-29 17:26
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748553963
QCPRODECISION | IN | 1748553963
RESULT | -3 | C12 | Blank | 58 | 0.001993 | 0.001246 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748554046 | 2025-05-29 17:27
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748554046
QCPRODECISION | IN | 1748554046
RESULT | 41 | U37 | GCW_202407_WC_LysC_20cm | 59 | 0.13997 | 0.058412 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748554129 | 2025-05-29 17:29
RESULT | 30 | C14 | Auto Spike | 60 | 1.2391 | 0.49841 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748554210 | 2025-05-29 17:30
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 723.1021 | 1748554210
QCPRODECISION | OUT | 1748554210
QCPROACTION | CONTINUE | 1748554210
AUTODILUTION | APPROVED | 1748554212
AUTODILUTION | ADDED | 1748554212
RESULT | 42 | U38 | GCW_202407_WC_LysC_45cm | 61 | 0.20703 | 0.086197 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748554293 | 2025-05-29 17:32
RESULT | 43 | U39 | GCW_202407_SW_A | 62 | 0.070354 | 0.02957 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748554374 | 2025-05-29 17:33
RESULT | 44 | U40 | GCW_202407_SW_B | 63 | 0.063934 | 0.026909 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748554456 | 2025-05-29 17:34
RESULT | 45 | U41 | GCW_202407_SW_C | 64 | 0.039355 | 0.016726 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748554538 | 2025-05-29 17:36
RESULT | 46 | U42 | Abs_Chk_10ppt | 65 | 0.002253 | 0.001354 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748554619 | 2025-05-29 17:37
RESULT | 41 | C14 | Auto Spike | 66 | 0.27494 | 0.11092 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748554701 | 2025-05-29 17:38
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 179.4029 | 1748554701
QCPRODECISION | OUT | 1748554701
QCPROACTION | CONTINUE | 1748554701
RESULT | 47 | U43 | Abs_Chk_20ppt | 67 | 0.001267 | 0.000945 | 0 | 0 | 0 | 18 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748554740 | 2025-05-29 17:39
RESULT | 46 | C14 | Auto Spike | 68 | 0.13841 | 0.056047 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748554820 | 2025-05-29 17:40
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 90.2252 | 1748554820
QCPRODECISION | IN | 1748554820
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 69 | 0.14279 | 0.059581 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748554900 | 2025-05-29 17:42
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748554900
QCPRODECISION | IN | 1748554900
RESULT | -3 | C12 | Blank | 70 | 0.001718 | 0.001132 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748554980 | 2025-05-29 17:43
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748554980
QCPRODECISION | IN | 1748554980
RESULT | 48 | U44 | peChk_NOx | 71 | 0.75596 | 0.31363 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748555060 | 2025-05-29 17:44
AUTODILUTION | APPROVED | 1748555060
AUTODILUTION | ADDED | 1748555060
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 72 | 0.14207 | 0.059284 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748555140 | 2025-05-29 17:46
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748555140
QCPRODECISION | IN | 1748555140
RESULT | -3 | C12 | Blank | 73 | 0.002267 | 0.00136 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748555220 | 2025-05-29 17:47
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748555220
QCPRODECISION | IN | 1748555220
RESULT | 36 | U32 | GCW_202407_WC_LysA_45cm | 51 | 1.8958 | 0.52965 | 0 | 2 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748556444 | 2025-05-29 18:07
RESULT | 32 | U28 | GCW_202407_TR_LysB_45cm | 47 | 0.008067 | 0.001089 | 0 | 5 | 0 | 18 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748556849 | 2025-05-29 18:14
RESULT | 41 | U37 | GCW_202407_WC_LysC_20cm | 59 | 0.12615 | 0.010873 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748556929 | 2025-05-29 18:15
RESULT | 30 | C14 | Auto Spike | 60 | 0.28214 | 0.073254 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748557009 | 2025-05-29 18:17
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 102.6258 | 1748557009
QCPRODECISION | IN | 1748557009
RESULT | 48 | U44 | peChk_NOx | 71 | 0.84527 | 0.070463 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748557089 | 2025-05-29 18:18
RUNENDED | 1748557168 | COMPLETE