## Sheet1
RUNSTARTED | 1748885868 | 2025-06-02 13:38
QCPROACTION | CONTINUE | 1748886309
RUNENDED | 1748886310 | COMPLETE
RUNSTARTED | 1748896269 | 2025-06-02 16:31
RESULT | -1 | S1 | Standard 1 | 0 | 0.017564 | 0.017564 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748897585 | 2025-06-02 16:53
RESULT | -2 | S90 | Standard .0389 | 1 | 0.038021 | 0.038021 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748897745 | 2025-06-02 16:56
RESULT | -2 | S91 | Standard .1000 | 2 | 0.069851 | 0.069851 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748897905 | 2025-06-02 16:58
RESULT | -2 | S92 | Standard .2000 | 3 | 0.12331 | 0.12331 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748898065 | 2025-06-02 17:01
RESULT | -2 | S93 | Standard .5000 | 4 | 0.27818 | 0.27818 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748898225 | 2025-06-02 17:04
RESULT | -2 | S94 | Standard 1.0000 | 5 | 0.56503 | 0.56503 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748898385 | 2025-06-02 17:06
RESULT | -2 | S95 | Standard 1.5000 | 6 | 0.80012 | 0.80012 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748898545 | 2025-06-02 17:09
RESULT | -2 | S96 | Standard 2.0000 | 7 | 1.0905 | 1.0905 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748898705 | 2025-06-02 17:12
RESULT | -1 | S0 | Standard 0 | 8 | 0.017605 | 0.017605 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748898865 | 2025-06-02 17:14
CALIBRATION | Ammonia 2 | 1748898865 | 2025-06-02 17:14
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 9 | 1.0068 | 0.55393 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748899025 | 2025-06-02 17:17
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748899025
QCPRODECISION | IN | 1748899025
RESULT | -3 | C12 | Blank | 10 | 0.001137 | 0.017376 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748899185 | 2025-06-02 17:20
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748899185
QCPRODECISION | IN | 1748899185
RESULT | 5 | U1 | MSM_202407_UP_LysA_20cm | 11 | 0.03173 | 0.033699 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748899345 | 2025-06-02 17:22
RESULT | 6 | U2 | MSM_202407_UP_LysA_45cm | 12 | 0.99705 | 0.54872 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748899505 | 2025-06-02 17:25
RESULT | 7 | U3 | MSM_202407_UP_LysB_10cm | 13 | 0.015898 | 0.025252 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748899665 | 2025-06-02 17:28
RESULT | 8 | U4 | MSM_202407_UP_LysC_10cm | 14 | 0.026338 | 0.030822 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748899825 | 2025-06-02 17:30
RESULT | 9 | U5 | MSM_202407_UP_LysC_20cm | 15 | 0.029847 | 0.032694 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748899985 | 2025-06-02 17:33
RESULT | 10 | U6 | MSM_202407_TR_LysA_10cm | 16 | 0.40186 | 0.23117 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748900145 | 2025-06-02 17:36
RESULT | 10 | C13 | Duplicate | 17 | 0.41384 | 0.23756 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748900305 | 2025-06-02 17:38
QCPRORESULT | DUPLICATE | 2.9387 | 1748900305
QCPRODECISION | IN | 1748900305
RESULT | 11 | U7 | MSM_202407_TR_LysA_20cm | 18 | 2.6474 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 531 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748900465 | 2025-06-02 17:41
AUTODILUTION | APPROVED | 1748900465
AUTODILUTION | ADDED | 1748900465
RESULT | 11 | C14 | Auto Spike | 19 | 3.5665 | 1.6293 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748900625 | 2025-06-02 17:44
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 91.9112 | 1748900625
QCPRODECISION | IN | 1748900625
AUTODILUTION | APPROVED | 1748900626
AUTODILUTION | ADDED | 1748900626
RESULT | 12 | U8 | MSM_202407_TR_LysA_45cm | 20 | 1.6811 | 0.91368 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748900785 | 2025-06-02 17:46
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 21 | 1.0293 | 0.56593 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748900945 | 2025-06-02 17:49
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748900945
QCPRODECISION | IN | 1748900945
RESULT | -3 | C12 | Blank | 22 | 0.001686 | 0.01767 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748901105 | 2025-06-02 17:52
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748901105
QCPRODECISION | IN | 1748901105
RESULT | 13 | U9 | MSM_202407_TR_LysB_10cm | 23 | 1.1167 | 0.61256 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748901265 | 2025-06-02 17:54
RESULT | 14 | U10 | MSM_202407_TR_LysB_20cm | 24 | 2.2196 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 531 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748901425 | 2025-06-02 17:57
AUTODILUTION | APPROVED | 1748901425
AUTODILUTION | ADDED | 1748901425
RESULT | 15 | U11 | MSM_202407_TR_LysB_45cm | 25 | 2.6559 | 1.4337 | 0 | 0 | 0 | 531 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748901585 | 2025-06-02 18:00
AUTODILUTION | APPROVED | 1748901585
AUTODILUTION | ADDED | 1748901585
RESULT | 16 | U12 | MSM_202407_TR_LysC_10cm | 26 | 1.212 | 0.6634 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748901745 | 2025-06-02 18:02
RESULT | 17 | U13 | MSM_202407_TR_LysC_20cm | 27 | 2.2792 | 1.2328 | 0 | 0 | 0 | 531 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748901905 | 2025-06-02 18:05
AUTODILUTION | APPROVED | 1748901905
AUTODILUTION | ADDED | 1748901905
RESULT | 18 | U14 | MSM_202407 _TR_LysC_45cm | 28 | 2.663 | 1.4376 | 0 | 0 | 0 | 531 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748902065 | 2025-06-02 18:08
AUTODILUTION | APPROVED | 1748902065
AUTODILUTION | ADDED | 1748902065
RESULT | 19 | U15 | MSM_202407_WC_LysA_10cm | 29 | 0.27476 | 0.16336 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748902225 | 2025-06-02 18:10
RESULT | 20 | U16 | MSM_202407_WC_LysA_20cm | 30 | 0.53894 | 0.30431 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748902385 | 2025-06-02 18:13
RESULT | 20 | C13 | Duplicate | 31 | 0.60318 | 0.33858 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748902546 | 2025-06-02 18:16
QCPRORESULT | DUPLICATE | 11.2508 | 1748902546
QCPRODECISION | OUT | 1748902546
QCPROACTION | CONTINUE | 1748902546
RESULT | 21 | U17 | MSM_202407_WC_LysB_10cm | 32 | 0.88335 | 0.48806 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748902706 | 2025-06-02 18:18
RESULT | 21 | C14 | Auto Spike | 33 | 2.1009 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748902866 | 2025-06-02 18:21
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 121.7558 | 1748902866
QCPRODECISION | IN | 1748902866
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 34 | 1.0301 | 0.56638 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748903026 | 2025-06-02 18:24
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748903026
QCPRODECISION | IN | 1748903026
RESULT | -3 | C12 | Blank | 35 | 0.002849 | 0.01829 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748903186 | 2025-06-02 18:26
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748903186
QCPRODECISION | IN | 1748903186
RESULT | 22 | U18 | MSM_202407_WC_LysB_20cm | 36 | 0.59445 | 0.33393 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748903346 | 2025-06-02 18:29
RESULT | 23 | U19 | MSM_202407_WC_LysC_10cm | 37 | 1.3503 | 0.73721 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748903506 | 2025-06-02 18:32
RESULT | 24 | U20 | MSM_202407_WC_LysC_20cm | 38 | 1.068 | 0.58656 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748903666 | 2025-06-02 18:34
RESULT | 25 | U21 | MSM_202407_WC_LysC_45cm | 39 | 1.4175 | 0.77303 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748903826 | 2025-06-02 18:37
RESULT | 26 | U22 | MSM_202407_SW_A | 40 | 0.12306 | 0.082423 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748903986 | 2025-06-02 18:40
RESULT | 27 | U23 | MSM_202407_SW_B | 41 | 0.15624 | 0.10013 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748904146 | 2025-06-02 18:42
RESULT | 28 | U24 | MSM_202407_SW_C | 42 | 0.0578 | 0.047608 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748904306 | 2025-06-02 18:45
RESULT | 29 | U25 | Abs_Chk_10ppt | 43 | 0.076858 | 0.057776 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748904466 | 2025-06-02 18:48
RESULT | 29 | C14 | Auto Spike | 44 | 1.2308 | 0.57328 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748904626 | 2025-06-02 18:50
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 115.397 | 1748904626
QCPRODECISION | IN | 1748904626
RESULT | 30 | U26 | Abs_Chk_20ppt | 45 | 0.11352 | 0.077336 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748904786 | 2025-06-02 18:53
RESULT | 30 | C14 | Auto Spike | 46 | 1.2791 | 0.59509 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748904947 | 2025-06-02 18:56
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 116.5555 | 1748904947
QCPRODECISION | IN | 1748904947
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 47 | 1.0441 | 0.57382 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748905107 | 2025-06-02 18:58
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748905107
QCPRODECISION | IN | 1748905107
RESULT | -3 | C12 | Blank | 48 | 0.003496 | 0.018635 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748905263 | 2025-06-02 19:01
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748905263
QCPRODECISION | IN | 1748905263
RESULT | 31 | U27 | peChk_NH3_PO4 | 49 | 1.274 | 0.69646 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748905428 | 2025-06-02 19:04
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 50 | 1.0555 | 0.57993 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748905588 | 2025-06-02 19:06
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748905588
QCPRODECISION | IN | 1748905588
RESULT | -3 | C12 | Blank | 51 | 0.003563 | 0.018671 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748905748 | 2025-06-02 19:09
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748905748
QCPRODECISION | IN | 1748905748
RESULT | -1 | S1 | Standard 1 | 0 | 0.001095 | 0.001095 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748906239 | 2025-06-02 19:17
RESULT | -2 | S90 | Standard .006 | 1 | 0.003093 | 0.003093 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748906320 | 2025-06-02 19:19
RESULT | -2 | S91 | Standard .0150 | 2 | 0.006272 | 0.006272 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748906401 | 2025-06-02 19:20
RESULT | -2 | S92 | Standard .03 | 3 | 0.012563 | 0.012563 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748906482 | 2025-06-02 19:21
RESULT | -2 | S93 | Standard .075 | 4 | 0.031312 | 0.031312 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748906563 | 2025-06-02 19:23
RESULT | -2 | S94 | Standard .15 | 5 | 0.064897 | 0.064897 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748906644 | 2025-06-02 19:24
RESULT | -2 | S95 | Standard .225 | 6 | 0.095977 | 0.095977 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748906724 | 2025-06-02 19:25
RESULT | -2 | S96 | Standard .3 | 7 | 0.12627 | 0.12627 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748906805 | 2025-06-02 19:27
RESULT | -1 | S0 | Standard 0 | 8 | 0.001718 | 0.001718 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748906886 | 2025-06-02 19:28
CALIBRATION | o-PHOS 0.3 | 1748906886 | 2025-06-02 19:28
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 9 | 0.14088 | 0.059884 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748906967 | 2025-06-02 19:29
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748906967
QCPRODECISION | IN | 1748906967
RESULT | -3 | C12 | Blank | 10 | 0.001892 | 0.001231 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748907049 | 2025-06-02 19:31
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748907049
QCPRODECISION | IN | 1748907049
RESULT | 5 | U1 | MSM_202407_UP_LysA_20cm | 11 | 0.007074 | 0.003418 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748907131 | 2025-06-02 19:32
RESULT | 6 | U2 | MSM_202407_UP_LysA_45cm | 12 | 0.004618 | 0.002381 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748907212 | 2025-06-02 19:34
RESULT | 7 | U3 | MSM_202407_UP_LysB_10cm | 13 | 0.004194 | 0.002202 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748907294 | 2025-06-02 19:35
RESULT | 8 | U4 | MSM_202407_UP_LysC_10cm | 14 | 0.005718 | 0.002845 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748907375 | 2025-06-02 19:36
RESULT | 9 | U5 | MSM_202407_UP_LysC_20cm | 15 | 0.005767 | 0.002866 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748907456 | 2025-06-02 19:38
RESULT | 10 | U6 | MSM_202407_TR_LysA_10cm | 16 | 0.00795 | 0.003787 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748907537 | 2025-06-02 19:39
RESULT | 10 | C13 | Duplicate | 17 | 0.006475 | 0.003165 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748907618 | 2025-06-02 19:40
QCPRORESULT | DUPLICATE | 20.449 | 1748907618
QCPRODECISION | OUT | 1748907618
QCPROACTION | CONTINUE | 1748907618
RESULT | 11 | U7 | MSM_202407_TR_LysA_20cm | 18 | 0.013273 | 0.006034 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748907699 | 2025-06-02 19:42
RESULT | 11 | C14 | Auto Spike | 19 | 0.14317 | 0.05904 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748907781 | 2025-06-02 19:43
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 85.461 | 1748907781
QCPRODECISION | IN | 1748907781
RESULT | 12 | U8 | MSM_202407_TR_LysA_45cm | 20 | 0.012716 | 0.005799 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748907862 | 2025-06-02 19:44
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 21 | 0.14177 | 0.06026 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748907943 | 2025-06-02 19:46
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748907943
QCPRODECISION | IN | 1748907943
RESULT | -3 | C12 | Blank | 22 | 0.002148 | 0.001339 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748908025 | 2025-06-02 19:47
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748908025
QCPRODECISION | IN | 1748908025
RESULT | 13 | U9 | MSM_202407_TR_LysB_10cm | 23 | 0.008919 | 0.004196 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748908106 | 2025-06-02 19:48
RESULT | 14 | U10 | MSM_202407_TR_LysB_20cm | 24 | 0.008333 | 0.003949 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748908189 | 2025-06-02 19:50
RESULT | 15 | U11 | MSM_202407_TR_LysB_45cm | 25 | 0.015197 | 0.006846 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748908270 | 2025-06-02 19:51
RESULT | 16 | U12 | MSM_202407_TR_LysC_10cm | 26 | 0.005832 | 0.002893 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748908352 | 2025-06-02 19:53
RESULT | 17 | U13 | MSM_202407_TR_LysC_20cm | 27 | 0.009077 | 0.004263 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748908433 | 2025-06-02 19:54
RESULT | 18 | U14 | MSM_202407 _TR_LysC_45cm | 28 | 0.018806 | 0.008368 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748908515 | 2025-06-02 19:55
RESULT | 19 | U15 | MSM_202407_WC_LysA_10cm | 29 | 0.033276 | 0.014475 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748908596 | 2025-06-02 19:57
RESULT | 20 | U16 | MSM_202407_WC_LysA_20cm | 30 | 0.038352 | 0.016617 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748908677 | 2025-06-02 19:58
RESULT | 20 | C13 | Duplicate | 31 | 0.039559 | 0.017126 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748908758 | 2025-06-02 19:59
QCPRORESULT | DUPLICATE | 3.0977 | 1748908758
QCPRODECISION | IN | 1748908758
RESULT | 21 | U17 | MSM_202407_WC_LysB_10cm | 32 | 0.084919 | 0.036268 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748908840 | 2025-06-02 20:01
RESULT | 21 | C14 | Auto Spike | 33 | 0.21723 | 0.089354 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748908921 | 2025-06-02 20:02
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 87.0444 | 1748908921
QCPRODECISION | IN | 1748908921
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 34 | 0.13878 | 0.058998 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748909004 | 2025-06-02 20:03
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748909004
QCPRODECISION | IN | 1748909004
RESULT | -3 | C12 | Blank | 35 | 0.02989 | 0.013046 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748909086 | 2025-06-02 20:05
QCPRORESULT | NORMAL | 0.02389 | 1748909086
QCPRODECISION | OUT | 1748909086
QCPROACTION | CONTINUE | 1748909086
RESULT | 22 | U18 | MSM_202407_WC_LysB_20cm | 36 | 0.05746 | 0.02468 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748909168 | 2025-06-02 20:06
RESULT | 23 | U19 | MSM_202407_WC_LysC_10cm | 37 | 0.066665 | 0.028565 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748909249 | 2025-06-02 20:07
RESULT | 24 | U20 | MSM_202407_WC_LysC_20cm | 38 | 0.062986 | 0.027012 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748909330 | 2025-06-02 20:09
RESULT | 25 | U21 | MSM_202407_WC_LysC_45cm | 39 | 0.005132 | 0.002598 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748909413 | 2025-06-02 20:10
RESULT | 26 | U22 | MSM_202407_SW_A | 40 | 0.006147 | 0.003027 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748909493 | 2025-06-02 20:12
RESULT | 27 | U23 | MSM_202407_SW_B | 41 | 0.005352 | 0.002691 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748909575 | 2025-06-02 20:13
RESULT | 28 | U24 | MSM_202407_SW_C | 42 | 0.00408 | 0.002154 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748909656 | 2025-06-02 20:14
RESULT | 29 | U25 | Abs_Chk_10ppt | 43 | 0.002711 | 0.001577 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748909738 | 2025-06-02 20:16
RESULT | 29 | C14 | Auto Spike | 44 | 0.13693 | 0.056485 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748909819 | 2025-06-02 20:17
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 88.3032 | 1748909819
QCPRODECISION | IN | 1748909819
RESULT | 30 | U26 | Abs_Chk_20ppt | 45 | 0.001714 | 0.001156 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748909856 | 2025-06-02 20:18
RESULT | 30 | C14 | Auto Spike | 46 | 0.13606 | 0.056126 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748909937 | 2025-06-02 20:19
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 88.3821 | 1748909937
QCPRODECISION | IN | 1748909937
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 47 | 0.13885 | 0.059026 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748910017 | 2025-06-02 20:20
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748910017
QCPRODECISION | IN | 1748910017
RESULT | -3 | C12 | Blank | 48 | 0.001754 | 0.001172 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748910097 | 2025-06-02 20:22
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748910097
QCPRODECISION | IN | 1748910097
RESULT | 31 | U27 | peChk_NH3_PO4 | 49 | 0.77053 | 0.32559 | 0 | 0 | 0 | 531 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748910177 | 2025-06-02 20:23
AUTODILUTION | APPROVED | 1748910177
AUTODILUTION | ADDED | 1748910177
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 50 | 0.1397 | 0.059383 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748910257 | 2025-06-02 20:24
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748910257
QCPRODECISION | IN | 1748910257
RESULT | -3 | C12 | Blank | 51 | 0.002107 | 0.001321 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748910337 | 2025-06-02 20:26
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1748910337
QCPRODECISION | IN | 1748910337
RESULT | 11 | U7 | MSM_202407_TR_LysA_20cm | 18 | 2.7403 | 0.74778 | 0 | 2 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748911542 | 2025-06-02 20:46
RESULT | 11 | C14 | Auto Spike | 19 | 3.6878 | 1.0647 | 0 | 2 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748911702 | 2025-06-02 20:48
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 94.7446 | 1748911702
QCPRODECISION | IN | 1748911702
RESULT | 14 | U10 | MSM_202407_TR_LysB_20cm | 24 | 2.266 | 0.62126 | 0 | 2 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748911865 | 2025-06-02 20:51
RESULT | 15 | U11 | MSM_202407_TR_LysB_45cm | 25 | 3.1739 | 0.86345 | 0 | 2 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748912027 | 2025-06-02 20:54
RESULT | 17 | U13 | MSM_202407_TR_LysC_20cm | 27 | 2.3727 | 0.64971 | 0 | 2 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748912194 | 2025-06-02 20:57
RESULT | 18 | U14 | MSM_202407 _TR_LysC_45cm | 28 | 2.4189 | 0.66204 | 0 | 2 | 0 | 512 | mg N/L | Ammonia 2 | 1748912349 | 2025-06-02 20:59
RESULT | 31 | U27 | peChk_NH3_PO4 | 49 | 0.862 | 0.073185 | 0 | 5 | 0 | 512 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1748912751 | 2025-06-02 21:06
RUNENDED | 1748912831 | COMPLETE