## Sheet1
RUNSTARTED | 1748872701 | 2025-06-02 09:58
RESULT | -1 | S1 | Standard 1 | 0 | 0.11298 | 0.11298 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748874896 | 2025-06-02 10:35
RESULT | -2 | S90 | Standard 90 | 1 | 0.20574 | 0.20574 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748874977 | 2025-06-02 10:36
RESULT | -2 | S91 | Standard 91 | 2 | 0.16573 | 0.16573 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748875058 | 2025-06-02 10:38
RESULT | -2 | S92 | Standard 92 | 3 | 0.39829 | 0.39829 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748875139 | 2025-06-02 10:39
RESULT | -2 | S93 | Standard 93 | 4 | 0.30667 | 0.30667 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748875220 | 2025-06-02 10:40
RESULT | -2 | S94 | Standard 94 | 5 | 0.94373 | 0.94373 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748875301 | 2025-06-02 10:42
RESULT | -2 | S95 | Standard 95 | 6 | 0.73119 | 0.73119 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748875382 | 2025-06-02 10:43
RESULT | -2 | S96 | Standard 96 | 7 | 0.4759 | 0.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748875463 | 2025-06-02 10:44
RESULT | -1 | S0 | Standard 0 | 8 | 0.11944 | 0.11944 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748875544 | 2025-06-02 10:46
CALIBRATION | Vanadium NOx | 1748875544 | 2025-06-02 10:46
RESULT | 2 | C21 | Nitrate Standard | 9 | 0.62825 | 0.51694 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748875625 | 2025-06-02 10:47
RESULT | 3 | C22 | Nitrite Standard | 10 | 0.62071 | 0.50854 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748875707 | 2025-06-02 10:48
QCPRORESULT | REDUCTION EFFICIENCY | 101.2145 | 1748875707
QCPRODECISION | IN | 1748875707
RESULT | -3 | C11 | CCV | 11 | 0.65565 | 0.55156 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748875789 | 2025-06-02 10:50
QCPRORESULT | NORMAL | 0.05565 | 1748875789
QCPRODECISION | OUT | 1748875789
QCPROACTION | CONTINUE | 1748875789
RESULT | -3 | C12 | CCB | 12 | -0.10626 | 0.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748875871 | 2025-06-02 10:51
QCPRORESULT | NORMAL | 0.066257 | 1748875871
QCPRODECISION | OUT | 1748875871
QCPROACTION | CONTINUE | 1748875871
RESULT | 5 | U1 | MSM_202407_UP_LysA_20cm | 13 | -0.098729 | 0.12347 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748875953 | 2025-06-02 10:53
RESULT | 6 | U2 | MSM_202407_UP_LysA_45cm | 14 | 0.23265 | 0.25655 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748876034 | 2025-06-02 10:54
RESULT | 7 | U3 | MSM_202407_UP_LysB_10cm | 15 | -0.081767 | 0.12952 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748876116 | 2025-06-02 10:55
RESULT | 8 | U4 | MSM_202407_UP_LysC_10cm | 16 | -0.057589 | 0.13826 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748876197 | 2025-06-02 10:57
RESULT | 9 | U5 | MSM_202407_UP_LysC_20cm | 17 | -0.027934 | 0.14917 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748876279 | 2025-06-02 10:58
RESULT | 10 | U6 | MSM_202407_TR_LysA_10cm | 18 | -0.04344 | 0.14344 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748876359 | 2025-06-02 10:59
RESULT | 10 | C13 | Duplicate | 19 | -0.033315 | 0.14717 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748876441 | 2025-06-02 11:01
QCPRORESULT | DUPLICATE | 26.3822 | 1748876441
QCPRODECISION | OUT | 1748876441
QCPROACTION | CONTINUE | 1748876441
RESULT | 11 | U7 | MSM_202407_TR_LysA_20cm | 20 | -0.10938 | 0.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748876523 | 2025-06-02 11:02
RESULT | 11 | C14 | Auto Spike | 21 | 0.58702 | 0.45682 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748876604 | 2025-06-02 11:03
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 139.2786 | 1748876604
QCPRODECISION | IN | 1748876604
RESULT | 12 | U8 | MSM_202407_TR_LysA_45cm | 22 | -0.097337 | 0.12396 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748876686 | 2025-06-02 11:05
RESULT | -3 | C11 | CCV | 23 | 0.65992 | 0.55775 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748876768 | 2025-06-02 11:06
QCPRORESULT | NORMAL | 0.059922 | 1748876768
QCPRODECISION | OUT | 1748876768
QCPROACTION | CONTINUE | 1748876768
AUTODILUTION | FAILED | DILUTION OF CONTROL PROHIBITED | 1748876768
RESULT | -3 | C12 | CCB | 24 | -0.10905 | 0.11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748876850 | 2025-06-02 11:08
QCPRORESULT | NORMAL | 0.069045 | 1748876850
QCPRODECISION | OUT | 1748876850
QCPROACTION | CONTINUE | 1748876850
RESULT | 13 | U9 | MSM_202407_TR_LysB_10cm | 25 | -0.086669 | 0.12776 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748876932 | 2025-06-02 11:09
RESULT | 14 | U10 | MSM_202407_TR_LysB_20cm | 26 | -0.10627 | 0.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748877014 | 2025-06-02 11:10
RESULT | 15 | U11 | MSM_202407_TR_LysB_45cm | 27 | -0.091985 | 0.12587 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748877095 | 2025-06-02 11:12
RESULT | 16 | U12 | MSM_202407_TR_LysC_10cm | 28 | -0.046757 | 0.14222 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748877177 | 2025-06-02 11:13
RESULT | 17 | U13 | MSM_202407_TR_LysC_20cm | 29 | -0.093368 | 0.12537 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748877258 | 2025-06-02 11:14
RESULT | 18 | U14 | MSM_202407 _TR_LysC_45cm | 30 | -0.10649 | 0.12072 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748877339 | 2025-06-02 11:16
RESULT | 19 | U15 | MSM_202407_WC_LysA_10cm | 31 | -0.086435 | 0.12785 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748877416 | 2025-06-02 11:17
RESULT | 20 | U16 | MSM_202407_WC_LysA_20cm | 32 | -0.081729 | 0.12953 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748877496 | 2025-06-02 11:18
RESULT | 20 | C13 | Duplicate | 33 | -0.074136 | 0.13226 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748877576 | 2025-06-02 11:20
QCPRORESULT | DUPLICATE | 9.743 | 1748877576
QCPRODECISION | IN | 1748877576
RESULT | 21 | U17 | MSM_202407_WC_LysB_10cm | 34 | -0.073539 | 0.13248 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748877656 | 2025-06-02 11:21
RESULT | 21 | C14 | Auto Spike | 35 | 0.53789 | 0.41937 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748877736 | 2025-06-02 11:22
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 122.2861 | 1748877736
QCPRODECISION | IN | 1748877736
RESULT | -3 | C11 | CCV | 36 | 0.6497 | 0.54337 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748877816 | 2025-06-02 11:24
QCPRORESULT | NORMAL | 0.049702 | 1748877816
QCPRODECISION | OUT | 1748877816
QCPROACTION | CONTINUE | 1748877816
AUTODILUTION | FAILED | DILUTION OF CONTROL PROHIBITED | 1748877817
RESULT | -3 | C12 | CCB | 37 | -0.11001 | 0.11948 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748877896 | 2025-06-02 11:25
QCPRORESULT | NORMAL | 0.070009 | 1748877896
QCPRODECISION | OUT | 1748877896
QCPROACTION | CONTINUE | 1748877896
RESULT | 22 | U18 | MSM_202407_WC_LysB_20cm | 38 | -0.080772 | 0.12988 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748877976 | 2025-06-02 11:26
RESULT | 23 | U19 | MSM_202407_WC_LysC_10cm | 39 | -0.068901 | 0.13415 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748878056 | 2025-06-02 11:28
RESULT | 24 | U20 | MSM_202407_WC_LysC_20cm | 40 | -0.097562 | 0.12388 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748878136 | 2025-06-02 11:29
RESULT | 25 | U21 | MSM_202407_WC_LysC_45cm | 41 | -0.065011 | 0.13556 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748878216 | 2025-06-02 11:30
RESULT | 26 | U22 | MSM_202407_SW_A | 42 | -0.10266 | 0.12208 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748878296 | 2025-06-02 11:32
RESULT | 27 | U23 | MSM_202407_SW_B | 43 | -0.096547 | 0.12424 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748878376 | 2025-06-02 11:33
RESULT | 28 | U24 | MSM_202407_SW_C | 44 | -0.10654 | 0.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748878456 | 2025-06-02 11:34
RESULT | 29 | U25 | Abs_Chk_10ppt | 45 | -0.10435 | 0.12148 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748878536 | 2025-06-02 11:36
RESULT | 29 | C14 | Auto Spike | 46 | 0.61822 | 0.48405 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748878616 | 2025-06-02 11:37
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 144.5124 | 1748878616
QCPRODECISION | IN | 1748878616
AUTODILUTION | APPROVED | 1748878617
AUTODILUTION | ADDED | 1748878617
RESULT | 30 | U26 | Abs_Chk_20ppt | 47 | -0.087286 | 0.12754 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748878696 | 2025-06-02 11:38
RESULT | 30 | C14 | Auto Spike | 48 | 0.61208 | 0.47842 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748878776 | 2025-06-02 11:40
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 139.8729 | 1748878776
QCPRODECISION | IN | 1748878776
AUTODILUTION | APPROVED | 1748878777
AUTODILUTION | ADDED | 1748878777
RESULT | -3 | C11 | CCV | 49 | 0.66351 | 0.56317 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748878856 | 2025-06-02 11:41
QCPRORESULT | NORMAL | 0.063515 | 1748878856
QCPRODECISION | OUT | 1748878856
QCPROACTION | CONTINUE | 1748878856
AUTODILUTION | FAILED | DILUTION OF CONTROL PROHIBITED | 1748878857
RESULT | -3 | C12 | CCB | 50 | -0.1124 | 0.11864 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748878936 | 2025-06-02 11:42
QCPRORESULT | NORMAL | 0.0724 | 1748878936
QCPRODECISION | OUT | 1748878936
QCPROACTION | CONTINUE | 1748878936
RESULT | 31 | U27 | peChk_NOx | 51 | -0.46076 | 1.3824 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748879016 | 2025-06-02 11:44
AUTODILUTION | APPROVED | 1748879016
AUTODILUTION | ADDED | 1748879016
RESULT | -3 | C11 | CCV | 52 | 0.65655 | 0.55285 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748879096 | 2025-06-02 11:45
QCPRORESULT | NORMAL | 0.056553 | 1748879096
QCPRODECISION | OUT | 1748879096
QCPROACTION | CONTINUE | 1748879096
AUTODILUTION | FAILED | DILUTION OF CONTROL PROHIBITED | 1748879097
RESULT | -3 | C12 | CCB | 53 | -0.11095 | 0.11915 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748879176 | 2025-06-02 11:46
QCPRORESULT | NORMAL | 0.070953 | 1748879176
QCPRODECISION | OUT | 1748879176
QCPROACTION | CONTINUE | 1748879176
RESULT | 29 | U25 | Abs_Chk_10ppt | 45 | -0.59036 | 0.11665 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748881336 | 2025-06-02 12:22
RESULT | 29 | C14 | Auto Spike | 46 | 0.213 | 0.56007 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748881416 | 2025-06-02 12:24
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 160.6727 | 1748881416
QCPRODECISION | OUT | 1748881416
AUTODILUTION | APPROVED | 1748881416
AUTODILUTION | ADDED | 1748881416
RESULT | 30 | U26 | Abs_Chk_20ppt | 47 | -0.51885 | 0.12168 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748881496 | 2025-06-02 12:25
RESULT | 30 | C14 | Auto Spike | 48 | 0.27424 | 0.56606 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748881576 | 2025-06-02 12:26
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 158.6178 | 1748881576
QCPRODECISION | OUT | 1748881576
AUTODILUTION | APPROVED | 1748881576
AUTODILUTION | ADDED | 1748881576
RESULT | 31 | U27 | peChk_NOx | 51 | 2.3289 | 0.38251 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748881656 | 2025-06-02 12:28
RESULT | 29 | U25 | Abs_Chk_10ppt | 45 | -2.7837 | 0.1201 | 0 | 25.7143 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748883816 | 2025-06-02 13:04
RESULT | 29 | C14 | Auto Spike | 46 | -2.0217 | 0.52016 | 0 | 25.7143 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748883896 | 2025-06-02 13:05
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 152.4038 | 1748883896
QCPRODECISION | OUT | 1748883896
AUTODILUTION | FAILED | THIRD DILUTION PROHIBITED | 1748883896
RESULT | 30 | U26 | Abs_Chk_20ppt | 47 | -2.8756 | 0.11884 | 0 | 25.7143 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748883976 | 2025-06-02 13:06
RESULT | 30 | C14 | Auto Spike | 48 | -2.0945 | 0.53846 | 0 | 25.7143 | 0 | 0 | mg N/L | Vanadium NOx | 1748884056 | 2025-06-02 13:08
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 156.2117 | 1748884056
QCPRODECISION | OUT | 1748884056
AUTODILUTION | FAILED | THIRD DILUTION PROHIBITED | 1748884056
RUNENDED | 1748884137 | COMPLETE